

Kraków, dnia 27.08.2020r

**Wykonawcy**

**www. bip.usdk.pl**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup systemu do ilościowego PCR (Real-Time PCR) wraz z osprzętem dla typowania HLA dla uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego   
w Krakowie**

Numer postępowania: **EZP-271-2-110/PN/2020**

**ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ**

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na wniesione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PYTANIE 1**

Czy Zamawiający dopuści specyfikacje techniczne i  instrukcje obsługi  urządzenia w języku angielskim jeśli szkolenie w zakresie obsługi urządzenia będzie przeprowadzone w języku polskim?

**ODPOWIEDŹ 1: ZMIANA: Tak, Zamawiający dopuszcza specyfikacje techniczne i instrukcje obsługi urządzenia w języku angielskim.**

**PYTANIE 2 - dotyczy umowy § 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ze wzoru umowy kar w wysokości w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu okresowego  lub innego niezbędnego do prawidłowego użytkowania (o których mowa w § 5 ust.4. umowy) do wysokości 15% wartości netto umowy określonej   
w § 3 ust. 1.1. umowy? W ustalaniu terminu przeglądu nie istnieje tzw. dzień 0 w którym przegląd taki  musi bezwzględnie wykonany. Data jest ustalana  zazwyczaj  w komunikacji obustronnej użytkownik - serwis.

**ODPOWIEDŹ 2: ZMIANA:**  **Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy z § 6 ust. 1 postanowienie   
o naliczaniu Wykonawcy kar umownych w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   
w wykonaniu przeglądu okresowego lub innego niezbędnego do prawidłowego użytkowania   
(o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy) do wysokości 15% wartości netto umowy określonej w § 3 ust.1.1 umowy.**

**PYTANIE 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji umowy do 6 tygodni? W związku z czym zmianie ulegnie zapis: „Realizacja umowy rozpocznie się w terminie do  ~~3~~ **6** tygodni od daty zawarcia umowy”

**ODPOWIEDŹ 3: ZMIANA:**  **Zamawiający zmienia zapis SIWZ: Realizacja umowy rozpocznie się   
w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.**

**PYTANIE 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z **TABELI III. - KALKULACJA CENOWA** wiersza nr 2 pt*.” Koszt* ***usług******powiązanych*** *z realizacją dostawy* ***systemu do ilościowego PCR (real-time pcr) wraz   
z osprzętem dla typowania HLA*** *– opisany w SIWZ w tym w szczególności koszty instalacji, uruchomienia   
i szkoleń.”* ? Oświadczamy, że w przypadku oferowanego przedmiotu zamówienia nie ma dodatkowych kosztów powiązanych a instalacja, uruchomienie i szkolenie jest bezpłatne i leży w zakresie Wykonawcy.   
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. pozycji lub wyrażenie zgody na umieszczenie zapisu „nie dotyczy”.

**ODPOWIEDŹ 4: WYJAŚNIENIE: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**.

**Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

**Jednocześnie Zamawiający załącza do niniejszego pisma pełną treść zmienionej SIWZ   
z dnia 27.08.2020 r. - „SIWZ - ZMIANA NR 1” uwzględniająca zmiany, o których mowa   
w niniejszym piśmie.**

**W związku ze zmianą SIWZ, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin:**

* **Składanie ofert: 01.09.2020 r.**
* **Otwarcie ofert: 01.09.2020 r.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury

i Inwestycji

inż. Jan Zasowski