Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 16.01.2013

EZP-271-2/6/2013/p-1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylnej folii chirurgicznej nr sprawy: EZP-271-2/6/2013- pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Czy Zamawiający, dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o grubości 25 mikronów o wymiarach nieznacznie odbiegających od zamawianych tj.,16x30cm dla poz. 1, 40x40cm dla poz. 2, oraz 30x27cm dla poz.3 spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ, szczegółowo scharakteryzowanymi w załączonych materiałach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o grubości 30µm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o powierzchni całkowitej 15 x 28cm, 40x42cm, 30 x 28cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  sterylnej folii chirurgicznej w rozmiarach:

15x28cm

40cmx42cm

30x28cm

Pozostałe wymogi –zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach:

- 15 cm x 28 cm

- 40 cm x 42 cm?

Pozostałe parametry oraz wymiary folii bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 6 dot. formularza cenowego:

Czy Zamawiający dopuści w miejsce folii 15cmx27cm rozmiar 15cmx28cm oraz w miejsce folii 40cmx41cm rozmiar 45cmx55cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie7  dot. formularza cenowego:

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby folia była nieprzemakalna dla wody i dopuszczenie folii nieprzenikliwej dla bakterii a przenikliwej dla pary wodnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie8  dot. projektu umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się dopisać „dodatkowe dostawy w trybie cito do 48 godzin przypadających w dni robocze”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający w § 1 zapisał warunki dostawy zamienników

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zapytanie 9 dotyczy pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści sterylną folię chirurgiczną o wymiarze 30 cm x 27 cm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną o wymiarach:

- 15 cm x 28 cm

- 40 cm x 42 cm?

Pozostałe parametry oraz wymiary folii bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

Składanie ofert: 22.01.2013r. do godz. 10:45 pok. 2H-06b

Otwarcie ofert:  22.01.2013r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Lek. med. Andrzej Bałaga

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa