Kraków, dnia  16.01.2013r.

EZP-271-2/8/2013 p- 2

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru i akcesoriów do aparatury elektromagnetycznej   nr postępowania EZP-271-2/8/2013

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy  poz. 2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o rozmiarze 420x300x2000 z przeliczeniem na 25 składek?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy poz. 4

Czy Zamawiający wymaga w powyższej pozycji papieru w rolce, czy w samej folii, czy może kompletu papier +folia ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod typu 310, 360, 510 wskazywanie   nazwy elektrody        preferuje konkretnego producenta

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy poz. 12

Zwracamy się z prośbą o podanie dokładniejszego opisu wymaganej elektrody. Czy Zamawiający dopuści elektrodę wykonaną z pianki, z czujnikiem Ag/AgCl z kabelkiem o długości 60 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie 5 dotyczy SIWZ 8.5.3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia próbek. W zamian proponujemy złożenie kart katalogowych potwierdzających wymagane parametry

Odpowiedź:

Próbki nie są wymagane w pozycjach 3,4,10, w pozostałych  tak.

Pytanie 6 dotyczy poz. 4

Prosimy o sprecyzowanie zapisu w zakresie wskazanego papieru. Czy Zamawiający stosuje folię Mitsubishi CK 700 L4P czy CK 700 S4P?

Odpowiedź:

Zamawiający stosuje folię Mitsubishi CK 700 L4P

Pytanie 7 dotyczy poz. 4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia wzoru  oferowanego produktu ze względu na wysoki koszt papieru z ww. pozycji. W celu potwierdzenia parametrów Wykonawca złoży kartę katalogową.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża  zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia wzoru  oferowanego produktu ( pozycja nr 4 ).  W celu potwierdzenia parametrów Wykonawca złoży kartę katalogową.

Równocześnie Zamawiający informuje , że nastąpiła   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert : 21.01.2013r do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Otwarcie ofert : 21.01.2013r o godz. 11:00   pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga