Załącznik nr 3/8 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

GRUPA  8

FORMULARZ CENOWY

System do wczesnodziecięcej tylnej stabilizacji odcinka piersiowo- lędźwiowego

| L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia | Orientacyjne zużycie | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny Numer katalogowy | Producent | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruba monoaksjalna otwarta + nakrętka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba monoaksjalna zamknieta + nakrętka | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba poliaksjalna + nakrętka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak laminarny, pedikularny | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hak żebrowy | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pręt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloczki dystrakcyjne/ kostka domino +4 Nakrętki blokujące lub łącznik aksalny +4 nakrętki | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymagania:

Tylny system zespolenia kręgosłupa, zalecany w chirurgii dziecięcej, wskazany do skoliozy wczesnodziecięcej. Dedykowany dla dzieci od 1 do 8 roku życia (ograniczenie górne waga do 25 kg).

Wskazania: idiopatyczne skoliozy, wrodzone skoliozy (objawowe), wady rozwojowe (półkręgi i bloki kostne), nadmierna kifoza

Wymagania:

- śruby przeznasadowe o cylindrycznym i samotnącym gwincie oraz stożkowym rdzeniu oznaczone kolorami

- śruby tulipanowe jednoosiowe (otwarte i zamknięte) i wieloosiowe

- konieczność obecności w instrumentarium klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobieranie siły docisku pręta do śruby

- śruby tytanowe monoaksialne otwarte średnica 4mm, długość 25-40mm, stopniowane, co 5mm

- śruby tytanowe monoaksialne zamknięte średnica 3,5 i 4,0 mm, długości 25, 30 i 35 mm

- śruby tytanowe polyaksialne średnica 4,0 i 5,0 mm, długość 25-40mm, stopniowane, co 5mm

- haki tytanowe żebrowe długości 10-19mm

- haki tytanowe laminarne, pedikularne - 2 rodzaje, wysokość korpusu haka - 8mm

- pręty tytanowe: średnica 4mm, długość: 150, 200 i 250mm

- kostka domino tytan długość 14mm i szerokość 14mm, wysokość 7mm

- tytanowy łącznik aksjalny długości 60 i 80mm

Zamawiający wymaga bezpłatnego udostępnienia instrumentarium dostosowanego  do implantów chirurgii dziecięcej wykonywania w/ w zabiegów w okresie trwania umowy

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.04.2004 r. o Wyrobach Medycznych.

...........................................................													.......................................................................................

miejscowość, data														 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji