Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

Sekcja ds. zamówień publicznych

Tel/fax: 0-12 658-39-79

Kraków, 07.02.2013r.

MZP-271-2/20/2013/p-2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  środków dezynfekcyjnych i czyszczących dla Pracowni Endoskopowej- 4 grupy     nr post.  MZP-271-2/20/2013r.

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Grupa 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia endoskopów (również giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych, opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B, Tbc (M.terrae, M.avium), MRSA, F, V (HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min,  z możliwością stosowania roztworu roboczego do 7 dni również w warunkach obciążenia surowicą, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 5l z dołączoną pompką?

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60(C, o pH koncentratu ok. 3,6 i pH roztworu roboczego ok. 7, o gęstości 1,04, w opakowaniach a 5l?

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S (Bacillus subtilis), jaja glisty, Helicobacter pyroli) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60(C, o pH koncentratu ok. 3,6 i pH roztworu roboczego ok. 7, o gęstości 1,04, w opakowaniach a 5l?

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Grupa 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, z zawartością inhibitorów korozji, o niskim stężeniu roboczym 0,5% w czasie 1-3 min., o gęstości ok. 1,03, o pH ok. 7, w opakowaniach a 2l z dołączoną pompką po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Grupa 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, z zawartością inhibitorów korozji, o niskim stężeniu roboczym 0,5% w czasie 1-3 min., o gęstości ok. 1,03, o pH ok. 7, w opakowaniach a 2l z dołączoną pompką po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie ogólne

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga