Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 19.03.2013r.

EZP-271-2/36/2013/pismo 2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczenia stężenia prokalcytoniny metodą ilościową wraz z dzierżawą aparatu na okres 3 lat nr sprawy: EZP-271-2/36/2013

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego, rok produkcji 2013?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga analizatora nie starszego niż z 2012r.

Pytanie 2 dotyczy załącznik nr3/2 do siwz, punkt 1.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, gdzie dolny zakres pomiarowy wynosi 0,02 ug/L?

Istotne klinicznie wartości PCT zaczynają się od stężenia 0,5 ug/L, a więc wielokrotnie wyższego stężenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreślił poz. 11 z załącznika nr 3/2 do siwz (parametry wymagane analizatora). W załączeniu poniżej poprawiony załącznik 
nr 3/2 do siwz.

Pytanie 3 dotyczy wzoru umowy par. 1 ust. 4, par. 1 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „Zmniejszenie zamówienia nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy wzoru umowy par. 1 ust. 10

Czy za optymalnie długi termin ważności Zamawiający uzna 3 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5 dotyczy wzoru umowy par. 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 dotyczy wzoru umowy par. 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby za datę zapłaty przyjęto dzień uznania środków na koncie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 dotyczy wzoru umowy par. 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażania „Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne” na „Kupujący ma prawo do żądania od Sprzedającego zapłaty kar umownych”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 dotyczy wzoru umowy par. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 dotyczy wzoru umowy par. 11 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania umowy przysługiwało po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, z wyznaczeniem dodatkowego, minimum 3-dniowego terminu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10 dotyczy umowy dzierżawy par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności na 30 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11 dotyczy umowy dzierżawy par. 1 ust. 1 oraz par. 4 ust. 1

Prosimy o zmianę wyrażenia „bezpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12 dotyczy umowy dzierżawy par. 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ustęp przyjął brzmienie „Reakcja serwisowa nastąpi w czasie ……. (max. 24h)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13 dotyczy umowy dzierżawy par. 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin usunięcia usterki wynosił 3 dni od dnia przystąpienia do naprawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Równocześnie Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia z 36 miesięcy od daty podpisania umowy na 
12 miesięcy od daty podpisania umowy oraz ppkt. 3.5 Siwz Wymagany termin niezmienności cen jednostkowych netto na dostarczone odczynniki wynosi min. 6 miesięcy. W załączeniu poniżej poprawiony formularz ofertowy załącznik nr 2 do siwz 
i formularz cenowy załącznik nr 3/1 do siwz.  
Zamawiający przedłużył termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 25.03.2013r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert: 25.03.2013r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców, którzy złożyli zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...............................................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod......... ..........................ul............................................................................

Województwo:...................................................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .............................................................................................................

NIP: .......................................................... REGON.............................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

      - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do oznaczenia stężenia pro kalcytoniny metodą ilościową wraz z dzierżawą aparatu zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonymi formularzami cenowymi - zał. 3 
do siwz za cenę:

Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne wartość netto: ……………………………………………………………………………………………….. Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne wartość brutto: ……………………………………………………………………………………………..

Dzierżawa aparatury (czynsz dzierżawny) za 1 m-c – wartość netto …………………………………………………………………………. Wartość brutto…………………………………………………………………… Dzierżawa aparatury (czynsz dzierżawny) za 12 m-cy – wartość netto …………………………………………………………………………. Wartość brutto……………………………………………………………………

  - Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

  - Termin niezmienności cen odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych podanych w ofercie wynosi: ………………………………………….(wymagane min. 6 miesięcy).

  - Termin dostawy odczynników …....................................... (max 7 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia.

  - Termin zapłaty …..............( min. 60 dni) po otrzymaniu faktury.

  - Oświadczamy, że oddajemy w dzierżawę na okres 1 roku, aparaturę o wartości  …..............................  nr seryjny .............................................

rok produkcji…......................

  - Czynsz płacony będzie przez kolejne 12 miesięcy licząc od daty instalacji aparatu , Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca i dostarczonej do Zamawiającego do 10 dnia następnego miesiąca.

  - Oświadczamy że aparat dostarczymy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie….................. i zamontujemy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.(Pokryjemy wszystkie dodatkowe koszty związane z zamontowaniem aparatu ).

  - Oświadczamy, że aparat spełnia wymagania jakościowe podane w tabeli nr 3 ( w załączeniu wypełniony i podpisany załącznik nr 3/2)

  - Oświadczamy, że w razie awarii aparatu: Zgłoszenia awarii należy dokonać …................................. (podać adres, tel./ fax, formę).

  - Termin usunięcia usterki nie przekroczy………………………….. ( max 24  godz.)

  - Oświadczamy, że ceny czynszu dzierżawnego podane w formularzu będą stałe przez okres trwania umowy.

  - Oświadczamy, że bezpłatnie przeszkolimy personel Zamawiającego w zakresie użytkowania dostarczonych urządzeń.

  - Oświadczamy, że zapewnimy  ciągłość dostaw, oferowane odczynniki będą posiadały optymalnie długi termin ważności i będą  odpowiednio  zabezpieczone na czas transportu.

  - Oświadczamy, że oferowane przez nas w wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych – dokumenty w załączeniu.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

  - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom …………………………………………………………………………….**).

  - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...............................................................................................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

............................................................................................................................................................................................................

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

Załącznikami do niniejszej oferty są:

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3/1 do siwz

Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

| Lp. | Nazwa | Numer katalogowy | Nazwa handlowa oferowanego produktu | Ilość oznaczeń | Ilość opak./ rat dzierżawy | Cena netto 1 opak. | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny Numer katalogowy | Producent | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ilościowy test prokalcytoniny |  |  | 3000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa aparatu |  |  | X | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010r. o Wyrobach Medycznych.

* w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20.5.2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca wypełnia kolumnę nr 13 wpisując nr dokumentu, który zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie z zapisem specyfikacji, a w kolumnie nr 14 wpisuje nie dotyczy

Kalibratory, kontrole, inne odczynniki i materiały zużywalne na podaną ilość testów

Tabela nr 2

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość opakowań | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………..

Miejscowość, data

Załącznik nr 3/2 do siwz

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA | Warunek graniczny | Odpowiedź: TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zautomatyzowany analizator immunochemiczny | TAK |  |
| 2 | Metoda oznaczenia – immunochemiczna | TAK |  |
| 3 | Chłodzenie odczynników na pokładzie | TAK |  |
| 4 | Długa data ważności odczynników, kalibratorów oraz kontrolek | TAK |  |
| 5 | Praca z próbkami pierwotnymi | TAK |  |
| 6 | Mała objętość próbki potrzebna do oznaczenia (jak najmniejsza) | TAK |  |
| 7 | Wykonywanie automatycznych rozcieńczeń próbki poza zakresem | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Bezpłatne przeglądy: obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych w okresie trwania umowy | TAK |  |
| 10 | Bezpłatne naprawy analizatora w czasie trwania umowy | TAK |  |
| 11 | Zapewnienie aparatu back-up w przypadku poważnej awarii | TAK |  |
| 12 | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora | TAK |  |
| 13 | Możliwość podpięcia do systemu Marcel | TAK |  |

NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH W TABELI SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY ZA WYJĄTKIEM POZ. 13