Kraków, dnia  22.03.2013r.

EZP-271-2/39/2013 p- 2

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę i montaż wyposażenia meblowego w ramach inwestycji „ Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w USD w Krakowie”. nr postępowania EZP-271-2/39/2013

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do  zaoferowania stolik jezdny zabiegowy ( poz. rys.5 ) ze stali nierdzewnej o wymiarach: 720x715x985 mm?

Odpowiedź:

Tak,  Zamawiający dopuści również

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik jezdny pod aparaturę ( poz. rys.75 ) ze stali nierdzewnej wyposażony w dwie półki montowane na stałe ( bez regulacji wysokości ) oraz szufladę umieszczoną w dolnej części wózka. Wyrób na kółkach fi 100 mm ( w tym dwa koła z blokadą ) o wymiarach: 650x550x1300 mm?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuści również

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wiszącą z drzwiami skrzydłowymi ( poz. rys. 43) o wymiarach 600x370x600 mm?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuści również

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską ( poz. rys.4) o wymiarach 1000x470x1800 mm?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści również

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na brudną bieliznę przeznaczony do jednego typu worków ( 100l lub 120 l )?.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający nie dopuszcza również

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na brudną bieliznę o wymiarach 820x440x910?.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający nie dopuszcza również

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na brudną bieliznę o wymiarach 820x440x1050?.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający nie dopuszcza również

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej  bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski