Kraków, dnia  28.03.2013r.

EZP-271-2/25/2013 p- 1

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  drobnego sprzętu medycznego – 3 grupy  nr postępowania EZP-271-2/25/2013

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie w grupie 2 poz.1 igły do punkcji mostka z uchwytem motylkowym w rozmiarze 16 G , ogranicznikiem głębokości  wkłucia – regulacja 25-45/63 mm, ( dł całkowita 90 mm po ściągnięciu całego ogranicznika ), w uchwycie plastykowe gniazdo luer do podłączenia strzykawki

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie w grupie 2 poz.2  igły do punkcji mostka z uchwytem motylkowym w rozmiarze 16 G , ogranicznikiem głębokości  wkłucia – regulacja 10-30/47 mm, ( dł całkowita 75 mm po ściągnięciu całego ogranicznika ), w uchwycie plastykowe gniazdo luer do podłączenia strzykawki

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 3 dotyczy grupy 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści standardowe końcówki do odsysania CH9 o długości 130 mm bez regulacji ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 4 dotyczy grupy 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej  pediatryczno-noworodkowy, z precyzyjną komorą kolekcyjną   w zakresie małych objętości ewakuacyjnych treści ( co 5 ml lub mniej do objętości wydzieliny 200-300 ) , o całkowitej pojemności 2500 ml, mechaniczna sucha  komora regulacji podciśnienia ciśnienia opłucnej : przeźroczysty, samouszczelniający się elastyczny dren bezlateksowy zaopatrzony na zewnątrz w karbowaną rurkę zapobiegającą  zaginaniu drenu: zestaw jest całkowicie przeźroczysty, posiada bezigłowe porty dostępowe do komory zastawki podwodnej i komory kolekcyjnej ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 5  Grupa 1 pozycja 8-10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego papietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 6  Grupa 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsyszania pola operacyjnego kanką Yankauera  Ch 20  lub Ch 23?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 7  Grupa 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauera  Ch 23 o długości 27-28 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 8  Grupa 1 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauera  Ch 20?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 9 Grupa 1 pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauera  z kontrolą siły ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 10 Grupa 1 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauera  Ch 9?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Ponadto Zamawiający uzupełnia opis w załączniku nr 3/3 do SIWZ.

W pozycji 1 jest napisane:  Dren infuzyjny do pompy IVAC

Winno być napisane:

Dren infuzyjny do pompy IVAC 591,598

W pozycji 2 jest napisane : Dren infuzyjny do pompy Asena

Winno być napisane:

Dren infuzyjny do pompy objętościowej  Alaris GW  Asena GW

W załączeniu  poprawiony załącznik nr 3/3

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 22.04.2013r do godz. 10:45  pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert: 22.04.2013r o godz. 11:00  pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej  bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga