Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 25.04.2013r

EZP-271-2/56/2013-p6

Dotyczy: Dostawa elektrod do sprzętu medycznego nr postępowania  EZP-271-2/56/2013 pismo 4

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Grupa 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody na podłożu piankowym pozbawionym lateksu, przy pozostałych parametrach niezmienionych. Podłoże elektrody nie ma dużego znaczenia przy elektrodzie, zarówno pianka jak i materiał mikroporowaty jest pokryty warstwą kleju, który ma kontakt ze skórą. Powyższe elektrody są z powodzeniem stosowane w wielu szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 2 Pakiet 2 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralnej, jednorazowego użytku, dwudzielnej z klejem hipoalergicznym, o zaokrąglonych brzegach pokrytej hydrożelem ułatwiającym przewodzenie oraz system REM zabezpieczającym pacjenta przed poparzeniem oraz systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym , o prostokątnym kształcie i zaokrąglonych brzegach o powierzchni aktywnej 107 cm2 w pełni kompatybilną z wymienioną diatermią.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody neutralna jednorazowego użytku, dzielonej, pow. 33 cm2 dla dzieci o wadze poniżej 5 kg w pełni kompatybilną z wymienioną diatermią.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie elektrody monopolarnej igłowej do wielokrotnej sterylizacji o długości całkowitej 69mm (długość części roboczej 22mm) i średnicy 0,75mm w pełni kompatybilną z wymienioną diatermią.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 5 Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie uchwytu elektrod monopolarnej wielorazowych z dwoma przyciskami oraz kablem o długości 3 m

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 6 do grupy 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne kompatybilne z ERBE VIO, jednorazowego użytku, dwudzielne, pow. elektrody 110cm2? Elektrody posiadają innowacyjny system podziału po obwodzie, co powoduje równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody, a tym samym minimalizuje ryzyko poparzenia pacjenta. Podłoże wykonane jest z wodoodpornej pianki, zapobiegającej przedostaniu się płynów pod powierzchnię elektrody.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 7 do grupy 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne współpracujące z diatermiami ERBE VIO o pow. 70cm2? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 8 do grupy 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną igłową prostą, do wielokrotnej sterylizacji śr. 1mm, dł. 20mm, trzpień 4mm, współpracującą z diatermiami ERBE VIO?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 9 Grupa 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową  elektrodą dla noworodków  z przewodem dł. 60 cm końcówka DIN, z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowatym, kwadratowa, rozmiar 22x22mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § ust. 6 istotnych postanowień umowy na następujący: „ Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. W takim przypadku zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian?.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Grupy 2 pozycji 2 i 3 do osobnej  Grupy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 2 w poz. 1 elektrodę neutralną, jednorazowego użytku, dwudzielną pokrytą hydrożelem o rozmiarach 18,5 x 11 cm dla pacjentów o masie ciała powyżej 13,6 kg. Elektroda bezpieczna, zapobiegająca powstawaniu odparzeń u pacjenta w miejscu przyklejania. Elektroda jest kompatybilna z diatermiami elektrochirurgicznymi ERBE VIO.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 2 w poz. 4 elektrody monopolarnej  igłowej prostej, do wielokrotnej sterylizacji śr. 0,51mm, długość 25,4mm, trzpień 2,4mm współpracujących z diatermiami elektrochirurgicznymi ERBE VIO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 2 w poz. 5 uchwytu  elektrod monopolarnych wielorazowych z dwoma przyciskami  oraz kablem długości min. 4 m, obsadka o średnicy 2,4mm współpracująca z diatermiami elektrochirurgicznymi ERBE VIO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 15 – Grupa 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną j.u. dzieloną z odrębnym pierścieniem ekwipotencjalnym, pow. elektrody 87cm2 dla dorosłych i dzieci od 2 kg kompatybilną  z diatermią ERBE Vio?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16 – Grupa 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dla dzieci, dzieloną o pow. 75cm2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 17 – Grupa 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dla niemowląt, dzieloną o pow. 38cm2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 18 – Grupa 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dla niemowląt, dzieloną o pow. 33cm2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 19 – Grupa 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę prostą o śr. 0,7mm i dł. 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 20– Grupa 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę prostą o śr. 0,8mm i dł. 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga