Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

Sekcja ds. zamówień publicznych

Tel/fax: 0-12 658-39-79

Kraków, 04.04.2013r.

EZP-271-2/48/2013/p-2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do zabiegów ortopedycznych - 4 grupy    nr  MZP-271-2/48/2013 r

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia

Pytanie nr 1

Czy w grupie 1 Zamawiający dopuści do zamówienia zestaw o poniższych parametrach:

- System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki . Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej dł min 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia drugości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.

- System do rekonstrukcji wiązadła przedniego ACL i tylniego PCL, oparty na śrubach Biowchłanialnej. Implant zbudowany w pełni z PLLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzanie z miękkim gwintem na całej długości . Implanty w rozmiarach od 6-12 mm dł 23-35 mm . W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne . Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.

-Drut wiercący z okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem .Sterylny

-Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych . Sterylny

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy w grupie 4 Zamawiający dopuści do zamówienia zestaw o poniższych parametrach :

Sterylny, jednorazowy system do mozaikowego przeszczepu chrząstki stawowej. System wyposażony w dwa cylindry w rozmiarach 6,8 i 10 mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Równocześnie Zamawiający  modyfikuje Formularz cenowy w Grupie 1 (załącznik nr 3/1 do SIWZ ) w załączeniu poprawiony.

Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga