Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

GRUPA 1

| L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny Numer katalogowy | Producent | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Mocowanie udowe. | 60 kompletów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowanie dla drutu nitinolowego 1,5mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20 do 12x25mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szydło do prowadzenia przeszczepu (wiertło z oczkiem). | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut nitinolowy | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.04.2004 r. o Wyrobach Medycznych.

Zamawiający wymaga bezpłatnego udostępnienia instrumentarium do wykonywania w/ w zabiegów w okresie trwania umowy

...........................................................													.......................................................................................

miejscowość, data														 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji