Załącznik nr 6  do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

| L.P | Badanie | Zakres badania | Liczba badań | Asortyment | nr kat. | Wielkość op. | Ilość op. na 42 miesiące | Cena op. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Próba zgodności | Próba zgodności serologicznej, oznaczenie antygenów ABD u biorców i dawców, badanie przeglądowe na obecność p/c w teście PTA-LISS biorcy, właściwa próba krzyżowa w teście PTA-LISS | 10500 biorców i 16300 dawców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dobranie krwi do 4 miesiąca | Sprawdzenie grupy krwi w zakresie antygenów ABD biorcy i dawcy | 5250 biorców biorców i 5250 dawców |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola dawców | Odczynnikiem DVI+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | noworodek | Grupa krwi z oznaczeniem antygenów ABO ( 2 serie lub klony ) antygen D ( 2 klony ), oraz BTA Poli | 5 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Grupa krwi | Grupa krwi z oznaczeniem antygenów ABO ( 1 seria ) antygen D ( 2 klony) izoaglutyniny wraz z przeglądowymi badaniami na obecność p/c w teście PTA-LISS | 16300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Screening PTA | Przeglądowe badanie na obecność p/c w teście enzymatycznym PTA-LISS i PTA-IgG ( powtórki ) | 2500 IgG+C3d 2500 IgG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Identyfikacja | Panel 11 krwinkowy w teście PTA LISS i enzymatycznym wg obowiązujących przepisów . Po 800 kart do każdego z testów (PTA LISS i enzymatycznego ) | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fenotypy | Oznaczenie fenotypu Rk/K | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontrola | Wg obowiązujących przepisów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyn do płukania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Powyższa tabela musi zawierać wszystkie odczynniki (karty i krwi wzorcowe)i elementy zużywalne (np. diluenty, końcówki itd.) potrzebne do wykonywania podanej liczby badań na automacie w technologii mikrotestów kolumnowych z wyłącznikiem soli fizjologicznej i wody destylowanej

Termin ważności oferowanych mikrokart min 5 miesięcy Termin ważności od daty dostawy: kart/ kaset min 5 m-cy, krwinek- umożliwiający wykonanie badań w okresie 1 m-ca. Termin realizacji zamówienia do 1 tygodnia od chwili otrzymania zamówienia – karty i odczynniki , natomiast krwinki wzorcowe wg harmonogramu.

...........................................................													.......................................................................

miejscowość, data															podpis osoby upoważnionej do reprezentacji