Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                                           Kraków, 27.05.2013 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/82/2013-p.1

Dotyczy: Dostawa odczynników do wykonywania badań na aparacie FACS-CALIBUR firmy Becton- Dickinson

Pytanie 1 – dot. Grupy 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przetargowej próbek w ilości 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty przetargowej próbek w ilości 5 szt.

Pytanie 2 – dot. Grupy 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki do gazometrii o pojemności 2,3ml ze znacznikami na ilość pobieranej krwi 1ml, 1,5ml, 2ml, 2,3ml z napyloną na ścianki wewnętrzne probówki zbalansowaną heparyną litową?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

ZMIANA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!

SKŁADANIE OFERT: 05.06.2013 r. godz. 10:45

OTWARCIE OFERT: 05.06.2013 r. godz. 11:00

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga