Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 12 658-20-11, fax: 12 658-10-81

## Kraków, 27.05.2013r.

EZP-271-2/69/2013/p-2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę zestawów dozymetrii względnej w ramach programu "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" zadanie pn.: Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii" nr EZP-271-2/69/2013 r.

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dotyczy specyfikacji technicznej. Część II, pkt. 6.

Czy zamawiający dopuści matrycę przeznaczoną do kontroli jakości akceleratorów oraz szczegółowej analizy klinów dynamicznych/wirtualnych umożliwiającą pomiar energii tylko dla wiązek elektronowych

Odpowiedź: Zamawiający zdefiniował „pomiar energii promieniowania” w piśmie nr EZP-271-2/69/2013 – p.1 z dnia 27.05.2013 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z- ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski