Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                                           Kraków, 28.05.2013 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/82/2013-p.2

Dotyczy: Dostawa drobnego sprzętu medycznego  nr postęp. EZP-271-2/82/2013

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki były wyposażone w filtr umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki, który uszczelnia się przy kontakcie z krwią przez co zabezpiecza próbkę przed czynnikami powietrza ? Dodatkowo konstrukcja i sposób działania filtra chroni także personel medyczny przed wdychaniem aerozolu z krwi pacjenta.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do gazometrii do pomiarów przy badaniu krwi tętniczej ze zbalansowaną suchą heparyną litową, z podziałka co 0,5 ml, o średnicy wewnętrznej nie mniej niż 9 mm w części strzykawki objętej skalą, posiadającej końcówkę typu luer, wyposażonej w korek zabezpieczający pobrany materiał przed natlenieniem dla zmniejszenia zagrożenia zakażenia, pakowanej pojedynczo w blistry, sterylnej umożliwiającej pobieranie krwi tętniczej lub żylnej bez dodatkowego adaptera ?

# Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga w/w strzykawkę do gazometrii.

# Pytanie 3

# Zawracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu złożenia oświadczenia o zastosowanym plastyfikatorze, ponieważ taka informacja dotyczy tylko składu chemicznego przedmiotu zamówienia, a nie jest on w żaden sposób oceniany i nie dotyczy postępowania.

# Prosimy również o dopisanie do fragmentu karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego słów „jeśli dotyczy”

# Odpowiedź: Zamawiający wykreśla punkt 8.5.2. SWIZ

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga