Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                                           Kraków, 28.06.2013 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/103/2013-p.1

Dotyczy: Dostawa 3 częściowych strzykawek nr postęp. EZP-271-2/103/2013

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Grupie 1 w poz. 1 będzie wymagał strzykawki trzyczęściowe 50(60) ml do pomp infuzyjnych z dwustronną skalą pomiarową, zaopatrzone w zabezpieczenie przeciwko wypadaniu tłoka z korpusu, posiadające czterostronne podcięcie tłoka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga