Kraków, 24.07.2013r.

EZP-271-2/108/2013/p 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” – nr postępowania EZP-271-2/108/2013 pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1. Dotyczy załącznika 3/3 do SIWZ – Aparat do pomiaru ciśnienia krwi – 50mszt.

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi dla niemowląt zegarowy i podzieli  pakiet na dwie części z podaniem ilości, ponieważ ciśnieniomierze automatyczne są dopuszczone do mierzenia ciśnienia u dzieci od 12 lat

Odpowiedź: Zamawiający dzieli Grupę 3 obejmującą aparatko pomiaru ciśnienia krwi

GRUPA 3A – obejmuje 10 szt. zgodnie z dotychczasowym opisem – ZAŁĄCZNIK 3/3A

GRUPA 3B-  obejmuje 30 szt. –ciśnieniomierz zegarowy przenośny dla dzieci – wymagania w załączniku 3/3B

GRUPA 3C- obejmuje 10 szt. - ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem przenośny dla dzieci – wymagania w załączniku 3/3C

Pytanie 2. Dotyczy Grupy 2 – regulowane ssanie przerywane

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka, który nie posiada trybu przerywanego ssania, ale posiada bardzo precyzyjną regulację podciśnienia w całym zakresie od 0 do min 90 kpa i jest przystosowany do pracy ciągłej 24 godz./dobę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje że, po zmianie ogłoszenia o zamówieniu, termin składania i otwarcia ofert ustalony został na dzień 30.07.2013r.

Składanie ofert do godz. 10:45 siedziba zamawiającego pok. 2h-06b; otwarcie ofert godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl oraz wysłane do wykonawców, którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 3/3A do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - APARAT DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI

Wymagane urządzenia :

- nowe: rok produkcji  -   2013

- ilość:        10 sztuk

# Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp. | Wymogi | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry automatycznego aparatu do pomiaru ciśnienia krwi |  |  |
| 1.1 | Zasilanie baterie AA 1,5V | Tak |  |
| 1.2 | Wyświetlacz LCD- 4 liniowy | Tak |  |
| 1.3 | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak |  |
| 1.4 | Zakres pomiaru ciśnienia | 20-280mmHg |  |
| 1.5 | Puls | 40-200bpm |  |
| 1.6 | Dokładność pomiaru ciśnienia | +/- 3 mmHg, |  |
| 1.7 | Dokładność pomiaru pulsu | +/- 5% |  |
| 1.8 | Komplet mankietów naramiennych różnych rozmiarów: -niemowlęcy -dziecięcy -dorosły | Tak |  |
| 1.9 | Inflacja mankietu automatyczna | Tak |  |
| 1.10 | Mikro pompka do deflacji mankietu | Tak |  |
| 1.11 | Linearny spadek ciśnienia | Tak |  |
| 1.12 | Pamięć 30 pomiarów z godziną i datą | Tak |  |
| 1.13 | Funkcja zegara zegar z funkcją daty | Tak |  |
| 1.14 | Warunki pracy temp.: 10-40°C, | Tak |  |
| 1.15 | Futerał | Tak |  |
| II | Gwarancja |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 24 miesięcy |  |
| 2.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 dni |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany zestaw  jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

2.  Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3/3B do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH – CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY PRZENOŚNY DLA DZIECI

Wymagane urządzenia :

- nowe: rok produkcji  -   2013

- ilość:     30 sztuk

# Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp. | Wymogi | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Model zintegrowany, gruszka połączona z manometrem | Tak |  |
| 1.2 | Skala ośrednicy 65mm +/- 5% w korpusie z tworzywa o wysokiej wytrzymałości | Tak |  |
| 1.3 | Kontrastowy układ odczytu, biała wskazówka na czarnej tarczy lub odwrotnie | Tak |  |
| 1.4 | Zakres pomiarowy 0-300mmHg,gradacja co 2 mm, oznaczenie liczbowe skali co 20 mmHg | Tak |  |
| 1.5 | Dokładność wskazań +/- 3mmHg | Tak |  |
| 1.6 | W komplecie 3 mankiety zapinane na rzep bez klamry - przekładki | Tak |  |
| 1.7 | Mankiety do wyboru przez Zamawiającego spośród 5-ciu rozmiarów do obwodu ramienia: noworodkowy 5-7,5 cm, niemowlęcy 7,5-13 cm, pediatryczny 13-20 cm, dla dzieci wiekszych 17-26 cm, dla dorosłych 24-32 cm | Tak |  |
| 1.8 | Połączenie mankietu z manometrem za pomocą metalowych gwintowanych szybkozłączek | Tak |  |
| 1.9 | Manometr zabezpieczony przed przeładowaniem | Tak |  |
| 1.10 | Elastyczna gruszka pompująca ze stalową łyżką stabilizującą | Tak |  |
| 1.11 | Stalowy, chromowany, obrotowy zawór spustowy, wyposażony w siatkowy filtr przeciwkurzowy | Tak |  |
| 1.12 | Indywidualny nr. fabryczny | Tak |  |
| 1.13 | Waga ciśnieniomierza z największym mankietem poniżej 300 gram | Tak |  |
| 1.14 | Futerał | Tak |  |
| II | Gwarancja |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 24 miesięcy |  |
| 2.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 dni |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany zestaw  jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

2.  Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3/3C do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH – CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY ZE STETOSKOPEM PRZENOŚNY DLA DZIECI

Wymagane urządzenia :

- nowe: rok produkcji  -   2013

- ilość:        10 sztuk

# Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp. | Wymogi | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Model zintegrowany, gruszka połączona z manometrem | Tak |  |
| 1.2 | Skala o średnicy 65mm +/- 5% w korpusie z tworzywa o wysokiej wytrzymałości | Tak |  |
| 1.3 | Kontrastowy układ odczytu, biała wskazówka na czarnej tarczy lub odwrotnie | Tak |  |
| 1.4 | Zakres pomiarowy 0-300mmHg,gradacja co 2 mm, oznaczenie liczbowe skali co 20 mmHg | Tak |  |
| 1.5 | Dokładność wskazań +/- 3mmHg | Tak |  |
| 1.6 | W komplecie 3 mankiety zapinane na rzep bez klamry - przekładki | Tak |  |
| 1.7 | Mankiety do wyboru przez Zamawiającego spośród 5-ciu rozmiarów do obwodu ramienia: noworodkowy 5-7,5 cm, niemowlęcy 7,5-13 cm, pediatryczny 13-20 cm, dla dzieci większych 17-26 cm, dla dorosłych 24-32 cm | Tak |  |
| 1.8 | Połączenie mankietu z manometrem za pomocą metalowych gwintowanych szybkozłączek | Tak |  |
| 1.9 | Manometr zabezpieczony przed przeładowaniem | Tak |  |
| 1.10 | Elastyczna gruszka pompująca ze stalową łyżką stabilizującą | Tak |  |
| 1.11 | Stalowy, chromowany, obrotowy zawór spustowy, wyposażony w siatkowy filtr przeciwkurzowy | Tak |  |
| 1.12 | Indywidualny nr. fabryczny | Tak |  |
| 1.13 | Waga ciśnieniomierza z największym mankietem poniżej 300 gram | Tak |  |
| 1.14 | W zestawie dwustronny stetoskop z obrotową głowica aluminiową, membraną i lejkiem | Tak |  |
| 1.15 | Membrana Ø35 +/-2mm, lejek Ø30 +/-2mm z ciepłym pierścieniem | Tak |  |
| 1.16 | Miękkie gwintowane oliwki, elastyczny bezlateksowy dren c PCV, długość 75cm+/- 2 cm, zapasowe oliwki i membrana | TAK |  |
| 1.17 | Całość w futerale | TAK |  |
| II | Gwarancja |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 24 miesięcy |  |
| 2.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 dni |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany zestaw  jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

2.  Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika