Załącznik nr 3/4 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA - GRUPA 4

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 op. | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny Numer katalogowy | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zestaw do uzyskiwania dostępu naczyniowego w celu przeprowadzenia pozaustrojowego oczyszczania krwi, do krótkotrwałego stosowania. Zestaw składa się z: cewnika dwuświatłowego zbudowanego z poliuretanu rozmiar 11F,głębokość wprowadzenia 150mm; igły wprowadzającej 17G x 70mm; prowadnika "J" (.038"/0,97mm x 700mm);rozszerzacza(11F x 150mm); 2 zatyczek do injekcji typu luer-lock; opatrunku zabezpieczającego | 1op. x 5 szt. | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do uzyskiwania dostepu naczyniowego w celu przeprowadzenia pozaustrojowego oczyszczania krwi, do krótkotrwałegom stosowania. Zestaw składa się z: cewnika dwuświatłowego zbudowanego z poliuretanu rozmiar 8F,głębokość wprowadzenia 125mm; igły wprowadzającej 18G x 70mm; prowadnika "J" (.035"/0,89mm x 700mm);rozszerzacza(8F x 150mm); 2 zatyczek do injekcji typu luer-lock; opatrunku zabezpieczającego | 1op. x 5 szt. | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do uzyskiwania dostępu naczyniowego w celu przeprowadzenia pozaustrojowego oczyszczania krwi, do krótkotrwałego stosowania. Zestaw składa się z: cewnika dwuświatłowego zbudowanego z poliuretanu rozmiar 6,5F,głębokość wprowadzenia 100mm; igły wprowadzającej 18G x 70mm; prowadnika "J" (.032"/0,81mm x 500mm);rozszerzacza(7F x 150mm); 2 zatyczek do injekcji typu luer-lock; opatrunku zabezpieczającego | 1 op. x 5 szt. | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

* w przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 wpisując nr dokumentu, który zobowiązany jest dołączyć do oferty zgodnie z zapisem specyfikacji, a w kolumnie nr 12 wpisuje nie dotyc

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                           ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy)