Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

REGON 351375886, NIP PL 6792525795

Kraków, dnia  09.07.2013r.

EZP-271-2/101/2013 p- 2

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego 3 grupy   nr postępowania EZP-271-2/101/2013 – pismo 2

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie  nr 1 - Dotyczy  grupy 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w grupie 2 w poz. 5 igły podpajęczynówkowej (Pencil Point) G25x88 zamiast igły podpajęczynówkowej (Pencil Point) G27x88, która znajduje się również w tej pozycji

Odpowiedź: Tak. W załączeniu poprawiony formularz szczegółowej specyfikacji dla Grupy 2

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA - GRUPA 2

| Lp.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | j/m | Orient. 2 letnie zamówienia | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki Combi stopper | szt. | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła typu Motylek 0,65x20 mm z drenikiem 30 cm Igła typu motylek 1,1x20 mm z drenikiem 30 cm Igła typu Motylek 0,5 venofix a 25 G | szt. | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kranik trójdrożny z drenem 10 cm | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły podpajęczynówkowe 18G x 3 ½ 1,3x88 mm 20G x 3 ½ 0,9x 88 mm 22G x 3 ½ 0,7x 88 mm 22G x 1 ½ 0,7 x 40 mm 1,1 x 88 | szt. | zamiennie 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27G x 3 ½ 0,42 x 88 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły podpajęczynówkowe G25 x 3 ½ 0,42 x 88 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły podpajęczynówkowe G27 x 3 ½ 0,42 x 88 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły podpajęczynówkowe G26 x 3 ½ 0,47 x 88 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła zewnątrzoponowa 18 G 1,3 x 80 mm 20G 0,9x 50mm 22 G 0,73 x 50 mm | szt. | zamiennie 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniula A 100 (Stimplex) Kaniula A 50 (Stimplex) | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawki niskooporowe 10 ml z końcówką wtykową | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przedłużacz Heldelberga 140 cm | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużacz Heldelberga 75cm | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka trzyczęściowa 3 ml | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka trzyczęściowa 5 ml | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka trzyczęściowa 10 ml | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka trzyczęściowa 20 ml | szt. | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strzykawka trzyczęściowa50 ml | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Strzykawka biała z igłą 50 ml | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Prowadnica do igły podpajęczynówkowej rozmiar 27G 0,42x88. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Dreny do pomp strzykawkowych | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Hepafix – zestaw do przeskórnej biopsji wątroby 1,6G 16, 1,4G 17, 1,2 18 G | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mini Spike Plus z zastawką | szt. | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dren do pompy do podaży krwi | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rampa 30kranikowa wielokolorowa | szt. | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Igły z filtrem Sterfix 5 µm | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                               ……………………………………………….                              Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (podpis Wykonawcy