Załącznik nr 3/7 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:…......................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Grupa 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | j/m | Orient. zużycie | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka szczelinowa noworodkowa: średnica 3,5mm, długość 7,5mm, dren komorowy ze zbiornikiem: zagięty, długość 7cm, średnica zewnętrzna 2,1mm; dren obwodowy, otwarty , długość 90cm,średnica zewnętrzna 1,9mm; ciśnienie otwarcia b. niskie 20mmH2O; ciśnienie otwarcia niskie 45mmH2O; ciśnienie otwarcia średnie 70mmH2O |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastawka szczelinowa niskoprofilowa z komorą; wysokość 5,4mm, długość 36mm; dren komorowy, długość 23,5mm, średnica zewnętrzna 2,5mm, adaptor przeciwzagięciowy; dren obwodowy otwarty, długość 120cm, średnica zewnętrzna 2,5mm; ciśnienie otwarcia b.niskie 20mm H2O; ciśnienie otwarcia niskie 45mm H2O; ciśnienie otwarcia średnie 70mm H2O; ciśnienie otwarcia średnio-wysokie 100mm H2O; ciśnienie otwarcia wysokie 130mm H2O; |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik zastawkowy prosty, plastikowy, średnica 2,1mm |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik zastawkowy zagiety, plastikowy, średnica 2,1mm |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik zastawkowy trójdrożny „T” plastikowy, średnica 2,1mm |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik zastawkowy trójdrożny „Y”, plastikowy, średnica 2,1mm |  | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………                                                                                                                                                                                                                         …………………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                podpis osoby upoważnionej do reprezentacji