Kraków, 02.08.2013r.

EZP-271-2/108/2013/p4

AGA-LABOR s.c.

Jan Gonstał, Lidia Gonstał

ul. Dominikańska 9 paw. 33

02-738 Warszawa

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE GRUPY 1

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” – nr postępowania EZP-271-2/108/2013  w zakresie GRUPY 1 - REGULOWANE SSANIE PRZERYWANE - SZT.10

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 1177 z póź. zm.). – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu w Grupie 1 wpłynęła jedna oferta Wykonawcy AGA-LABOR s.c. Jan Gonstał, Lidia Gonstał, ul. Dominikańska 9 paw. 33, 02-738 Warszawa,  która została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 –„jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Zaoferowany przez AGA-LABOR s.c. Jan Gonstał, Lidia Gonstał, ul. Dominikańska 9 paw. 33, 02-738 Warszawa,  ssak medyczny SU2 nie spełnia wymagania w zakresie poziomu hałasu.

Zamawiający wymagał poziomu hałasu <v=45dB, Wykonawca zaoferował ssak medyczny w poziom hałasu wynosi <45,7dB

Dziękujemy za zainteresowanie procedurą przetargową i złożenie ofert.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski