Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

Sekcja ds. zamówień publicznych

Tel/fax: 0-12 658-39-79

Kraków, 02.09.2013r.

EZP-271-2/111/2013/p-3

# Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych  nr post. EZP-271-2/111/2013r

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie1- Pakiet 11 pozycja 11 - Dren przedsionkowy o długości 46cm, średnica 1mm I.D. x 2,2 O.D.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenia do postępowania drenu przedsionkowego o długości 58cm i średnicy wewnętrznej 1,2mm i zewnętrznej 2,1mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.:

Składanie ofert: 12.09.2013 r. godz. 10:45 pok. 2H-06b

Otwarcie ofert:  12.09.2013 r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo, oraz poprawiona SIWZ zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga