SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: Zakup wyposażenia serwerowni w ramach przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Identyfikator: EZP-271-2-131/2013

1.	ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 0-12 658-20-11; fax: 0-12 658-10-81

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla serwerowni Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM.

3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z załadunkiem, rozładunkiem i montażem przedmiotu zamówienia

2) udzielenie licencji do oprogramowania

3) udzielenie gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia

4) dostarczenie dokumentów gwarancyjnych

5) dostarczenie instrukcji obsługi do sprzętu komputerowego w języku polskim

6) Instalacja i konfiguracja

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 3 do SIWZ.

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 48.82.00.00-2 Serwery; 48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne ;30.23.60.00-2 Różny sprzęt komputerowy

3.4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych.

3.7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zawierające materiały, które spełniają wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE).

3.8. Wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia, ze względu mało powszechną jego dostępność lub konieczną specyfikę. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

- Przez równoważny należy rozumieć produkt o parametrach, wydajności, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie określonym w załączniku 3.1 dołączonych SIWZ

- Wykonawca musi udokumentować, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w SIWZ, np. dołączenie zdjęć, prospektów lub katalogów oferowanego urządzenia wraz z opisem technicznym.

3.10. Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia lub posiadać lepsze parametry. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie parametrów potwierdzających spełnianie wszystkich minimalnych wymagań.

3.11. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 4 tygodnie (28) dni) od podpisania umowy

8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia.

8.1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę  obejmującą wyposażenie serwerowni o wartości brutto 500.000,00 zł z podaniem  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.;

8.1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, ocena będzie dokonywana na podstawie złożonego oświadczenia Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia.

8.1.4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykaże w polisie ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku w innym dokumencie potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 mln zł

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według propozycji stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.2.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2 do siwz,

    - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

    - Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 2 mln PLN brutto. Okres ważności polisy musi obejmować okres realizacji zamówienia,

    - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest przedłożyć:

8.2.4.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

8.2.4.2. Dokument dotyczący zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

8.3.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

8.3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do siwz.

8.3.2.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.3.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.4.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.5.	Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.6.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8.3.7.	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

8.3.8.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

8.3.9.	Dokumenty, o których mowa w pk-cie 8.3.8 ppkt. 1  tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8.3.10.	Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.9 stosuje się odpowiednio.

8.3.11.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.3.12.	Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8.3.13.	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

8.3.14.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.3.15	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

8.3.16.	Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów. Oświadczeń zawierających  stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

8.3.17	W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8.3.18	Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w w pkt. 8.3. niniejszej SIWZ

8.4.	WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie  z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy  spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia  warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczeniem będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie  z art. 24 ust. 1  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone  przez każdego z wykonawców składających  ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum.  W przypadku dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy  pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników  oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3	Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4	Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu  stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6	Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7	Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8	W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

8.5.W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1. Dokumentacja techniczna oferowanych urządzeń zawierająca opisy oraz zdjęcia/rysunki techniczne, która potwierdzi, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego. Opisy oraz zdjęcia/rysunki techniczne muszą jednoznacznie identyfikować oferowane urządzenia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu/modelu, numerów/symboli katalogowych oferowanych produktów według katalogu producenta, sposobu działania oferowanych produktów – w przypadku złożenia oferty na rozwiązania równoważne

8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

9	WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1.	Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 27.09.2013r.

9.1.2. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a  ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONWCAMI.

  - Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer(12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.com

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

#### W sprawach przedmiotu przetargu:

#### Paweł Pacyga – Kierownik Działu Informatyki

w sprawach formalnych:

Małgorzata Machlowska – Sekcja Zamówień Publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM - Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25.000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):PKO S.A. II O Kraków. NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg EZP-271-2/131/2013”. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej.

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane

  - Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np.. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

    - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wraz z załącznikiem 2/1,

    - Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ

    - Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8  niniejszej SIWZ

    - Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

    - Dowód wniesienia wadium

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. Zm.).

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.10.2013 r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wyposażenia serwerowni w ramach przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr EZP-271-2/131/2013 nie otwierać przed …………...2013r. godz……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,  zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.10.2013r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna 3L-13

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 14.6

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

15.1. Cenę oferty cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również nie ujęte w nich, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi także następujące koszty: odbiór i dostawa, transport i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

15.2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

15.3. W Formularzu Oferty należy podać: Cenę netto, stawkę i wartość podatku VAT oraz Cenę ogółem brutto za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

15.4. Wynagrodzenie dla Wykonawców mających siedzibę i stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się bez wartości dodanej tj. w kwocie netto (art. 28”b” Ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 nr 54 poz. 535 ze zm. – opodatkowanie po stronie nabywcy dostawy).

15.5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarowa i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta | Zasady oceny ( ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% | 10 punktów | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt x100% |

17.3.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

17.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

17.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- TRYB OCENY OFERT

WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegają cena niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

  - Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  - Przedstawienie przez Wykonawcę  informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  na wysokość ceny.

  - Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia , wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne  dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

ODRZUCENIE OFERTY

  - Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C0wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  - Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy,

- przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wybory wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- W przypadku zastąpienia oferowanych elementów Wyposażenia nowszymi, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Powiadomienie to powinno nastąpić z wyprzedzeniem umożliwiającym zmianę Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych przez Zamawiającego dostawach elementów Wyposażenia, w tym mebli, Sprzętu, Oprogramowania Systemowego i Usług, nie później jednak niż na 7 dni przed planowaną zmianą. Powyższa zmiana nie może w żaden sposób wpłynąć na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu Dostawy w przypadku wystąpienia przestojów albo opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy. W takim przypadku przedłużenie terminu Dostawy nastąpi o czas trwania przestojów albo opóźnień. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o przedłużenie terminu Dostawy w formie pisemnej. Powiadomienie to powinno nastąpić z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zmiany Wysokości wynagrodzenia w przypadku: - ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonywania dostawy określonego elementu Wyposażenia. Zamawiający ma prawo jednostronnie, mocą wyłącznie swojej decyzji, ograniczyć zakres przedmiotu zamówienia, kierując do Wykonawcy pisemne oświadczenie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wskazaną w Formularzu Cenowym wartość brutto Elementu Wyposażenia.

- Zmiany jakości lub innych parametrów elementu Wyposażenia zaoferowanego w ofercie, przy czym zmiana taka może być tylko spowodowana:

- niedostępnością na rynku przedmiotu wskazanego w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tego przedmiotu; udowodnienie, że zamawiany element wyposażenia na rynku jest niedostępny, leży po stronie Wykonawcy,

- pojawieniem się na rynku przedmiotów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian. Zmiany, o których mowa w ust. 4 myślnik 1 wymagają zachowania co najmniej takich samych parametrów jakości i innych, tj. nastąpią na przedmiot co najmniej równoważny

- Powyższe zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonaną dostawę. Zabezpieczenie może być wnoszone:

- przelewem – wpłacane na rachunek Zamawiającego w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na ww. rachunku /obrót bezgotówkowy/;

- w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Zamawiającego za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy.

Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości).

Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

- być wystawione na Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

- zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne;

- w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych wykonawców;

- okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje  skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

## Załączniki:

1. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1 do SIWZ

2. oferta-druk wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –załącznik 3 do SIWZ

4. Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ

5. Oświadczenie z art. 22 i 24– załącznik nr 5 do SIWZ

6. Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt. 8.6.1 siwz – załącznik nr 6 do SIWZ.

Kraków, dnia: 06.09.2013r

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

UMOWA NR ............

Zawarta w dniu ............................ w Krakowie z wykonawcą wybranym w trybie przetargu nieograniczonego nr EZP-271-2/131/2013 pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000039390, NIP 679-25-25-795; REGON 351375886 w imieniu którego działają:

1. Dyrektor			- dr hab. med. Maciej Kowalczyk

2. Główna Księgowa			- mgr Anna Rybak

a

WYKONAWCĄ

............................................................................., zarejestrowanym w ………………………….……….. KRS pod numerem ................................, NIP ........................................., REGON…………… .w imieniu której działają:

........................................................................

..........................................................

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla serwerowni Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego zgodnie z ofertą z dnia ………………………

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z załadunkiem, rozładunkiem i montażem przedmiotu zamówienia

2) udzielenie licencji do oprogramowania

3) udzielenie gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia

4) dostarczenie dokumentów gwarancyjnych

5) dostarczenie instrukcji obsługi do sprzętu komputerowego w języku polskim

6) Instalacja i konfiguracja

3. Prawo własności do Wyposażenia oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania Protokołu Odbioru. Z tą chwilą następuje też nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Wyposażenia lub nabycie licencji na korzystanie z Wyposażenia i oprogramowania.

4. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań zmierzających do prawidłowej realizacji Umowy, w szczególności polegających na wzajemnym, niezwłocznym przekazywaniu danych i informacji mających znaczenie dla realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać z najwyższą starannością, wszystkie zadania i obowiązki ustalone w Umowie.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w trakcie realizacji Umowy, przepisów obowiązującego prawa, które odnoszą się do przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania jakichkolwiek osób trzecich zaangażowanych w realizację Dostaw po stronie Zamawiającego.

8. Wykonawca wraz z oprogramowaniem przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli licencji, stosownie do SIWZ i Oferty. Udzielenie licencji może nastąpić w formie innej niż pisemna, o ile przyjęte jest to dla danego typu oprogramowania. Licencji Wykonawca udzieli na czas nieokreślony bez możliwości wypowiedzenia umowy licencyjnej przez Wykonawcę.

9. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania przedmiotu zamówienia. W trakcie testowania Zamawiający ma prawo do używania Wyposażenia. Testując Wyposażenie Zamawiający dokonuje oceny, czy sprawność oraz użyteczność Wyposażenia są zgodnie z Specyfikacją załączoną do SIWZ oraz Oferty.

§ 2

  - Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji niniejszego zamówienia oraz, że posiada dostatecznie liczebny zespół wykwalifikowanych specjalistów, aby zrealizować zakres obowiązków określonych w Umowie.

  - Wykonawca zapewnia, że sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz będzie zgodny z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zaś usługi będą wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności.

  - Wykonawca zapewnia, że sprzęt dostarczony Zamawiającemu będzie pochodziło bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych przez producenta kanałów dystrybucyjnych.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz ze sprzętem, tam gdzie jest to wymagane przez Zamawiającego, instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim.

  - Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia przez niego oferowany spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w SIWZ oraz posiada wymagane prawem certyfikaty.

  - Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………… tel. …………………………………….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

  - Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………………………… tel. …………………………………………..

  - W przypadku korzystania z usług podwykonawców, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.

  - Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP ………..

§ 3

OBOWIĄZKI ORAZ OŚWIADCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania pomieszczeń, w których realizowana będzie Dostawa w taki sposób, aby montaż Wyposażenia i uruchomienie Sprzętu mogły być dokonane bez zakłóceń lub zbędnej zwłoki.

- Zamawiający zobowiązany jest do powołania osoby odpowiedzialnej za Odbiór oraz do pisemnego przedstawienia tej osoby Wykonawcy. Zmiana osoby będzie skuteczna wobec Wykonawcy z chwilą pisemnego poinformowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Zamawiający, z zastrzeżeniem § 11 pkt 3, zapłaci Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy o nazwie „Formularz ofertowy”, wynagrodzenie w wysokości ……………………….. zł netto, powiększone o podatek VAT tj. kwotę …………….………… zł,  wynagrodzenie brutto …………..…………… zł (słownie złotych: …………………………...……..).

- Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją Umowy, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktury VAT.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie Protokół Odbioru, którego kopia będzie stanowić jej załącznik. W fakturze należy zawsze wskazać numer Umowy oraz Zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………………... Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek Zamawiającego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Zamawiającego.

- Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 7., skutkować  będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 5

ZASADY I TERMINY REALIZACJI UMOWY

- Termin wykonania zamówienia  ……………………….(max. 4 tygodnie (28 dni) od podpisania umowy)

- Termin Dostaw mogą zostać zmienione przez Zamawiającego, w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlano-montażowych przez Wykonawcę Robót budowlanych tj. ZTB Polbau. lub opóźnieniach niezależnych od Zamawiającego związanych z przekazaniem nowego obiektu. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o zmianie terminu Dostawy z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu Dostawy.

- Koordynacja Dostaw będzie dokonywana przez osoby wyznaczone przez obie Strony.

- Dostawy Sprzętu będą dokonywane do siedziby Zamawiającego Kraków, ul. Wielicka 265.

- Wykonawca dostarczy każdy element przedmiotu zamówienia dokładnie na miejsce wskazane przez osobę  upoważnioną przez Zamawiającego.

- W przypadku świadczenia usług obejmujących montaż, instalację i uruchomienie, wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zapewnia Wykonawca. Materiały te muszą posiadać wymagane prawem świadectwa zgodności i atesty.

- Wykonawca zapewni bezzwrotne opakowanie zabezpieczające Wyposażenie, w tym Sprzęt przed uszkodzeniem.

§6

WARUNKI ODBIORU SPRZĘTU I USŁUG

- Dostawa przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzona podpisaniem Potwierdzenia Dostawy przez osoby upoważnione przez Strony.

- Instalacja Wyposażenia, uruchomienie Sprzętu, Oprogramowania oraz wykonanie Usług montażu czy też uruchomienia przez Wykonawcę zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru przez osoby upoważnione przez Strony.

- Potwierdzenie Dostawy oraz Protokół Odbioru, przygotowuje Wykonawca, dokonując wyspecyfikowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Pozycje wyszczególnione w Potwierdzeniu Dostawy powinny zawierać charakterystyczne znaki identyfikujące elementy Wyposażenia (np. nr seryjny/katalogowy oraz nazwę elementu przedmiotu zamówienia

- Potwierdzenia Dostawy oraz Protokół Odbioru powinien zostać sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

- Wszystkie czynności odbioru dokonywane będą zawsze w miejscu dostawy, zamontowania elementów przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przed podpisaniem Potwierdzenia Dostawy zawsze dokona oceny poprawności wykonania Dostawy.

- Zamawiający przed podpisaniem Protokołu Odbioru zawsze dokona oceny prawidłowości instalacji każdego elementu przedmiotu zamówienia, w tym także działania sprzętu i oprogramowania. Testowanie przedmiotu zamówienia będzie trwało nie dłużej niż 10 dni. (zapis obowiązywał będzie w przypadku zaoferowania produktów równoważnych)

- Jeżeli odbiór przedmiotu zamówienia nie zakończył się pozytywnym stwierdzeniem prawidłowości ich funkcjonowania lub pozytywnym stwierdzeniem zgodności ze specyfikacją określoną w Zamówieniu, Zamawiający odmówi dokonania Odbioru zaznaczając ten fakt na Protokole Odbioru. W takim przypadku Zamawiający sporządzi Zestawienie Niezgodności, i przekaże je Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad określonych w Zestawieniu Niezgodności w terminie 5 dni roboczych od dnia sporządzenia Zestawienia Niezgodności. Podpisanie Protokołu Odbioru może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad.

- W przypadku, gdy Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, nie przystąpi do dokonania odbioru w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub w terminie uzgodnionym przez Strony, albo bez uzasadnionej przyczyny nie podpisze Protokołu Odbioru, Wykonawca jest uprawniony do wezwania Zamawiającego do wykonania jego obowiązków, wynikających z niniejszego § 7 Umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 (pięć) dni roboczych, na ich wykonanie.

§ 7

KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy są kary umowne.

- Kary umowne będą należne i naliczane w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- W przypadku niedotrzymania terminu Dostawy określonego w § 5 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta) wskazanego w § 4 ust. 2 wynagrodzenia Wykonawcy za daną Część - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od tego terminu.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji całości Umowy albo odstąpienia przez Zamawiającego od całości Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy w całości z przyczyn określonych w § 13 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia Całkowitego Wykonawcy.

- W przypadku nieuzupełnienia przez Wykonawcę braków ilościowych lub dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z załącznikiem 3/1, do SIWZ lub dostarczenia elementu przedmiotu zamówienia niezgodnego z Oświadczeniem o zgodności przedmiotu zamówienia w wyznaczonym dniu jego odbioru  lub nieusunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym w powyższym § 6 ust. 8 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwu-krotności ustalonej w oparciu o „Formularz Cenowy” wartości elementów Wyposażenia niedostarczonych lub dotkniętych brakami wskazanymi powyżej lub których wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca nie usunął.

- W przypadku gdy Wykonawca zwleka z podpisaniem Zestawienia Niezgodności lub Protokołu Odbioru i mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub zmiany postępowania nie realizuje on postanowień umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,2 % (dwie dziesiąte procenta) Wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od tego terminu.

- W przypadku gdy Wykonawca zwleka z Naprawą gwarancyjną Elementu Wyposażenia, o której mowa w § 11, mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub zmiany postępowania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1% (jeden procent) wartości Elementu Wyposażenia, z którego Naprawą gwarancyjną jest w zwłoce, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu, o którym mowa powyżej.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji części Umowy albo odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 14 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia przewidzianego za niewykonaną część Umowy.

- W sytuacji, gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody Zamawiającego, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§8

UBEZEPIECZNIE

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć od ryzyka zniszczenia mienie Zamawiającego. W tym przypadku suma ubezpieczenia powinna być co najmniej równa kwocie brutto złożonej oferty, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Dokument ubezpieczenia stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył pracowników zatrudnionych na terenie znajdującym się pod zarządem Zamawiającego przy realizacji umowy od skutków odpowiedzialności cywilnej osób trzecich wobec Zamawiającego, na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz od skutków nieszczęśliwych wypadków robotników i innych osób zatrudnionych przez niego przy wykonywaniu zobowiązań z niniejszej umowy i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

- Ubezpieczenia, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, winny obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2013 r. i być zawarte z ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz z udziałem Zamawiającego jako beneficjenta ewentualnego odszkodowania.

- Umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 8 ust. 1, winna zawierać, co najmniej następujące warunki:

a) Wykonawca nie może rozwiązać umowy bez zgody Zamawiającego,

b) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia na Zamawiającego,

a umowa ubezpieczenia, o której mowa w § 8 ust. 2, nie może zostać rozwiązana przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający uzna, że umowa została rozwiązana z winy Wykonawcy.

§9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, zgodnie z art. 147 oraz art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed podpisaniem Umowy dokonał zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia Całkowitego Wykonawcy, ustalonego w § 4 ust. 1 Umowy (dalej w Umowie jako „Zabezpieczenie”).

  - Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………., zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument Zabezpieczania należytego wykonania umowy stanowi zał. nr 2 do Umowy.

  - Zabezpieczenie służyć będzie Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

  - Zabezpieczenie w wysokości 70% (siedemdziesiąt procent) jego wartości zostanie (w zależności od formy zabezpieczenia) zwrócone Wykonawcy lub zwolnione po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania przez Zamawiającego końcowych Protokołów Odbioru wszystkich Elementów Wyposażenia objętych umową, co będzie potwierdzeniem uznania przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

  - Pozostałe 30% (trzydzieści procent) wartości Zabezpieczenia służyć będzie jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zatrzymana kwota zostanie zwrócona Wykonawcy albo Zabezpieczenie zostanie zwolnione w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek wskazany przez Wykonawcę, a w przypadku braku takiego wskazania na rachunek bankowy wskazany w komparycji Umowy.

  - Zabezpieczenie w formie pieniężnej zostanie zwrócone w kwocie, w jakiej zostało zatrzymane, pomniejszonej o wartość ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę i powiększonej o oprocentowanie naliczone za okres przechowywania w wysokości wynikającej z umowy rachunku bankowego zawartej przez Zamawiającego, a nadto pomniejszone o wszystkie koszty utrzymania rachunku bankowego, koszty wypłaty i przekazania Zabezpieczenia.

  - Jeżeli wartość roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę przekracza wartość Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nie zostanie zwrócone.

  - W przypadku istnienia wymagalnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przekraczających wartość zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony do zaspokajania się z innych należności Wykonawcy, istniejących w stosunku do Zamawiającego z tytułu Umowy lub powstałych z innych tytułów prawnych.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS GWARANCYJNY, RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone elementy przedmiotu zamówienia w  tym sprzęt, oraz oprogramowanie. Zasady gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego są następujące:

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone elementy przedmiotu zamówienia na okresy określone w załączniku nr 3/1 do SIWZ. Wykonawca zapewnia w szczególności, że użyte materiały, wykonywane prace i ich efekty będą zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce.

- Wykonawca dostarczy zamówione przedmiot zamówienia wraz z wystawionymi przez siebie kartami gwarancyjnymi.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu zamówienia, ujawnionych w okresie gwarancyjnym w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Wady.

- W przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy danego sprzętu. Po dwóch naprawach w przypadku kolejnej awarii Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego zgłoszone wraz ze zgłoszeniem Awarii dostarczyć nowy sprzęt, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii. Termin usunięcia awarii sprzętu jest ustalony indywidualnie dla każdego elementu przedmiotu zamówienia oferowanego w załączniku 3/1. Termin ten będzie liczony od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego w sposób wskazany w punkcie 7.

- Awarie sprzętu oraz wady Zamawiający zgłaszał będzie Wykonawcy za pośrednictwem faksu fax: …………lub na adres e-mail:……...

- Naprawy gwarancyjne dokonywane będą przez podmioty autoryzowane przez producentów poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia  (o ile dany producent dokonał takiej autoryzacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), a w braku podmiotu autoryzowanego przez inny wyspecjalizowany podmiot i odbywać się będą w siedzibie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd przez podmiot dokonujący naprawy, co zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy w przypadku konieczności dokonywania napraw przedmiotu umowy poza siedzibą Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu Naprawy gwarancyjnej przekraczającego 14 dni liczonych od daty wyznaczonej na naprawę, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu wyspecjalizowanemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Okres rękojmi za wady nie może upłynąć przed upływem okresu.

§ 11

ZMIANA UMOWY

Zgodnie z przepisem art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy za zgodą Zamawiającego w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach wyraźnie określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w punktach poniżej:

- W przypadku zastąpienia oferowanych elementów przedmiotu zamówienia nowszymi, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Powiadomienie to powinno nastąpić z wyprzedzeniem umożliwiającym zmianę Umowy w trybie niewywołującym opóźnienia w planowanych przez Zamawiającego Dostawach, nie później jednak niż na 7 dni przed planowaną zmianą. Powyższa zmiana nie może w żaden sposób wpłynąć na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu Dostawy w przypadku wystąpienia przestojów albo opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Dostawy. W takim przypadku przedłużenie terminu Dostawy nastąpi o czas trwania przestojów albo opóźnień. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o przedłużenie terminu Dostawy w formie pisemnej. Powiadomienie to powinno nastąpić z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Zmiany Wysokości wynagrodzenia w przypadku: - ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonywania dostawy określonego elementu Wyposażenia. Zamawiający ma prawo jednostronnie, mocą wyłącznie swojej decyzji, ograniczyć zakres przedmiotu zamówienia, kierując do Wykonawcy pisemne oświadczenie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wskazaną w Formularzu Cenowym wartość brutto Elementu Wyposażenia.

- Zmiany jakości lub innych parametrów elementu Wyposażenia zaoferowanego w ofercie, przy czym zmiana taka może być tylko spowodowana:

  - niedostępnością na rynku przedmiotu wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tego przedmiotu; udowodnienie, że zamawiany element wyposażenia na rynku jest niedostępny, leży po stronie Wykonawcy,

  - pojawieniem się na rynku przedmiotów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian oraz uzasadnienie zmian. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 1 wymagają zachowania co najmniej takich samych parametrów jakości i innych, tj. nastąpią na przedmiot co najmniej równoważny.

- Powyższe zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w części, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Pzp;

  - Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w powyższym ust. 1 w terminie do trzydziestu dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

  - Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie i wskazanie podstaw prawnych jego zastosowania przez Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu w sposób określony w postanowieniach Umowy.

  - W przypadku skutecznego odstąpienia od części Umowy, Strony, w terminie siedmiu dni roboczych od daty odstąpienia, sporządzą szczegółową pisemną inwentaryzację dotychczas zrealizowanych dostaw, według stanu na dzień skuteczności odstąpienia od Umowy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy według decyzji Zamawiającego w całości lub w określonej przez Zamawiającego części za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, a w szczególności:

- co najmniej 2 tygodniowa zwłoka w rozpoczęciu realizacji Umowy, liczona od dnia 5 listopada 2013 r.;

- gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie kontynuuje on realizacji Umowy i pomimo upływu terminu wyznaczonego dodatkowo przez Zamawiającego w wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie realizuje Dostaw;

- gdy Wykonawca popadnie w zwłokę z dostarczeniem chociażby jednego elementu przedmiotu zamówienia zgodnego ze ofertą niezbędnego do wyposażenia serwerowni Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie lub z zaakceptowanym przez Zamawiającego Oświadczeniem o zgodności  elementu przedmiotu zamówienia;

- gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego dokona przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na stronę trzecią;

- gdy Wykonawca nie przedstawi ubezpieczenia o którym mowa w § 9 ust. 1 lub 2;

- rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, wykonywanie czynności Wykonawcy przez Podwykonawców bez zgody Zamawiającego.

  - Rozwiązanie Umowy przez wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Rozwiązanie Umowy w całości lub części staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie wypowiedzenia Umowy w sposób określony w postanowieniach Umowy.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej, każde zawiadomienie, polecenie, zgoda, decyzja, oświadczenie lub zaświadczenie, związane z Umową, powinno być sporządzone w formie pisemnej i zostać doręczone drugiej Stronie na jeden spośród wymienionych sposobów: osobiście, faksem, listem poleconym lub przesyłką kurierską, na następujące adresy:

Dla Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel.  , fax, e- mail:,

Dla Wykonawcy:

ul. …………………………………………..

……………………………………………….

Tel: …………………………; Fax: ………………………….

Email: …………………………………………………………..

- Zawiadomienie, polecenie, zgoda, decyzja, oświadczenie lub zaświadczenie dokonane listem poleconym lub przesyłką kurierską będzie uznane za doręczone z chwilą faktycznego doręczenia, a także w razie stwierdzenia, że adresat jest nieznany lub wyprowadził się, albo w razie stwierdzenia, że przesyłki awizowanej nie podjęto w terminie – z chwilą upływu terminu do odbioru przesyłki. Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do drugiej Strony, zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę. Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w treści Umowy wszelkie oświadczenia woli związane z Umową muszą być doręczane drugiej Stronie listem poleconym lub przesyłką kurierską.

- Korespondencja między Stronami, w trakcie realizacji Umowy, może być także prowadzona z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adresy wskazane w Umowie lub przekazane w trakcie wykonywania Umowy, z tym że w przypadku wysłania przez Stronę zawiadomienia, polecenia, zgody, decyzji, oświadczenia lub zaświadczenia, związanego z Umową, w drodze korespondencji prowadzonej z wykorzystaniem poczty elektronicznej takie zawiadomienie, polecenie, zgoda, decyzja, oświadczenie lub zaświadczenie, powinno być podpisane i sporządzone w formie uniemożliwiającej ingerencję jakiejkolwiek osoby w treść dokumentu, to jest w szczególności powinno być sporządzone w formacie PDF, JPG lub podobnym.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, tj. sąd właściwy dla miasta Zielona Góra.

- Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralna część.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

Zał. nr 1. Formularz ofertowy

Zał. nr 2. Dokument Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zał. nr 3. Dokument Ubezpieczenia mienia Zamawiającego

Zał. nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

NIP: .......................................................................... REGON: ................................................................................

Adres do korespondencji: ..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

nr telefonu i faksu ...........................................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego oznaczonego symbolem EZP-271-2/131/2013 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla serwerowni Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie składam poniższą ofertę.

1. Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w SIWZ za następujące ceny**:

Cena oferty ( z VAT ):..........................................................................................złotych;

W tym:

Wartość netto:....................................................................................................złotych

Stawka podatku VAT .............(%)

Zgodnie z dołączonym załącznikiem 2/1

2. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj………………………… (max  4 tygodnie (28 dni) od daty podpisania umowy)

3. Oświadczam, że oferowany termin płatności wynosi:............. (min  60 dni )

4. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………………………… tel. …………………………………………..

5. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi/ cześć prac zamierzam powierzyć podwykonawcom***, w tym zakres prac powierzonych podwykonawcom to:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, a także akceptuje wszystkie jej warunki, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

................................................................................................................................. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

8. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………………………….. (10% ceny całkowitej) w formie …………………………

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

..............................					.........................................................

Zał. Nr 2/1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY -  WYPOSAŻENIE DO SERWEROWNI

| Oznaczenie w specyfikacji | Nazwa sprzętu/wyposażenia | Ilość sztuk / komplet | Cena jednostkowa netto | Cena łączna netto ( poz. 4 x poz. 5) | Cena razem brutto z VAT ( poz. 6 x 1,23) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przełącznik KVM over IP z monitorem LCD i wyposażenie | 1 |  |  |  |
| 2 | Wielozadaniowy system zabezpieczeń sieciowych | 2 |  |  |  |
| 3 | System bezpieczeństwa NAV (Network Analysis and Visibility), APT Protection | 1 |  |  |  |
| 4.1 | System serwerów kasetowych |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Obudowa typu kasetowego podstawowa | 1 |  |  |  |
| 4.1.2 | Serwer kasetowy typ 1 | 5 |  |  |  |
| 4.1.3 | Serwer kasetowy typ 2 | 3 |  |  |  |
| 4.1.4 | Terminal ( terminal, monitor, myszka, klawiatura, ramka montażowa ) | 142 |  |  |  |
| 4.1.5 | Vmware Enterprise Plus* | 16 |  |  |  |
| 4.1.6 | VCenter* | 1 |  |  |  |
| 4.1.7 | Windwos Server 2008r2 DataCenter | 3 |  |  |  |
| 4.1.8 | MS Office 2010 standard | 200 |  |  |  |
| 4.1.9 | Ochrona antywirusowa typ 1 | 1 |  |  |  |
| 4.1.10 | Veeam Backup&Replication standart* | 16 |  |  |  |
| 4.1.14 | Napęd DVDR współpracujący z dostarczonymi terminalami port USB np. LG DVD-RW REC ZEW SLIM USB* | 16 |  |  |  |
| 5 | Macierz dyskowa dla systemu wirtualizacji typ 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | Macierz dyskowa typ 2 | 1 |  |  |  |
| 7 | Biblioteka taśmowa | 1 |  |  |  |
| 8 | Przełącznik rdzeniowy S8* | 1 |  |  |  |
|  |  |  | razem |  |  |

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

załącznik nr 3

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIE SERWEROWNI BUDYNKU J, UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE

1. PRZEŁĄCZNIK KVM OVER IP Z MONITOREM LCD

Przełącznik KVM over IP z monitorem LCD ma umożliwić podłączenie min. 32 komputerów, które będą dostępne poprzez konsole KVM

zintegrowaną z LCD i połączenie zdalne poprzez IP

( przykładowy model KL-1516AIN KVM16 port LCD19" High-Density Dual Rail Over IP + moduł 16 portowy + kabel stakujący + moduły USB i PS/2 )*

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Tak / Oferowane parametry ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł główny z wyświetlaczem | Wyświetlacz LCD z przełącznikiem KVM, klawiaturą, touchpadem oraz interfejsem USB musi stanowić jedno urządzenie, które po złożeniu zajmuje w szafie wysokość 1U; Możliwość montażu w szafie RACK 19"; Posiada w zestawie szyny umożliwiające montaż przełącznika KVM w szafie RACK 19”; Posiada min. 16 portów umożliwiających podłączenie min. 16 komputerów (podłączone do przełącznika KVM muszą być następujące interfejsy wyjściowe komputera: karta graficzna VGA, mysz, klawiatura); Umożliwia obsługę komputerów z wyjściami na mysz i klawiaturę: PS/2 lub USB; Obsługuje autodetekcję portów PS/2 i USB; Posiada wbudowany port USB usytuowany przy klawiaturze lub wyświetlaczu LCD od strony operatora. Port ten w przypadku połączenia przełącznika KVM z komputerem za pomocą interfejsu USB umożliwia podłączanie do niego urządzeń zewnętrznych: np. Pendrive, do których będzie dostęp w systemie operacyjnym, którego obraz widoczny jest aktualnie na wyświetlaczu LCD; Posiada klawiaturę min. 105 przyciskową i touchpad; Posiada wbudowany min. 17" monitor LCD o uzyskujący rozdzielczość nominalną min. 1280 x 1024 pikseli; Umożliwia automatyczne dostosowanie parametrów wyświetlacza do podłączonego sygnału VGA z komputera; Przełączanie pomiędzy konsolami musi się odbywać min. Na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD; Umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika KVM; Urządzenie musi być zasilanie prądem przemiennym 230V. Urządzenie musi być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej oraz posiadać przewód zasilający; |  |
| 2. | Dodatkowy moduł + kabel stakujący | Posiada min. 16 portów umożliwiających podłączenie min. 16 komputerów (podłączone do przełącznika KVM muszą być następujące interfejsy wyjściowe komputera: karta graficzna VGA, mysz, klawiatura); Umożliwia obsługę komputerów z wyjściami na mysz i klawiaturę: PS/2 lub USB; Obsługuje autodetekcję portów PS/2 i USB; Moduł ma być tego samego producenta co moduł główny kabel stakujący to urządzenie z głównym |  |
| 3. | Moduł USB | Moduł usb umożliwiający podpięcie komputera z porami USB ( klawiatura i myszka ) i kartę graficzną 22 szt. |  |
| 4. | Moduł PS/2 | Moduł usb umożliwiający podpięcie komputera z porami PS/2 ( klawiatura i myszka ) i kartę graficzną 10 szt. |  |
| 5. | Warunki gwarancji | min 12 miesięcy |  |
| 6. | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| 7. | Certyfikaty | Urządzenie musi posiadać certyfikaty CE |  |

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych obejmujących również wymagania Zamawiającego, zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

Szkolenia dla 8 pracowników zamawiającego w zakresie konfiguracji i eksploatacji systemu (szkolenie w siedzibie zamawiającego)

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg

określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

2. WIELOZADANIOWY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ SIECIOWYCH (URZĄDZENIE WZORCOWE: PALOALTO 3020)*

Minimalne właściwości wielozadaniowego systemu zabezpieczeń sieciowych:

1. System zabezpieczeń musi być dostarczony jako dedykowane urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance). W architekturze  sprzętowej systemu musi występować separacja modułu zarządzania i modułu przetwarzania danych. Całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczana i wspierana przez jednego producenta.

2. System zabezpieczeń nie może posiadać ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej.

3. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać przepływność nie mniej niż 2 Gb/s dla kontroli firewall (w tym kontrola aplikacji), nie mniej niż 1

Gb/s dla kontroli zawartości (w tym kontrola AV, IPS i WF) i obsługiwać nie mniej niż 250 000 jednoczesnych połączeń.

4. Urządzenie zabezpieczeń musi być wyposażone w co najmniej 12 portów Ethernet 10/100/1000. Musi być możliwość zamontowania w

urządzeniu minimum 8 interfejsów optycznych (SFP).

5. System zabezpieczeń musi działać w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI), w trybie przełącznika (tzn. w warstwie 2 modelu OSI),

w trybie transparentnym oraz w trybie pasywnego nasłuchu (sniffer). Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych jak również nie może wprowadzać segmentacji sieci na odrębne domeny kolizyjne w sensie Ethernet/CSMA. Tryb pracy zabezpieczeń musi być ustalany w konfiguracji interfejsów inspekcyjnych. Musi istnieć możliwość jednoczesnej konfiguracji poszczególnych interfejsów w rożnych trybach.

6. Urządzenie musi obsługiwać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 3 wirtualne rutery posiadających odrębne tabele rutingu. Urządzenie musi obsługiwać protokoły rutingu dynamicznego, nie mniej niż BGP, RIP i OSPF.

7. System zabezpieczeń musi realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji.

8. System zabezpieczeń firewall zgodnie z ustaloną polityką musi prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Polityki muszą być definiowane pomiędzy określonymi strefami bezpieczeństwa.

9. Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, użytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (minimum priorytet, pasmo gwarantowane, pasmo maksymalne, oznaczenia DiffServ).

10. System zabezpieczeń musi zapewniać inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów firmy. System musi mieć możliwość deszyfracji niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go właściwej inspekcji nie mniej niż: wykrywanie i blokowanie ataków typu exploit (ochrona Intrusion Prevention), wirusy i inny złośliwy kod (ochrona AntiVirus i AntiSpyware), filtracja plików, danych i URL.

11. System zabezpieczeń musi identyfikować aplikacje bez względu na numery portów, protokoły tunelowania i szyfrowania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez sygnatury i analizę heurystyczną.

12. System zabezpieczeń musi umożliwiać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokółów w ramach usługi SSH.

13. System zabezpieczeń musi działać zgodnie z zasadą bezpieczeństwa „The Principle of Least Privilege”, tzn. system zabezpieczeń blokuje wszystkie aplikacje, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jako dozwolone. Nie jest dopuszczalne, aby blokownie aplikacji (P2P, IM, itp.) odbywało się poprzez inne mechanizmy ochrony niż firewall. Wydajność kontroli firewall i kontroli aplikacji musi być taka sama.

14. System zabezpieczeń musi identyfikować co najmniej 1300 rożnych aplikacji, w tym aplikacji tunelowanych w protokołach HTTP i HTTPS, nie mniej niż: Skype, Gada-Gadu, Tor, BitTorrent, eMule. Zezwolenie dostępu do aplikacji musi odbywać się w regułach polityki firewall (tzn. reguła firewall musi posiadać oddzielne pole gdzie definiowane są aplikacje i oddzielne pole gdzie definiowane są protokoły sieciowe, nie jest dopuszczalne definiowane aplikacji przez dodatkowe profile). Nie jest dopuszczalna kontrola aplikacji w modułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym module UTM).

15. System zabezpieczeń musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia rutingu (tzw. routing-based VPN). Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie technologii SSL VPN. Wykorzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.

16. System zabezpieczeń musi wykonywać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego.

17. System zabezpieczeń musi umożliwiać blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, doc, szyfrowany doc, docx, ppt, encrypted ppt, pptx, xls, szyfrowany xls, xlsx, rar, szyfrowany rar, zip, szyfrowany zip, exe, gzip, hta, mdb, mdi, ocx, pdf, pgp, pif, pl, reg, sh, tar, text/html, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie na podstawie rozszerzenia.

18. System zabezpieczeń musi umożliwiać ochronę przed atakami typu „Drive-by-download” poprzez możliwość konfiguracji strony blokowania z dostępną akcją „kontynuuj” dla funkcji blokowania transmisji plików

19. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS) bez konieczności dokupywania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją.

20. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu inspekcji antywirusowej, kontrolującego przynajmniej pocztę elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP i HTTPS bez konieczności dokupywania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza AV musi być przechowywania na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny.

21. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość uruchomienia modułu filtrowania stron WWW w zależności od kategorii treści stron http bez konieczności dokupywania jakichkolwiek komponentów, poza subskrypcją. Baza WF musi być przechowywania na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny

22. System zabezpieczeń musi posiadać funkcję wykrywania Botnet na podstawie analizy behawioralnej.

23. System zabezpieczeń musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością limitowania ilości jednoczesnych sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP.

24. System zabezpieczeń transparentnie ustala tożsamość użytkowników sieci (integracja z Active Directory, Citrix, LDAP i serwerami Terminal Services). Polityka kontroli dostępu (firewall) precyzyjnie definiuje prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i jest utrzymana nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. Ponadto system musi mieć możliwość kształtowania ruchu sieciowego (QoS) dla poszczególnych użytkowników.

25. Zarządzanie systemu zabezpieczeń musi odbywać się z linii poleceń (CLI), graficznej konsoli Web GUI oraz scentralizowanego systemu zarządzania. Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o rożnych uprawnieniach.

26. System zabezpieczeń musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet.

27. System zabezpieczeń zapewnia możliwość bezpiecznego zdalnego dostępu do chronionych zasobów w oparciu o standard SSL VPN bez konieczności stosowania dodatkowych licencji.

28. System zabezpieczeń musi umożliwiać konfigurację jednolitej polityki bezpieczeństwa dla użytkowników niezależnie od ich fizycznej lokalizacji oraz niezależnie od obszaru sieci, z którego uzyskują dostęp (zasady dostępu do zasobów wewnętrznych oraz do Internetu są takie same zarówno podczas pracy w sieci korporacyjnej jak i przy połączeniu do Internetu poza siecią korporacyjną). Musi istnieć możliwość weryfikacji poziomu bezpieczeństwa komputera użytkownika przed przyznaniem mu uprawnień dostępu do sieci.

29. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowany twardy dysk (minimum 160 GB) do przechowywania logów i raportów. Wszystkie narzędzia monitorowania, analizy logów i raportowania muszą być dostępne lokalnie na urządzeniu zabezpieczeń. Nie jest wymagany do tego celu zakup zewnętrznych urządzeń, oprogramowania ani licencji.

30. System zabezpieczeń musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie w trybie Active-Passive oraz w trybie Active-Active. Moduł ochrony przed awariami musi monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

31. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone w języku polskim w autoryzowanym ośrodku edukacyjnym.

W ramach postępowania musi zostać dostarczone dwa kompletne, gotowe do pracy urządzenia. Wraz z produktem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do nowych wersji oprogramowania, aktualizację bazy ataków IPS, definicji wirusów oraz bazy kategorii stron WWW, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.

Wymagane jest także zapewnienie autoryzowanego szkolenia z zakresu konfiguracji i zarządzania zaproponowanego systemu zabezpieczeń.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w autoryzowanych ośrodku edukacyjnym dla 2 osób w języku polskim przez trenera certyfikowanego przez producenta zabezpieczeń.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych obejmujących również wymagania Zamawiającego, zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg

określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

3. System bezpieczeństwa NAV (Network Analysis and Visibility), APT Protection (urządzenie wzorcowe: Fidelis XPS)*

1. System musi w czasie rzeczywistym analizować ruch na wszystkich 65,535 portach TCP i UDP oraz niezależnie od portu wykrywać i dekodować aplikacje i przesyłaną za ich pomocą treść . Inspekcja powinna opierać się na analizie całych sesji, a nie tylko poszczególnych pakietów.

2. System musi analizować zawartość danych przesyłanych przy wykorzystaniu minimum następujących protokołów, aplikacji i systemów pozwalających na wymianę informacji:

a. SMTP, POP3, IMAP4, FTP, HTTP, SKYPE, TELNET, LDAP, BITTORRENT, CVS, RDP, RTSP, SSH, SSL, TLS, X11;

b. AOLMAIL, COMCASTMAIL, EARTHLINKMAIL, EMUMAIL, ENH_EARTHLINKMAIL, GOOGLEMAIL, HORDEMAIL, HOTMAIL, NEOMAIL, OWAMAIL, SQUIRRELMAIL, VERIZONMAIL, YAHOOMAIL;

c. FACEBOOK, LINKEDIN, MYSPACE, PLAXO, BADOO, FRIENDSTER, HI5, NING, ORKUT, TWITTER;

d. IRC, AIM, AIM EXPRESS, JABBER/XMPP, KAZAA, GNUTELLA, YAHOO MESSENGER, MSN MESSENGER, MSNWEBIM, YAHOOWEBIM, GOOGLETALK, KAZAA;

e. CIFS, SMB, SAMBA, DB2, MSSQL, ORACLE, EXCHANGE/KERBEROS;

3. System musi rozpoznawać i pozwalać na analizę minimum następujących formatów plików i systemów kodowania: base64, bzip2, deflate, gzip, html, mail, message, mime, ms-access-mdb, ms-excel, ms-office, ms-powerpoint, ms-rtf, ms-word, ms-visio, multipart,  asispresentation,

oasis-spreadsheet, oasis-document, pdf, pgp, postscript, quoted-printable, rar, rfc822, soap, tar, txt, urlencode, uuencode, xml, ymsg, zip, 7zpi/7z.

4. System musi pozwalać na rekursywne dekodowanie protokołów i analizę plików. Przykładowe działanie rekursywnej analizy: odnalezienie w sesji TCP protokołu SMTP na niestandardowym porcie komunikacyjnym , odnalezienie w protokole SMTP wiadomości e-mail z załącznikiem ZIP, odnalezienie w pliku ZIP dokumentu PDF, ustalenie, że odnaleziony dokument jest w istocie dokumentem DOC ze zmienioną nazwą rozszerzenia , odnalezienie w dokumencie PDF słowa kluczowego ‘POUFNE’.

5. System musi pozwalać na wyświetlenie wyników każdego etapu rekursywnej analizy protokołów i plików. Dodatkowo, system musi

pozwalać na zapisanie zdekodowanych plików wraz z całą ich zawartością. System musi umożliwiać otwieranie zapisanych plików bezpośrednio z interfejsu zarządzania

6. System musi poprawnie wykrywać protokoły i aplikacje nawet jeśli przesyłane są na niestandardowych portach TCP/UDP.

7. System musi pozwalać na inspekcję ruchu szyfrowanego SSL. Do inspekcji może zostać wykorzystany odpowiedni serwer proxy lub dedykowane urządzenie dostarczone przez producenta.

8. System musi pozwalać na zapisywanie przesyłanych danych w oryginalnej postaci (packet capture).

9. System musi zostać dostarczony jako fizyczne urządzenia przeznaczone do montażu w szafach rack.

10. Pojedyncza sonda systemu, służąca do przechwytywania i analizy przesyłanych informacji, musi posiadać przepustowość nie mniejszą niż 200Gbps przy włączonej analizie.

Sonda powinna być wyposażona w minimum 4 interfejsy Ethernet 1000Base-T, dysk twardy 300Gbps oraz redundantne zasilacze.

11. Sondy muszą mieć możliwość działania w trybie out-of-band poprzez prowadzenie nasłuchu na porcie typu SPAN. Sondy działające w tym trybie muszą pozwalać na wymuszenie zerwania niepożądanych sesji poprzez wykorzystanie pakietów TCP Reset.

12. Sondy muszą mieć możliwość działania w trybie in-line poprzez analizę przesyłanego przez urządzenie ruchu. Sondy działające w tym trybie muszą pozwalać na odrzucanie pakietów niepożądanych sesji.

13. Sondy muszą pozwalać na wysyłanie przechwyconego ruchu na serwery proxy w celu przechowywania lub dodatkowej analizy. Sondy muszą wspierać protokół ICAP.

14. System musi pozwalać na integrację z systemem openLDAP i Active Directory w celu identyfikacji użytkownika przesyłającego określone dane.

15. System musi pozwalać na tworzenie białych i czarnych list ze względu na nazwę użytkownika, adres IP oraz protokół, we wszystkich trybach działania.

16. System musi pozwalać na tworzenie polityk bezpieczeństwa, które pozwalają na przechwycenie określonych typów i struktur danych. W zależności od konfiguracji przechwycone dane mogą zostać m.in. przesłane dalej lub zatrzymane.

17. System musi pozwalać na tworzenie polityk bezpieczeństwa wykrywających następujące typy danych:

a. rozpoznawane formaty plików

b. pliki zaszyfrowane

c. sygnatury binarne plików zarejestrowanych w systemie

d. słowa kluczowe lub ich synonimy

e. sekwencje słów kluczowych lub frazy

f. wyrażenia regularne

18. Polityki systemu muszą umożliwiać określenie następujących warunków dla każdej sesji sieciowej:

a. Zawartość: sygnatura binarna pliku lub części pliku przed i po dekodowaniu, suma kontrolna pliku lub części pliku przed i po dekodowaniu, określone struktury danych w plikach (np. NIP, PESEL), struktury danych opisywanych za pomocą wyrażeń regularnych, słowa kluczowe w określonej częstotliwości lub grupy słów kluczowych, załączone w dokumentach pliki graficzne.

b. Lokalizacja: źródłowy/docelowy adres IP, zakres adresów lub sieć, reputacja źródłowego/docelowego adresu IP/domeny (phising, malware) w oparciu o stale aktualizowane źródła reputacji, lokalizacja geograficzna źródłowego/docelowego adresu IP, nazwa bądź inne atrybuty AD/LDAP użytkownika związanego ze źródłowym/docelowym adresem IP

c. Szczegóły kanału komunikacji: aplikacja/protokół (niezależnie od portu TCP/UDP), parametry specyficzne dla aplikacji/protokołu (np.: nazwa użytkownika, adres e-mail, temat wiadomości, adres URL, rodzaj szyfrowania itp.), typy plików i ich atrybuty ze względu na meta-dane, zastosowane kodowanie plików (np.: rodzaj kompresji), docelowy/źródłowy port TCP/UDP, długość trwania i rozmiar sesji, dzień tygodnia i godzina, sygnatury aplikacji i protokołów.

c.1. System musi umożliwiać dowolne łączenie wielu warunków w jednej polityce z zastosowaniem wyrażeń logicznych. System musi umożliwiać łączenie polityk w zestawy.

c.2. Analiza ruchu sieciowego w oparciu o polityki musi odbywać się w czasie rzeczywistym. System musi umożliwiać podejmowanie akcji w zależności od wartości dowolnego z wyżej wymienionych parametrów bądź ich zestawu. Lista dostępnych akcji musi umożliwiać: wygenerowanie alarmu, zarejestrowanie szczegółowego logu zdarzenia, zarejestrowanie danych związanych ze zdarzeniem, zablokowanie ruchu, przepuszczenie ruchu.

c.3. System musi umożliwiać tworzenie polityk z wykorzystaniem uproszczonego interfejsu graficznego. Ponad to system musie być wyposażony w stale aktualizowane zestawy gotowych polityk dostarczonych przez producenta.

d. Wykrywanie zagrożeń i ochrona przed zagrożeniami

d.1. System musi umożliwiać wykrywanie i ochronę przed złośliwym kodem i zagrożeniami typu APT za pomocą następujących mechanizmów:

d.2. reputacja źródła lub celu transmisji danych (serwery C&C, phishing, malware)

d.3. sygnatury złośliwego kodu

d.4. gotowe zestawy polityk definiujące charakterystyki zagrożeń

d.5. Powyższe mechanizmy muszą umożliwiać powiadamianie o zagrożeniach oraz blokowanie niebezpiecznych sesji w czasie rzeczywistym w zależności od konfiguracji polityk.

d.6. System musi umożliwiać automatyczną analizę zaawansowanych zagrożeń poprzez automatyczne uruchomienie podejrzanego kodu w wyizolowanym środowisku wirtualnym w celu analizy zagrożenia i jego potencjalnych skutków. W wyniku automatycznej analizy system musi tworzyć sygnatury wykrytych zagrożeń oraz dostarczać szczegółowych informacji o skutkach działania złośliwego kodu w systemie docelowym (np.: instalowane pliki, modyfikacje plików, modyfikacje wpisów w rejestrze).

19. Rejestrowanie informacji o ruchu sieciowym

a. System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie wszystkich informacji o ruchu sieciowym, który przechodzi przez sondę systemu niezależnie od konfiguracji polityk systemu. Rejestrowanie musi być realizowane przez dedykowane urządzenie wyposażone w min. 2 TB przestrzeni dyskowej. Informacje o rejestrowanym ruchu muszą być zapisywane w dedykowanej, wydajnej bazie danych. Rejestrowane dane muszą zawierać informacje o parametrach sesji we wszystkich warstwach sieciowych: adresy i porty komunikacyjne, informacje o protokołach komunikacji i aplikacjach, informacje o zawartości komunikacji (nazwy i meta dane plików).

b. System musi umożliwiać przeszukiwanie zapisanych informacji za pomocą dedykowanego interfejsu graficznego. Dostęp do zapisanych informacji musi być możliwy również bezpośrednio z poziomu głównego systemu zarządzającego i raportowanych przez ten system alarmów. System musi zapewniać możliwość analizy zarejestrowanych danych w połączeniu z alarmami powstałymi w skutek naruszenia polityk.

20. System musi pozwalać na określenie harmonogramu, według którego polityki bezpieczeństwa powinny być aktywowane lub dezaktywowane.

21. System musi pozwalać na zarządzanie sondami przy pomocy centralnego systemu zarządzania.

22. System centralnego zarządzania powinien być wyposażony w minimum 2 interfejsy Ethernet 1000Base-T, RAID dysków twardych o sumarycznej pojemności min.1,5TB oraz redundantne zasilacze. System centralnego zarządzania musi umożliwiać zarządzanie min. sześcioma sodami.

23. Korzystanie z centralnego systemu zarządzania musi odbywać się przy pomocy przeglądarki internetowej.

24. Centralny system zarządzania musi pozwalać na tworzenie kont administratorów o rożnych poziomach uprawnień.

25. System musi pozwalać na definiowanie alertów, pozwalających na wysłanie wiadomości e-mail do administratora w przypadku wykrycia niepożądanego ruchu. System musi pozwalać na wysłanie alertów również w postaci syslog i SNMP trap.

26. System powinien posiadać predefiniowane polityki bezpieczeństwa oraz słowniki słów kluczowych i fraz, przynajmniej w języku angielskim.

27. Wszystkie dane przechwycone przez system muszą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej.

28. System powinien automatycznie tworzyć sygnatury przechwyconych informacji. Żaden użytkownik nie może posiadać możliwości modyfikacji przechwyconego ruchu ani jego sygnatur.

29. System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia i wysyłania raportów, informujących o statystykach i trendach przesyłanego

ruchu.

30. System musi wspierać standardy FIPS 140-2 oraz Common Criteria (ISO/IEC 15408).

31. Urządzenie musi umożliwiać wykrywanie i blokowanie złośliwego kodu na podstawie stale aktualizowanych sygnatur dostarczanych przez producenta.

32. Powyższe funkcjonalności powinny być realizowane w czasie rzeczywistym.

W ramach postępowania musi zostać dostarczone urządzenie, gotowe do pracy. Wraz z produktem wymagane jest dostarczenie opieki  technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do nowych wersji oprogramowania, aktualizację bazy, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.

Wymagane jest także zapewnienie autoryzowanego szkolenia z zakresu konfiguracji i zarządzania zaproponowanego systemu zabezpieczeń.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w autoryzowanych ośrodku edukacyjnym dla 2 osób w języku polskim przez trenera certyfikowanego przez producenta zabezpieczeń.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych obejmujących również wymagania Zamawiającego, zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg

określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

4. System serwerów kasetowych + wirtualizacja

(urządzenie wzorcowe: IBM Flex System+ Vmware + terminale Wyse)*

Wirtualizacja ma zapewnić konsolidację obecnego środowiska przetwarzania danych oraz wirtualizacje desktopów z wykorzystaniem usług

terminalowych oraz terminali.

W założeniach systemu trzeba wyróżnić 3 obszary wirtualizacji:

1. Wirtualizacja desktopów w oparciu o serwery usług terminalowych i terminale

2. Wirtualizacja narzędzi sieciowych (IPS, V2110, EMS, NMS)

3. Migracja i wirtualizacja obecnych serwerów fizycznych

Wirtualizacja desktopowa

Desktopy będą uruchamiane na bezdyskowych terminalach umożliwiające autoryzacje za pomocą karty. Docelowa ilość serwerów usług terminalowych to 3 gdzie dwa z nich przewidziane są do przyjęcia 400 sesji jednoczesnych natomiast 3 jest przewidziany jako system rozwojowy.

Migracja i wirtualizacja serwerów fizycznych

Zamawiający ma do migracji 25 systemów produkcyjnych.

Szacowane zapotrzebowanie na zasoby migracji i wirtualizacji obecnego środowiska:

- CPU 34 core

- RAM 128GB

- HDD 13,5TB

W przypadku migracji serwera bazodanowego części białej w zależności od oferowanego serwera kasetowego typ 2, trzeba rozbudować licencje serwera SysBase ASE SBE jeżeli wystąpi taka konieczność. Przeniesiona baza danych ma wykorzystywać w pełni nową maszynę rdzenie i pamięć. Koszt przenoszenie systemów części medycznej i szarej jeżeli taki wystąpi jest po stronie Wykonującego.

Dostęp do sieci SAN powinien być zrealizowany poprzez dwa switche pracujące w chassi. Switche pracują w dwóch sieciach fabric tak aby wykluczyć pojedynczy punkt awarii. Podobnie ma być zrealizowany dostęp do sieci LAN.

Awaria karty sieciowej czy kontrolera HBA w serwerze nie może spowodować niedostępności usługi.

W środowisku vSphere firmy Vmware* konieczny jest dostęp do takich funkcji jak vMotion, HA, DRS, DPM oraz Distrbiuted Switch.

Zarządzanie całym środowiskiem wirtualnym odbywać ma się z poziomu konsoli vCenter.

Całe środowisko ma być zabezpieczone oprogramowaniem dedykowanym dla vSphere – Veeam* Backup&Replication.

Infrastruktura serwerów typu kasetowego – wymagania ogólne

1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.

3. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

4. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

6. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V } 10% , 50 Hz

7. Licencje na oprogramowanie systemowe i wirtualizacyjne muszą zawierać wsparcie na okres analogiczny z okresem gwarancji.

8. Dostarczony sprzęt powinien umożliwić wykorzystanie posiadanych przez zamawiającego licencji oprogramowania oraz umożliwić uruchomienie aplikacji zamawiającego bez konieczności rekompilacji

Mechanizmy zarządzania środowiskiem serwerowym, macierzowym

Rozwiązanie musi zostać wyposażone w jednolity interfejs do zarządzania dla poniższych warstw środowiska:

- warstwa serwerów fizycznych

- warstwa serwerów wirtualnych

- warstwa sieci komunikacyjnej

- warstwa macierzy dyskowej

Interfejs zarządzający musi spełniać poniższe wymagania:

Monitorowanie sprzętu i automatyczne zgłaszanie problemów do jednostki serwisującej sprzęt. W szczególności: Podgląd do min. 4 obudów serwerowych i komponentów zainstalowanych w obudowie w czasie rzeczywistym z jednej konsoli zarządzającej.

Wymagana funkcjonalność dostępna z jednej konsoli zarządzającej dostarczanej przez producenta sprzętu:

1. statusy komponentów

2. nazwy komponentów i ich adresy IP

3. numer seryjny i serwisowy

4. monitorowanie poziomu zainstalowanego mikorokodu

5. monitorowanie poziomu temperatury i pobory mocy poszczególnych elementów

6. automatyczne wykrywanie problemów w obudowie oraz automatyzacja akcji realizowanych w odpowiedzi na powstające problemy

7. monitorowanie komponentów pod kątem anomalii – system przedwczesnego wykrywania awarii

8. monitorowanie utylizacji poszczególnych elementów infrastruktury typu:

9. wykorzystanie procesora,

10. wykorzystanie pamięci

11. wykorzystanie zasobów dyskowych

12. automatyczne wykrywanie fizycznych i wirtualnych serwerów

13. tworzenie inwentaryzacji sprzętu z możliwością eksportu do pliku

14. zarządzanie zasobami sieciowymi

15. zarządzanie przełącznikami sieciowymi zainstalowanymi w obudowie

16. monitoring stanu przełączników sieci SAN, LAN

17. tworzenie graficznych widoków topologii sieci LAN/ SAN

18. funkcja konfiguracji VLAN na dostarczonych przełącznikach sieciowych.

19. zarządzanie pamięciami masowymi

20. obsługa fizycznych i wirtualnych pamięci masowych

21. inwentarz fizycznej konfiguracji pamięci masowych

22. monitorowanie stanu macierzy

23. zarządzanie wolumenami wirtualnymi: tworzenie, wykrywanie, inwentaryzacja, modyfikacja, usuwanie

Wymagane funkcje z obszaru zarządzania zasobami zwirtualizowanymi:

1. integracja z oprogramowaniem VMware, Hyper-V, KVM.

2. tworzenie wirtualnych serwerów

3. modyfikacja serwerów wirtualnych

4. zarządzanie serwerami wirtualnymi

5. przenoszenie serwerów wirtualnych

6. wizualizacja serwerów wirtualnych w powiązaniu z fizycznymi

Wymagane funkcje z obszaru zarządzania zdalnego:

1. Dostęp zdalny poprzez otwartą sesję wideo do zasobów serwerowych z lokalnej stacji roboczej

2. Zdalny dostęp do konsoli

3. Zdalna klawiatura, mysz, video

4. Montowanie zasobów wirtualnych takich jak CD/DVD/ISO/USB

5. Funkcja włączenia/wyłączenia/restartu serwerów zdalnie

6. Automatyczne wykrywanie problemów

7. Powiadamianie o aktualnym poziomie mikrokodu

8. Automatyczne powiadamianie serwisu w przypadku wykrycia awarii

W postępowaniu nie ma konieczności dostarczania konsoli zarządzającej. Zamawiający jednakże nie wyklucza takiej potrzeby w przyszłości.

Wymagania systemu backupu i replikacji ( oprogramowanie wzorcowe Veeam )*

1. Oprogramowanie do archiwizacji powinno współpracować z infrastrukturą wirtualizacji opartą na VMware ESX oraz ESXi w wersjach 3.5,

4.0, 4.1, 5 oraz 5.1, jak również Hyper-V 2008 R2 i Hyper-V 2012 (w tym obsługa formatu dysków wirtualnych *.vhdx)

2. Rozwiązanie powinno współpracować z hostami ESX i ESXi zarządzanymi przez VMware vCenter jak i hostami niezarządzanymi (standalone)

3. Rozwiązanie powinno współpracować z hostami Hyper-V zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, zgrupowanymi w klastry jak i niezarządzanymi (standalone)

4. Rozwiązanie nie może instalować żadnych swoich komponentów (agent) w archiwizowanych maszynach wirtualnych.

5. Rozwiązanie musi wspierać backup wszystkich systemów operacyjnych w wirtualnych maszynach, które są wspierane przez VMware i Hyper-V

6. Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji na następujących systemach operacyjnych:

1. Microsoft Windows Server 2008 SP2 (x64)

2. Microsoft Windows Server 2008 R2

3. Microsoft Windows 7 SP1

4. Windows Server 2012

5. Windows 8

7. Rozwiązanie powinno dawać możliwość odzyskiwania całych obrazów maszyn wirtualnych z obrazów, pojedynczych plików z systemu

plików znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskanie plików i/lub całych maszyn wirtualnych na

zasadzie „one-click restore”. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskiwanie plikow z następujących systemow plikow:

1. Linux ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS

2. BSD UFS, UFS2

3. Solaris ZFS

4. Mac HFS, HFS+

5. Windows NTFS, FAT, FAT32, ReFS

8. Rozwiązanie powinno umożliwiać natychmiastowe odzyskanie wirtualnej maszyny i jej uruchomienie bez kopiowania na storage

podłączony do hostów ESX (wbudowana funkcjonalność NFS Server) i Hyper-V

9. Rozwiązanie musi zapewniać szybkie odzyskiwanie danych ze skrzynek pocztowych Microsoft Exchange 2010/2013 bez potrzeby

uruchamiania maszyny wirtualnej (odzyskiwanie bezpośrednio z bazy danych *.EDB)

10. Rozwiązanie musi zapewniać szybkie odzyskiwanie danych z witryn Microsoft SharePoint 2010 bez potrzeby uruchamiania maszyny

wirtualnej (odzyskiwanie bezpośrednio z bazy danych *.MDF)

11. Rozwiązanie powinno umożliwiać indeksowanie plikow zawartych w archiwach maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym Windows w

celu szybkiego ich przeszukiwania

12. Rozwiązanie powinno umożliwiać równoczesne przetwarzanie wielu maszyn wirtualnych

13. Rozwiązanie powinno w pełni korzystać z mechanizmów zawartych w VMware vStorage API for Data Protection a w szczególności być zgodnym z mechanizmem Changed Block Tracking

14. Rozwiązanie powinno umożliwiać wykorzystanie technologii CBT dla platformy VMware również dla maszyn wirtualnych, które posiadają już migawkę.

15. Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy podobne do technologii CBT również dla platformy Hyper-V w celu przyśpieszenia procesu backupu.

16. Rozwiązanie powinno korzystać z mechanizmów VSS (Windows Volume Shadowcopy) wbudowanych w najnowsze systemy operacyjne z rodziny Windows.

17. Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum w celu redukcji zajmowanej przez archiwa przestrzeni dyskowej

18. Rozwiązanie powinno mieć możliwość kopiowania archiwum na napędy taśmowe

19. Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania większą ilością serwerow archiwizujących oraz jednoczesnego zarządzania backupami środowiska VMware i Hyper-V

20. Dostęp do tej konsoli powinien być realizowany przez przeglądarkę WWW

21. Rozwiązanie powinno mieć wbudowany mechanizm informowania o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu procesu archiwizacji poprzez email, zapis do Event Log’u Windows lub wysłanie komunikatu SNMP.

22. Rozwiązanie powinno mieć możliwość rozbudowy procesu archiwizacji o dowolne skrypty tworzone przez administratora i dołączane do zadań archiwizacyjnych

23. Rozwiązanie powinno mieć wbudowaną możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy hostami ESX i ESXi w tym możliwość replikacji ciągłej

24. Rozwiązanie powinno mieć wbudowaną możliwość replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami Hyper-V w tym możliwość replikacji ciągłej

25. Rozwiązanie powinno być zgodne z konfiguracją rozproszonego przełącznika VMware (Distributed Virtual Switch)

26. Rozwiązanie powinno mieć możliwość integracji z środowiskiem VMware vCloud Director a w szczegolności możliwość archiwizacji metadanych vCD i atrybutow vApps oraz odzyskiwanie tych elementów bezpośrednio do vCD.

27. Rozwiązanie powinno umożliwiać przedstawienie informacji o archiwizacji środowiska VMware bezpośrednio w webowym kliencie vSphere

28. Rozwiązanie powinno mieć możliwość automatycznej zmiany numeracji IP maszyn przywracanych w środowiskach centrum zapasowego w przypadku awarii centrum podstawowego

29. Rozwiązanie powinno mieć możliwość integracji z macierzami HP Lefthand i oprogramowanie HP StoreVirtual. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskiwanie wirtualnych maszyn, plików z tych maszyn i uruchamianie maszyn bezpośrednio z migawki wykonanej przez rozwiązanie HP (tzw. SAN Snapshot)

30. Rozwiązanie musi umożliwiać zapisanie konfiguracji całej instalacji w celu przywrócenia jej po reinstalacji całego systemu.

31. Rozwiązanie powinno mieć możliwość dodatkowego skopiowania punktów przywracania do innej lokalizacji

32. Rozwiązanie powinno mieć możliwość wykonywania archiwizacji zgodnie z rotacyjnym schematem GFS (Grandfather-father-son)

UWAGA! W związku z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę serwerową Blade “IBM” Zamawiający podaje zamawiane niezbędne elementy używając nazewnictwa i numerów katalogowych urządzeń ww. firmy. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych tj. o takich samych parametrach technicznych i jakościowych oraz w identycznym stopniu zapewniających kompatybilność oraz jednorodność tego systemu (oraz jego jakość), jak w przypadku produktów tego samego producenta. W przypadku dostawy urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych w ofercie elementów należy przewidzieć uruchomianie wirtualizacji serwerów i desktopów opisanej w dalszej części specyfikacji. Udowodnienie tej równoważności, tj. pełnej kompatybilności oraz zgodności technicznych parametrów ilościowych i jakościowych jest obowiązkiem Wykonawcy, np. poprzez udokumentowanie tego faktu stosownym certyfikatem od producenta.

Wymagania szczegółowe

Obudowa typu kasetowego Podstawowa – sztuk 1

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | TAK / Oferowane parametry ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | Do montażu w szafie RACK 19'' |  |
| 2 | Wysokość obudowy | Maksymalnie 10U |  |
| 3 | Liczba montowanych serwerów | Minimum 7 serwerów zawierającego 4 układy procesorowe (socket) lub 14 serwerów zawierających 2 układy procesorowe (socket) umieszczonych w ramach jednej obudowy typu Blade. Wymagana możliwość instalacji serwerów 4 i 2 socketowych w ramach jednej obudowy |  |
| 4 | Rodzaj obsługiwanych serwerów | Możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy serwerów z procesorami architekturze x86 oraz RISC oferowanych przez producenta dostarczającego obudowę. |  |
| 5 | Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN | Co najmniej 2 przełączniki 10Gb Ethernet (aktywnych minimum 10 portów zewnętrznych każdy) w ramach jednej obudowy. Każdy przełącznik musi posiadać minimum 4 moduły SFP 10Gb, 4 moduły RJ45 1Gb. Możliwość rozbudowy każdego przełącznika do 14 portów zewnętrznych 10Gb i 2 portów 40Gb. Minimalna przepustowość przełącznika w maksymalnej konfiguracji 360Gb. |  |
| 6 | Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów Fibre Channel | Co najmniej 2 przełączniki 16Gb FC SAN minimum 40 zewnętrznych portów łącznie w ramach jednej obudowy – urządzenia zapewniające wyprowadzenie sygnału z wszystkich portów FC w każdym serwerze. Aktywnych minimum 48 portów w obrębie całej obudowy. Obsadzone minimum 24 porty zewnętrzne w obudowie w tym minimum 20 modułów 8 Gb/s oraz minimum 4 moduły 16 Gb/s. |  |
| 7 | Dyski wewnętrzne | Możliwość instalacji w ramach obudowy macierzy dyskowej zintegrowanej z chassis, umożliwiającej udostępnianie zasobów dyskowych wszystkim zainstalowanym serwerom z zastosowaniem portów FC lub FCoE, bez konieczności wyprowadzania komunikacji serwer-macierz poza chassis. |  |
| 8 | Inne standardy komunikacyjne | Możliwość instalacji w obudowie przełączników w standardzie InfiniBand, przełączników typu FC 8/16 Gb/s, przełączników typu Ethernet 1 lub 10GbE, oraz przełączników konwergentych. |  |
| 9 | Zasilanie i chłodzenie | Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami (serwery w pełni obsadzone opcjami). Gwarantujące instalacje min. 14 serwerów, gdzie w każdym zainstalowane będą procesory typu E5-2690 o mocy 135W. Zasilanie typu hot-swap oraz redundancja typu N+N lub N+1. Obudowa w pełni obsadzona wentylatorami, aby również umożliwiała pełne obsadzenie kompletem serwerów. |  |
| 10 | Zarządzanie | Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Dostęp zdalny z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Co najmniej 2 moduły zarządzania w ramach obudowy w celu zapewnienia redundancji. W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury. Graficzna wizualizacja statusów komponentów. |  |
| 11 | Oprogramowanie zarządzające | Oprogramowanie pochodzące od producenta serwerów |  |
| 12 | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym 24 godzinnym czasem naprawy |  |

Serwer kasetowy (Typ_1) – 5 sztuk

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | TAK / Oferowane parametry ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Prędkość taktowania procesora minimum 2,7 GHz, w technologii ośmiordzeniowej z rozszerzeniem 64-bitowym, |  |
| 2 | Pamięć cache | Minimum 20 MB pamięci cache |  |
| 3 | Liczba układów procesorowych w każdym serwerze / rdzeni | min. 2 układy / 16 rdzenii |  |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 384GB RAM (częstotliwość taktowania 1600MHz). Możliwość instalacji do 24 układów pamięci |  |
| 5 | Dyski twarde | Możliwość instalacji min. dwóch dysków SSD/SAS/nlSATA/NL-SAS. Kontroler RAID na płycie głównej z możliwością konfiguracji RAID 1, 0. Możliwość instalacji dysków szyfrowanych. Możliwość rozbudowy każdego serwera kasetowego o moduł kasetowy umożliwiający instalację min. 8 dodatkowych dysków SAS/SSD |  |
| 6 | Interfejs FC | min. dwa interfejsy Fibre Chanel 8Gbps. Wsparcie dla Fibre Channel 16 Gbps |  |
| 7 | Interfejsy sieciowe | 7 min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z cechami typu: Wsparcie dla wielu interface wirtualnych virtual NIC (vNIC) -TCP/IP Offload Engine (TOE enabled) -SRIOV iSCSI and FCoE odblokowywane za pomocą Feature on Demand (FoD) |  |
| 8 | Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1 VMware vSphere 5 |  |
| 9 | Zarządzanie | Serwer zawiera zintegrowany moduł zarządzania (procesor serwisowy) który łączy się z modułem zarządzania w chassis. Połączenie takie zapewnia zaawansowane funkcje kontroli, monitorowania, oraz funkcje ostrzegania przed awarią. Jeżeli któryś z komponentów serwera ulegnie awarii, diody na płycie głównej zostaną włączone w celu zdiagnozowania problemu. Błąd jest rejestrowany w dzienniku zdarzeń, a administrator powiadamiany o problemie. Możliwość zdalnego dostępu do serwera poprzez protokoły: Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Version 2.0, Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 3, Common Information Model (CIM). Możliwość mapowania napędu CD/DVD/FDD/USB i obrazów ISO. |  |
| 10 | Wirtualizacja | Możliwość instalacji minimum 2 wirtualizatorow na kluczach USB. W oferowanym serwerze musi być zainstalowany przynajmniej jeden wirtualizator VMware na kluczu USB, lub wirtualizator USB równoważny funkcjonalnie. Wraz ze sprzętem muszą zostać dostarczone licencje VMware Vsphere Enterprise Plus z trzyletnią subskrypcją, lub w przypadku dostarczenia równoważnego oprogramowania wirtualizacyjnego licencje muszą umożliwiać upgrade do najnowszych wersji oprogramowania przez okres 3 lat. |  |
| 11 | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny |  |

Serwer kasetowy (Typ_2) – 3 sztuki

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | TAK / Oferowane parametry ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Prędkość taktowania procesora minimum 2,7 GHz, w technologii ośmiordzeniowej z rozszerzeniem 64-bitowym, |  |
| 2 | Pamięć cache | Minimum 20 MB pamięci cache |  |
| 3 | Liczba układów procesorowych w każdym serwerze / rdzeni | min. 2 układy / 16 rdzeni |  |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 160GB RAM (częstotliwość taktowania 1600MHz). Możliwość instalacji do 24 układów pamięci |  |
| 5 | Dyski twarde | Możliwość instalacji min. dwóch dysków SSD/SAS/SATA/NL-SAS. Kontroler RAID na płycie głównej z możliwością konfiguracji RAID 1, 0. Możliwość instalacji dysków szyfrowanych. Możliwość rozbudowy każdego serwera kasetowego o moduł umożliwiający instalację min. 8 dodatkowych dysków SAS/SSD |  |
| 6 | Interfejs | FC min. dwa interfejsy Fibre Chanel 8Gbps. Wsparcie dla Fibre Channel 16 Gbps |  |
| 7 | Interfejsy sieciowe | min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z cechami typu: -Wsparcie dla wielu interface wirtualnych virtual NIC (vNIC) -TCP/IP Offload Engine (TOE enabled) SRIOV iSCSI and FCoE odblokowywane za pomocą Feature on Demand (FoD) |  |
| 8 | Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1 VMware vSphere 5.x |  |
| 9 | Zarządzanie | Serwer zawiera zintegrowany moduł zarządzania (procesor serwisowy) który łączy się z modułem zarządzania w chassis. Połączenie takie zapewnia zaawansowane funkcje kontroli, monitorowania, oraz funkcje ostrzegania przed awarią. Jeżeli któryś z komponentów serwera ulegnie awarii, diody na płycie głównej zostaną włączone w celu zdiagnozowania problemu. Błąd jest rejestrowany w dzienniku zdarzeń, a administrator powiadamiany o problemie. Możliwość zdalnego dostępu do serwera poprzez protokoły: Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Version 2.0, Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 3, Common Information Model (CIM). Możliwość mapowania napędu CD/DVD/FDD/USB i obrazow ISO. |  |
| 10 | Wirtualizacja | Możliwość instalacji minimum 2 wirtualizatorow na kluczach USB. W oferowanym serwerze musi być przynajmniej jeden wirtualizator VMware, lub równoważny funkcjonalnie. Wraz ze sprzętem muszą zostać dostarczone licencje VMware Vsphere Enterprise Plus z trzyletnią subskrypcją, lub w przypadku dostarczenia równoważnego oprogramowania wirtualizacyjnego licencje muszą umożliwiać upgrade do najnowszych wersji oprogramowania przez okres 3 lat. |  |
| 11 | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu realizowanego przez producenta sprzętu z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny |  |

Specyfikacja minimalnych parametrów Terminal typ 1 ( urządzenie wzorcowe Dell Wyse D50D* )

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | TAK / Oferowane parametry ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Dwurdzeniowy 1,4 Ghz lub lepszy |  |
| 2 | Pamięć | Minimum 2GB Flash,2GB RAM DDR3 |  |
| 3 | Karta Graficzna | AMD Radeon HD 6250 lub równoważna |  |
| 4 | Urządzenia sieciowe | Karta sieciowa 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) opcjonalnie moduł SFP |  |
| 5 | Sieć bezprzewodowa | Opcjonalnie karta sieciowa WiFi 802.11 a/b/g/n |  |
| 6 | Dźwięk | Wbudowany głośnik mono, wyjście/wejście 1/8-cala mini jack |  |
| 7 | Zasilanie | Średni pobór mocy 9W, zasilacz uniwersalny z auto-detekcją napięcia wejściowego 100-240VAC, 50/60 Hz. Kompatybilność zasilacza z normą Energy Star V.5.2 |  |
| 8 | Klawiatura i mysz | Klawiatura USB, wspierająca układ klawiatury polski programisty,(opcja klawiatury z czytnikiem kart przeznaczonych do logowania) Mysz optyczna USB |  |
| 9 | Certyfikacja | German EKI-ITB 2000, ISO 9241-3/-8 cULus 60950, TÜV-GS, EN 60950 Certyfikacja FCC Class B, CE, VCCI, C-Tick WEEE, RoHS Compliant Energy StarR, EPEAT Silver |  |
| 10 | Gwarancja | Minimum 2 lata gwarancji z możliwością rozszerzenia |  |
| 11 | System operacyjny | darmowy np. Linux |  |
| 12 | Właściwości fimware | Min. Linux Kernel 2.6x Lokalna przeglądarka Firefox/Mozilla System plików tylko do odczytu Możliwość błyskawicznego przywrócenia konfiguracji terminala do stanu fabrycznego Możliwość instalacji oprogramowania na terminalu Wsparcie dla systemów pliku NFS i Samba Wsparcie dla systemu wydruków CUPS, LPR/LPD, Ghostscript i Samba Klient ICA 10.X Klient RDESKTOP Obsługa XDMCP Wsparcie dla protokołu i manager X11R6 Emulator terminali Java JVM Drukowanie lokalne i sieciowe (RDP/ICA) Wsparcie dla urządzeń USB (drukarka, cd-rom, hdd, flash, smartcard) |  |
| 13 | Wspołpraca z serwerami | Citrix XenDesktop Citrix XenApp VMware View UNIX/Linux servers Windows Server 2003/2008 TS, PXE |  |
| 14 | Wsparcie dla protokołow | ICA PCOIP RDP PPP IP NFS NTP DHCP PXE SNMP SSH VPN (PPTP) |  |
| 15 | Zarządzanie | Zdalne zarządzanie, inwentaryzacja, konfiguracja i upgrade/downgrade firmware terminala z wykorzystaniem dołączonego darmowego oprogramowania producenta Możliwość alternatywnego zarządzania wykorzystując protokoły sieciowe (PXE, TFTP, DHCP, FTP) Zdalne zarządzanie zasilaniem terminala (WOL/off/restart) Zdalna konsola (VNC) |  |

Specyfikacja ochrony antywirusowej typ 1 ( wzorcowe: McAfee Move 3.0 )*

1 Oprogramowanie musi chronić przed złośliwym oprogramowaniem wirtualne desktopy i serwery w trakcie ich pracy (przy dostępie).

2 Rozwiązanie do skanowania wirtualnych desktopów musi wykorzystywać nie więcej niż dwa dedykowane skanery antywirusowe na jeden hypervisor.

3 Oprogramowanie musi wspierać technologię VMWARE vShield Endpoint i umożliwiać skanowanie bezagentowe (tylko z użyciem agenta

VMWARE) oraz agentowe (niezależne od platformy wirtualizacyjnej).

4 Przy skanowaniu bezagentowym obraz specjalnej maszyny wirtualnej SVA musi być oparty o system operacyjny Linux.

5 Przy skanowanie bezagentowym oprogramowanie musi mieć możliwość definicji polityk skanowania z dokładnością do jednej maszyny

wirtualnej.

6 Oprogramowanie powinno umożliwiać sprawdzenie reputacji skanowanych plików w centralnej bazie dostępnej w Internecie.

7 Oprogramowanie powinno umożliwiać użycie kwarantanny dla zainfekowanych plików

8 Oprogramowanie działające w trybie skanowania agentowego i bezagentowego musi być zarządzane z jednej konsoli zarządzającej.

9 Oprogramowanie musi umożliwiać skanowanie na żądanie wirutalnych maszyn uruchomionych na komputerze z hostującym wirtualne maszyny (hypervisor).

10 Oprogramowanie musi posiadać funkcjonalność wykrywania obciążanie procesora hypervisora i powyżej ustalonego progu automatczynie zatrzymywać proces skanowania.

11 Oprogramowanie do skanowanie na żądanie musi mieć możliwość zdefiniowania ilości jednoczenych zadań skanowania.

12 Oprogramowanie musi umożliwiać ustanowanie harmonogramu skanowania w określone dni tygodnia oraz godziny.

13 Oprogramowanie musi umożliwiać tryb pracy niewidoczny dla użytkownika.

14 Konsola zarządzania dla aplikacji zarządzającej działającej na serwerze musi działać w oparciu o przeglądarkę WWW i połączenie HTTPS

15 Serwer zarządzania musi obsługiwać, co najmniej systemy operacyjne Windows 2008R2 oraz 2012 Server oraz bazę danych MS SQL (w tym musi być obsługiwana konfiguracja z bazą działającą na osobnej dedykowanej platformie sprzętowej)

16 System zarządzający musi mieć możliwość instalacji i działania w klastrze MS Windows HA.

17 System musi mieć możliwość odzyskiwania konfiguracje ze snapschotu bazy danych.

18 Dostęp do systemu zarządzania powinien być autentykowany w oparciu o lokalnie utworzone konta administratorów i konta z domeny Microsoft AD.

19 System zarządzania ma umożliwić:

1 zdalną instalację modułów ochrony AV bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi firm trzecich

2 instalacja oprogramowania na stacji powinna się odbywać bez interwencji użytkownika

3 centralne definiowanie i zachowanie polityk i konfiguracji dla podsystemów

4 centralne gromadzenie i przetwarzanie logow generowanych przez podsystemy

5 centralne opracowanie raportów na podstawie zgromadzonych danych i prezentację ich w rożnych formatach (co najmniej PDF, XML,

HTML)

6 System musi umożliwiać tworzenie raportów prezentujących gdzie wdrożone są zabezpieczenia antywirusowe oraz gdzie NIE są wdrożone

7 Raporty powinny być generowane na żądanie, ale powinna istnieć możliwość określenia zakresu raportu i częstotliwości jego

automatycznego generowania

20 System zarządzania musi umożliwiać automatyczne wygenerowanie alertu poprzez co najmniej wysłanie email, wysłanie SNMP trap, wykonanie

wcześniej zdefiniowanego skryptu w razie wystąpienia określonego zdarzenia (np. Wykrycie wirusa)

21 System zarządzania musi posiadać wbudowany mechanizm przydzielania zadań (tasks) do określonych administratorów z możliwością wglądu w status zadania (w trakcie realizacji, zakończone, przydzielone, itp.) i dopisywania uwag na temat sposobu jego rozwiązania

22 System zarządzania musi posiadać wbudowane mechanizmy do wykonania integracji z zewnętrznymi systemami typu service desk, a co

najmniej z BMC Remedy i HP Service Desk

23 System zarządzania musi umożliwiać tworzenie własnej struktury zarządzanych komputerów (grupy, podgrupy/subgrupy) lub integrację takiej struktury z serwerem AD

24 System zarządzania powinien umożliwić operacje na obiektach typu: komputer, grupa komputerów, użytkownik, grupa użytkowników zsynchronizowanych z MS Active Directory

25 Musi istnieć możliwość zdefiniowania wielu kont administratorów i przydzielenie im uprawnień do zarządzania poszczególnymi grupami komputerów i produktami

26 Komunikacja między zarządzanymi stacjami a serwerem zarządzania musi być inicjowana ze strony stacji i musi być autentykowana na podstawie certyfikatów serwera

27 Musi istnieć możliwość zdefiniowania zdalnych repozytoriow danych, na których mogą być przechowywane pakiety instalacyjne oprogramowania, ich aktualizacje. Stacje komunikują się z najbliższym lokalnym repozytorium, aby uzyskać dostęp do pakietów zamiast łączyć się do centralnego serwera zarządzającego

1 Możliwość skonfigurowania automatycznego wyboru najszybszego/najbliższego repozytorium do ściągnięcia pakietow na bazie czasu odpowiedzi na polecenie ping, adresacji IP lub stałej listy określającej kolejność repozytoriow

28 System zarządzania musi umożliwiać wykrycie obecności w sieci nowego, niechronionego komputera bez zainstalowanych produktow

ochronnych

29 System musi być przygotowany do pracy w strefie DMZ tak, aby było możliwe zarządzanie komputerami znajdującymi się poza siecią

korporacyjną bez konieczności umieszczania całego serwera zarządzającego w DMZ.

30 System zarządzania musi być przystosowany do zarządzania innymi produktami bezpieczeństwa systemowego oferowanymi przez producenta oferowanego rozwiązania zabezpieczenia danych.

Specyfikacja minimalnych parametrów Monitor typ 1 ( urządzenie wzorcowe Dell E series E2014H* )

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis wymagań | TAK / Oferowane parametry ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar ekranu | min 19.5 cala |  |
| 2 | Rozdzielczość | min 1600x900 |  |
| 3 | Format | Panorama 16:9 |  |
| 4 | Standard montażu | VESA (kompatybilne z ramką montażową dostarczonego terminala typ 1) |  |
| 5 | Wejścia | DVI-D, VGA (kompatybilne z dostarczonym terminalem) |  |
| 6 | Zasilanie | maksymalny pobor mocy 22W, zasilacz wbudowany z auto-detekcją napięcia wejściowego 100-240VAC, 50/60 Hz. |  |
| 7 | Gwarancja | Minimimum 3 lata gwarancja |  |

Zestawienie elementów dodatkowych

| Lp. | Część | ilość | Oferowane | Ilość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vmware Enterprise Plus* | 16 |  |  |
| 2 | VCenter* | 1 |  |  |
| 3 | Windwos Server 2008r2 DataCenter | 3 |  |  |
| 4 | MS Office 2010 standard | 200 |  |  |
| 5 | Ochrona antywirusowa typ 1 | 1 |  |  |
| 6 | Veeam Backup&Replication standart* | 16 |  |  |

Zestawienie urządzeń terminalowych w pełni współpracującą z środowiskiem wirtualnym dostarczonym przez wykonawcę na zasadzie Vmware View łączone do usług terminalowych Windows i możliwość botowania PXE.

| Lp. | Część | ilość | Oferowane | Ilość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminal typ 1 ( urządzenie wzorcowe Dell Wyse D50D* ) | 142 |  |  |
| 2 | Myszka i klawiatura z czytnikiem kart do logowania poprzez „no click access” do środowiska terminalowego | 142 |  |  |
| 3 | Monitor min 19.5'' typ 1 ( urządzenie wzorcowe Dell E series E2014H* ) | 142 |  |  |
| 4 | Ramka montażowa terminala do tyłu monitora | 142 |  |  |
| 5 | Napęd DVDR współpracujący z dostarczonymi terminalami port USB np. LG DVD-RW REC ZEW SLIM USB* | 16 |  |  |

Wraz z produktami wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne

świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do nowych wersji oprogramowania, aktualizację bazy, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. Do urządzeń bez wsparcia technicznego minimum 3 lata gwarancji.

Wymagane jest także zapewnienie autoryzowanego szkolenia z zakresu konfiguracji i zarządzania zaproponowanego systemu zabezpieczeń.

Szkolenie powinno być przeprowadzone w autoryzowanych ośrodku edukacyjnym dla 2 osób w języku polskim przez trenera certyfikowanego przez producenta zabezpieczeń.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych obejmujących również wymagania Zamawiającego, zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg

określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

5. MACIERZ DYSKOWA DLA SYSTEMU WIRTUALIZACJI - 1 SZTUKA (TYP 1 URZĄDZENIE WZORCOWE: STORWIZE V7000)*

| Lp. | Cecha | Opis | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa o wysokości maksymalnie 2U zawierająca dwa kontrolery RAID, pamięć cache oraz wszystkie porty wymagane do komunikacji z systemami zewnętrznymi Ze względu na oszczędność miejsca w serwerowni obudowa kontrolera musi posiadać miejsce na instalacje minimum 24 dysków 2.5’’ lub 12 dysków 3.5’’. Wysokość obudowy półki rozszerzeń również nie może przekroczyć 2U. Łączna wysokość całej dostarczonej macierzy dyskowej nie może przekroczyć więcej niż 6U. |  |
| 2 | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie Active-Active (zapewniający jednoczesny dostęp do każdego LUN poprzez dowolny port FC/iSCSI). Obsługiwanie poziomy RAID 0,1,10,5,6 Każdy kontroler wyposażony w minimum 8GB pamięci Cache zabezpieczonej na wypadek awarii zasilania mechanizmem zrzutu zawartości do pamięci nieulotnej. Możliwość liniowej skalowalności parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez dodawanie kolejnych kontrolerów |  |
| 3 | Porty zewnętrzne | Każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 4 porty FC o prędkości 8Gbit/s z możliwością pracy w trybie target jak i inicjator. Każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 2 porty 1Gbit Ethernet dla protokołu iSCSI |  |
| 4 | Obsługa protokółów | Kontrolery macierzy muszą obsługiwać połączenia FC oraz iSCSI. |  |
| 5 | Obsługa dysków | Macierz dyskowa musi obsługiwać minimum 240 dysków SAS 6Gbit/s Ze względu na oszczędność miejsca w serwerowni system dyskowy musi umożliwiać instalację rożnych typów dysków w obrębie tej samej półki dyskowej. Wymagane jest dostarczenie konfiguracji zawierającej: - 35 dysków SAS 6Gbit/s SFF o pojemności 900GB i prędkości obrotowej 10k RPM - 14 dysków NL SAS 6Gbit/s SFF o pojemności 1TB i prędkości obrotowej 7.2k RPM |  |
| 6 | Funkcjonalność | -Macierz musi mieć możliwość wirtualizacji zasobów znajdujących się na innych macierzach dyskowych, w szczególności pochodzących od HP, IBM, Oracle, Fujitsu, EMC i HDS. Poprzez wirtualizacje rozumiane jest udostępnienie przestrzeni dyskowej innych macierzy poprzez interfejsy macierzy oferowanej oraz zarządzanie tymi przestrzeniami poprzez GUI oferowanej macierzy -Macierz musi mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co-najmniej dwoma rożnymi typami macierzy dyskowych. Macierz musi posiadać możliwość wykonywania 255 kopi migawkowych dowolnego LUN zarówno w trybie rejestracji zmienionych bloków jak i pełnej kopii. -Macierz musi mieć możliwość wykonania kopii danych typu snapshot (PIT) wolumenów, również pomiędzy rożnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii PiT oraz docelowe kopii PiT mogą być zabezpieczone rożnymi poziomami RAID i egzystować na rożnych technologicznie dyskach stałych (FC, SATA) Jeżeli funkcjonalność wymaga licencji należy dostarczyć licencje na pełną konfiguracje macierzy. Macierz musi obsługiwać funkcjonalność Thin Provisioning dla wszystkich wolumenów -Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy rożnymi typami grup RAID w obrębie macierzy dyskowej. Migracja ma odbywać się przy użyciu wewnętrznych mechanizmów nie powodując widocznej przerwy w dostępie do danych, -Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji -Macierz musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy rożnymi macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. -Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy rożnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone rożnymi poziomami RAID i egzystować na rożnych technologicznie dyskach stałych (FC, SAS, SATA) -Macierz musi posiadać funkcje automatycznej optymalizacji wydajności wolumenów logicznych poprzez konfigurację wolumenów opartych o rożne typy dysków twardych (w tym SSD). System optymalizacji musi automatycznie przenosić odpowiednie segmenty danych pomiędzy rożnymi typami dysków w celu uzyskania najlepszej wydajności i efektywności wykorzystanej przestrzeni. System ten ma działać zarówno dla odczytów jak i zapisów. |  |
| 7 | Okablowanie | Wraz z zamawianym systemem należy dostarczyć: -odpowiednie kable zasilające dla szaf RACK -8 światłowodów LC-LC SW o długości 5m |  |
| 8 |  | Zarządzanie System dyskowy musi posiadać możliwość zarządzania poprzez interface WWW oraz CLI dostępny przez protokół SSH. Wszystkie funkcje interface zarządzającego muszą być udostępniane bezpośrednio przez kontrolery. Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych stacji zarządzających oraz dedykowanego oprogramowania. |  |

W ramach postępowania musi zostać dostarczone urządzenia, gotowe do pracy. Wraz z produktem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przez producenta oraz jego autoryzowanego polskiego przedstawiciela, wymianę uszkodzonego sprzętu, dostęp do nowych wersji oprogramowania, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych.

Do urządzenia wymagane jest gwarantowany czas naprawy (on site) do 8h przez okres 3 lat.

Szkolenia dla 8 pracowników zamawiającego w zakresie konfiguracji i eksploatacji systemu (szkolenie w siedzibie zamawiającego)

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych obejmujących również wymagania Zamawiającego, zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg

określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

6. MACIERZ DYSKOWA - 1 SZT (typ 2 urządzenie wzorcowe: StorWize v3700)*

| Lp. | Cecha | Opis | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Obudowa o wysokości maksymalnie 2U zawierająca dwa kontrolery RAID, pamięć cache oraz wszystkie porty wymagane do komunikacji z systemami zewnętrznymi Ze względu na oszczędność miejsca w serwerowni obudowa kontrolera musi posiadać miejsce na instalacje minimum 24 dysków 2.5’’ lub 12 dysków 3.5’’. Wysokość obudowy półki rozszerzeń również nie może przekroczyć 2U. Łączna wysokość całej dostarczonej macierzy dyskowej nie może przekroczyć więcej niż 4U. |  |
| 2 | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie Active-Active. Każdy kontroler wyposażony w minimum 4 GB pamięci Cache zabezpieczonej na wypadek awarii zasilania mechanizmem zrzutu zawartości do pamięci nieulotnej. Wymagana możliwość rozbudowy pamięci cache do 8 GB w każdym kontrolerze |  |
| 3 | Porty zewnętrzne | Każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 4 porty FC o prędkości 8Gbit/s z możliwością pracy w trybie target jak i inicjator z czego 2 porty na kontroler obsadzone transceiverami SFP Każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 2 porty 1Gbit Ethernet dla protokołu iSCSI |  |
| 4 | Obsługa protokołów | Kontrolery macierzy muszą obsługiwać połączenia FC oraz iSCSI. |  |
| 5 | Obsługa dysków | Macierz dyskowa musi obsługiwać minimum 120 dyskow SAS dual-port 6Gbit/s Ze względu na oszczędność miejsca w serwerowni system dyskowy musi umożliwiać instalację rożnych typów dysków w obrębie tej samej półki dyskowej. Wymagane jest dostarczenie konfiguracji zawierającej: -30 dysków NL SAS 6Gbit/s SFF o pojemności 1TB i prędkości obrotowej 7.2k RPM |  |
| 6 | Funkcjonalność | -Macierz musi posiadać możliwość wykonywania 64 kopii migawkowych zarówno w trybie rejestracji zmienionych bloków jak i pełnej kopii dla całej pojemności macierzy . Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji -Macierz musi obsługiwać funkcjonalność Thin Provisioning dla wszystkich wolumenów. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji -Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy rożnymi typami grup RAID w obrębie macierzy dyskowej. Migracja ma odbywać się przy użyciu wewnętrznych mechanizmów nie powodując przerwy w dostępie do danych. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji -Macierz musi umożliwiać migrację danych z innej macierzy dyskowej (IBM, HP, HDS, EMC, Oracle, Fujitsu) za pomocą mechanizmów wewnętrznych kontrolerów macierzy, bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania |  |
| 7 | Okablowanie | Wraz z zamawianym systemem należy dostarczyć: -odpowiednie kable zasilające dla szaf RACK -4 światłowody LC-LC SW o długości 5m |  |
| 8 | Zarządzanie | System dyskowy musi posiadać możliwość zarządzania poprzez interface WWW oraz CLI dostępny przez protokół SSH. Wszystkie funkcje interface zarządzającego muszą być udostępniane bezpośrednio przez kontrolery. Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych stacji zarządzających oraz dedykowanego oprogramowania. |  |

Szkolenia dla 8 pracowników

zamawiającego w zakresie konfiguracji i eksploatacji systemu (szkolenie w siedzibie zamawiającego)

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych obejmujących również wymagania Zamawiającego, zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg

określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

7. BIBLIOTEKA TAŚMOWA – 1 SZT (urządzenie wzorcowe: TS3100)*

| Lp. | Specyfikacja | TAK / Oferowane parametry ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biblioteka musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”. Maksymalna wysokość 2U. |  |
| 2 | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 2 napędy taśmowe połowy wysokości LTO 5 generacji z natywną przepustowością 140MBps interfejsem FC 8 Gbit/s. |  |
| 3 | Minimum 24 slotów na taśmy magnetyczne |  |
| 4 | Minimum 1 slotow „mail slot” umożliwiające wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami |  |
| 5 | Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 6 | Biblioteka musi posiadać min 1 port USB |  |
| 7 | Minimum 2 napędy LTO 5 z interfejsem FC |  |
| 8 | Biblioteka musi posiadać ekran LCD na którym można sprawdzać komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów. |  |
| 9 | Napęd z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej 40-120 MB/s. |  |
| 10 | Minimalna pojemność pojedynczej taśmy bez kompresji danych 1,5TB |  |
| 11 | Biblioteka musi wykorzystywać pamięć chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych, aby przewidywać wystąpienie awarii napędu czy uszkodzenie nośnika |  |
| 12 | min. 25 taśm o pojemności 1,5TB bez kompresji danych Ultrium 5 |  |
| 13 | min. 1 taśmy czyszczące |  |
| 14 | Dostęp zdalny |  |
| 15 | Monitorowanie stanu biblioteki i napędów |  |
| 15.1 | Konfiguracja biblioteki |  |
| 15.2 | Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania poprzez interfejs webowy. |  |
| 15.3 | Gwarancja producenta z czasem reakcji tego samego dnia roboczego. |  |

Szkolenia dla 8 pracowników zamawiającego w zakresie konfiguracji i eksploatacji systemu (szkolenie w siedzibie zamawiającego)

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych obejmujących również wymagania Zamawiającego, zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg

określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

8. PRZEŁĄCZNIK RDZENIOWY (urządzenie wzorcowe: Enterasys S8)*

UWAGA! W związku z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę sieciową firmy Enterasys Zamawiający podaje zamawiane niezbędne elementy używając nazewnictwa i numerów katalogowych urządzeń ww. firmy. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych tj. o takich samych parametrach technicznych i jakościowych oraz w identycznym stopniu zapewniających kompatybilność oraz jednorodność tego systemu (oraz jego jakość), jak w przypadku produktów tego samego producenta. W przypadku dostawy urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od niżej wymienionych w ofercie elementów należy przewidzieć integracje(wpięcie w system) z systemem zarządzania NetSight (MMS,Policy Menager) firmy Enterasys. Udowodnienie tej równoważności, tj. pełnej kompatybilności oraz zgodności technicznych parametrów ilościowych i jakościowych jest obowiązkiem Wykonawcy, np. poprzez udokumentowanie tego faktu stosownym certyfikatem od producenta.

Tabela 1 Wymagania dla 1 przełącznika rdzeniowego

| Lp. | Opis Funkcjonalny | TAK / Oferowane parametry ** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przełącznik modularny pozwalający na instalację do min. 96 portow 10G SFP+ z czego minimum 32 muszą pracować z pełną prędkością oraz do min. 432 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T lub światłowodowych wykorzystujących interfejsy typu SFP |  |
| 2. | Przełącznik musi być wyposażony w minimum 24 porty 10G z nad subskrypcją 2:1 |  |
| 3. | Każdy slot musi być podłączony do matrycy przełączającej/routującej szyną o przepustowości, co najmniej 160G full duplex. Przepustowość przełączania przy pełnym obsadzeniu modułami minimum720Gb oraz minimum 960 Mpps. |  |
| 4. | Dostarczony przełącznik musi umożliwiać instalację minimum 3 redundantnych modułów zarządzających lub zarządzająco-przełączających w przypadku połączenia tych funkcji. W tym postępowaniu zamawiający wymaga dostarczenia 2 redundantnych modułów zarządzających. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika minimum: jedna konfiguracja dla dwóch urządzeń. rezygnacje z protokołu VRRP z jednoczesnym zachowaniem redundancji. wykorzystanie technologii agregacji linków pomiędzy dwoma urządzeniami. dwa chassis tworzące jedno logiczne urządzenie, mogą być zlokalizowane w dwu odrębnych pomieszczeniach, co pozytywnie wpływa na ciągłość pracy w przypadku awarii fizycznej mediów w jednym z pomieszczeń. agregację kart sieciowych do serwerów pomiędzy dwoma chassis. eliminuje czas konwergencji protokółów warstw L2/L3 w przypadku awarii jednego urządzenia fizycznego. |  |
| 5. | Redundancja zasilania N+1. Zasilacze muszą pracować w trybie podziału obciążenia i zapewnić pełną wymaganą dla działania urządzenia moc w przypadku awarii jednego z zasilaczy 1.11.6. Możliwość rozbudowy o dodatkowe zasilacze oferujące na wszystkich portach 1000 RJ45 Class 3 PoE IEEE 802.3at. |  |
| 6. | Wszystkie moduły muszą zapewniać możliwość wymiany w czasie pracy urządzenia. Dotyczy to zasilania, kart liniowych, zarządzających oraz modułów przełączających, wentylatorów oraz wszelkich modułów dedykowanych, chłodzenie obudowy w trybie front to back cooling. |  |
| 7. | Przełącznik powinien zapewniać możliwość rozbudowy o dodatkowe porty poprzez instalację dodatkowych modułów. Wymagane jest zapewnienie min. 4 wolne sloty na taką rozbudowę lub dodatkową obsługę do minimum 60 portów 10G lub do minimum 284 portów Gigabit Ethernet lub SFP |  |
| 8. | Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania systemowego |  |
| 9. | Możliwość zapisania minimum 5 rożnych wersji konfiguracji |  |
| 10. | Pojemność tabeli MAC adresów min. 64 tys. Wpisów |  |
| 11. | Wsparcie dla min. 4090 działających sieci wirtualnych(VLANs) jednocześnie, wsparcie dla GVRP lub równoważne |  |
| 12. | Możliwość klasyfikacji pakietów w L2 według: Źródłowego adresu MAC Docelowego adresu MAC Źródłowego adresu IP Docelowego adresu IP UDP/TCP źródłowy port UDP/TCP docelowy port IP TOS IP typ IP Fragmentacja – klasyfikacja |  |
| 13. | Obsługa Jumbo Frames (min. 9kB) |  |
| 14. | Obsługa 8 kolejek priorytetów na każdym porcie |  |
| 15. | Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p |  |
| 16. | Obsługa protokółów Spanning Tree – IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s |  |
| 17. | Obsługa protokołu LLDP |  |
| 18. | Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad. |  |
| 19. | Musi obsługiwać SNMPv1, SNMPv2c oraz SNMPv3 |  |
| 20. | Musi obsługiwać RMON (Statistics, History, Alarms, Events, Host, HostTopN, Matrix, Capture, Filter) |  |
| 21. | Musi obsługiwać wiele mechanizmow kolejkowania (SPQ, WFQ, WRR, Hybrid) |  |
| 22. | Musi obsługiwać kontrolę poziomu pasma wychodzącego i przychodzącego w każdym przepływie. |  |
| 23. | Musi obsługiwać opcje Port/VLAN mirroring (jeden do jednego, jeden do wielu, wielu do wielu) |  |
| 24. | Musi obsługiwać ograniczniki poziomu ruchu oparte o pasmo lub liczenie pakietow (pps), z progami pasma pomiędzy 8Kbps i 4Gbps. |  |
| 25. | Musi obsługiwać technologię RADIUS Accounting Musi obsługiwać technologię TACACS+ |  |
| 26. | Musi mieć możliwość ograniczania liczby nowych lub ustanowionych przepływów, które mogą być zaprogramowane na indywidualnym porcie przełącznika by zwalczyć atak DoS |  |
| 27. | Musi obsługiwać technologie IEEE 802.1X Port Based Network Access, uwierzytelnianie oparte o adres MAC oraz Port Based Web Authentication |  |
| 28. | Musi obsługiwać dynamiczne i statyczne blokowanie portów oparte o adresy MAC |  |
| 29. | Musi obsługiwać LLDP oraz LLDP-MED. |  |
| 30. | Musi zapewniać kompletne i niepodzielne (unsampled) dane NetFlow (v5/v9) lub równoważne ale nie samplowane. |  |
| Funkcjonalności warstwy 3 |  |
| 1. | Sprzętowa obsługa routingu IPv4 i IPv6 |  |
| 2. | Musi obsługiwać funkcje routingu, w tym: trasy statyczne, OSPF v1/v2, RIPv1/RIPv2, IPv4, routing Multicast ( IGMP v1/v2/v3, PIM-SM), Policy Based Routing, Route Maps, VRRP. Musi posiadać mapę tras dla obsługi VRF (Virtual Routing and Forwarding), oraz wsparcie dla pełnej tablicy BGP. |  |
| 3. | Obsługa IGMPv1/v2/v3 |  |
| 4. | Routing multicast PIM-SM |  |
| 5. | Autentykacja MD5 dla protokółów routingu |  |
| Zarządzanie |  |
| 1. | Obsługa zewnętrznego systemu logowania zdarzeń SYSLOG, RMON(9 grup), |  |
| 2. | Obsługa synchronizacji czasu w oparciu o zewnętrzny serwer SNTP lub NTP |  |
| 3. | Obsługa SNMP v1/v2/v3 |  |
| 4. | Obsługa SSHv2 serwer i klient |  |
| 5. | Obsługa Telnet |  |
| 6. | Zarządzanie przez przeglądarkę www |  |
| 7. | Obsługa TFTP |  |
| 8. | Obsługa TACACS+ |  |
| 9. | Obsługa RFC 3580 |  |
| 10. | Obsługa RADIUS (RFC 2865) |  |
| 11. | Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866) |  |
| Bezpieczeństwo |  |
| 1. | Musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania: •IEEE 802.1X Port Based Access Network, •MAC Autoryzacja, •RADIUS Snooping, •Port-Based Web Authentication,w •wszystkie metody uwierzytelniania można wykorzystywać na raz na port oraz możliwość wybrania dowolnej kombinacji uwierzytelniania na każdym porcie, w tym określenie priorytetów metody uwierzytelniania, |  |
| 2. | Musi obsługiwać możliwość uwierzytelniania wielu systemów na jednym porcie, a całkowita pojemność uwierzytelnionych użytkowników / urządzeń na przełączniku musi być większa niż 1900. |  |
| 3. | Musi wspierać profile bezpieczeństwa, profil bezpieczeństwa oznacza połączenie: •definicji sieci VLAN, •w warstwach L2-L4 reguły filtrowania zarówno IPv4 jak i IPv6, •w warstwach L2-L4 zasady jakości usług do obsługi IPv4 i IPv6, •w warstwach L2-L4 zasad dublowania operacji dla ruchu w IPv4 i IPv6, •w warstwach L2-L4 z zasady ograniczenia prędkości dla ruchu w IPv4 jak i IPv6. |  |
| 4. | Musi obsługiwać co najmniej 6000 unikatowych profili bezpieczeństwa. |  |
| 5. | Musi obsługiwać możliwość zastosowania profilu bezpieczeństwa: •statycznie dla portu, •statycznie dla adresów MAC, •statycznie dla adresów IP, •statycznie dla VLAN-ow, •dynamicznie zgodnie z uwierzytelnieniem przez RADIUS. |  |
| 6. | Musi umożliwiać wdrożenie profilu domyślnego do czasu dokonania poprawnej autentykacji i przydzielenia profilu docelowego. |  |
| 7. | Obsługa RFC 3580, do 128 uwierzytelnionych systemów dla każdego portu, dla rożnych systemów i rożnych sieci VLAN. |  |
| 8. | Funkcjonalności dla integracji z istniejącą siecią: •musi obsługiwać zdolność do identyfikacji i autoryzacji telefonii VoIP i innych tego typu systemów oraz dla urządzeń rożnych producentów - H.323, SIP, CDPv2, LLDP-MED, •musi obsługiwać LLDP i LLDP-MED, CDP, •musi umożliwiać przypisanie ruchu do rożnych sieci VLAN zgodnie z L2-L4 kryteriów, nawet jeśli nie jest skonfigurowany protokół 802.1Q tagging, •musi gwarantować w 100% współpracę z istniejącymi urządzeniami w sieci szpitala, •musi gwarantować w 100% współpracę z systemem zarządzania istniejącej sieci szpitala a zwłaszcza Netsight i Policy Manager-a i w oparciu o profile bezpieczeństwa. |  |
| 9. | Musi obsługiwać ograniczniki poziomu ruchu oparte o pasmo lub liczenie pakietów (pps), z progami pasma pomiędzy 8Kbps i 4Gbps. |  |
| 10. | Musi obsługiwać technologię RADIUS Accounting. |  |
| 11. | Musi obsługiwać technologię TACACS+. |  |
| 12. | Musi mieć możliwość ograniczania liczby nowych lub ustanowionych przepływów, ktore mogą być zaprogramowane na indywidualnym porcie przełącznika by zwalczyć ataki typu DoS. |  |
| 13. | Musi obsługiwać dynamiczne i statyczne blokowanie portow oparte o adresy MAC. |  |
| 14. | Musi zapewniać kompletne, niepodzielone (not sampled) dane NetFlow (v5/v9) lub równoważne, ale nie samplowane. |  |

| Lp. | Część | ilość | Oferowane | Ilość Oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S8-Chassis - S-Series S8 Chassis and fan trays (Power supplies ordered separately) | 1 |  |  |
| 2 | S-AC-PS - S-Series AC power supply, 20A, 100-240VAC input, (1200/1600W) (For use w/S3/S4/S6/S8) | 2 |  |  |
| 3 | SK5208-0808-F6 - S-Series S155 Class I/O-Fabric Module, 1280Gbps Load Sharing - 8 Ports 10GBASEX via SFP+ and two Type2 option slots (Used In S1/S4/S6/S8) | 2 |  |  |
| 4 | SOK1208-0204 - S-Series Option Module (Type2) – 4 Ports10GBASE-X via SFP+ (Compatible with Type2 option slots) | 2 |  |  |
| 5 | 10GB-C10-SFPP - 10Gb, pluggable copper cable assembly with integrated SFP+ transceivers, 10 meters | 4 |  |  |

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, musi być zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych obejmujących również wymagania Zamawiającego, zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

* Wykonawca może zaproponować urządzenie o konfiguracji i parametrach (wymogach) równoważnych, spełniając jednocześnie wymóg

określony w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655)

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

9. WDROŻENIE, URUCHOMIENIE

Wdrożenie obejmuje uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń i instalacji dostarczonego oprogramowania. Systemy mają być skonfigurowane według wytycznych Zamawiającego.

Głównym zadaniem jest uruchomienie serwera kasetowego i wirtualizacji na którą zostaną przeniesione serwery ( produkcyjne części Białej i Szarej, systemów zarządzania NAC, NetSight (Policy Manager, Inventory Manager, itp) i wybrane serwery przez Zamawiającego. Dodatkowo mają być zainstalowany i skonfigurowany serwer terminali windowsowych współpracujący z dostarczonymi terminalami.

Wirtualizacja ma być zabezpieczona systemem replikacji, backup i ochrony antywirusowej przewidzianej pod wirtualizacje.

Konfiguracja ma też obejmować wdrożenie systemu zabezpieczeń sieciowych ( punkty 2 i 3 )

Zainstalowany ma być przełącznik rdzeniowy i skonfigurowany do pracy z systemem NetSight i spięce z dwoma przełącznikami DataCenter (SSA firmy Enterasys).

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

10. DOKUMENTACJA PO WDROŻENIOWA

Dokumentacja powinna zawierać wszystkie podstawowe ustawienia takie jak:

- adres ip

- użytkownicy i hasła ustawione przez Wykonawcę

- opis podstawowych ustawień

Dokumentacja powinna zawierać też skrócony opis konfiguracji podstawowych parametrów

Dokumentacja powinna zostać dostarczona także w wersji elektronicznej.

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

11. Tabela producentów

Tabelka producentów oferowanych rozwiązań

| Lp. | Punkt | Zadanie opis | Oferowany producent / producenci (model) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Przełącznik KVM over IP z monitorem LCD |  |
| 2 | 2 | Wielozadaniowy system zabezpieczeń sieciowych |  |
| 3 | 3 | System bezpieczeństwa NAV (Network Analysis and Visibility), APT Protection |  |
| 4 | 4 | System serwerów kasetowych + wirtualizacja |  |
| 5 |  | system serwerów |  |
| 6 |  | wirtualizacja |  |
| 7 |  | backup i Replikacja |  |
| 8 |  | ochrona antywirusowa typ 1 |  |
| 9 |  | Zestawy terminalowe (terminal/monitor/mysz/key/ramka) |  |
| 11 | 5 | Macierz dyskowa dla systemu wirtualizacji typ 1 |  |
| 12 | 6 | Macierz dyskowa typ 2 |  |
| 13 | 7 | Biblioteka taśmowa |  |
| 14 | 8 | Przełącznik rdzeniowy |  |

W przypadku oferowania innych urządzeń/oprogramowani niż wzorcowe, które będzie spełniać wymogi równoważności parametrów wymaganych.

Wymagane jest dostarczenie odpowiednich kart katalogowych aby Zamawiający mógł porównać równoważne parametry. Karty te mogą być dostarczone również w formie elektronicznej np. na CD, Pendrive

** jeżeli parametry są identyczne wystarczy wpisać TAK, wypadku gdy są inne od minimalnych proszę napisać jakie

....................................................................	....................................................................

miejscowość, dnia	czytelny podpis imię i nazwisko Wykonawcy

lub podpis i imienna pieczątka

Załącznik nr 4 do oferty

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Nazwa i adres Wykonawcy ................................................................................................................

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla serwerowni Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr postępowania EZP-271-2/131/2013, oświadczamy że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowaliśmy/realizujemy co najmniej jedną dostawę obejmującą wyposażenie serwerowni o wartości brutto 500.000,00 zł - na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt 8.1.2.SIWZ:

| Lp | Przedmiot | Daty wykonania Od - do | Odbiorca | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

w załączeniu dowody, że główne dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

…………………., dnia ………………………				………………………………………………………………………..………

(podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

  - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………				…………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 					 _______________________

(miejscowość i data) 	Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp