Kraków, dnia  26.09.2013r.

EZP-271-2/133/2013 p- 1

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiału eksploatacyjnego i pomocniczego do Centralnej Sterylizatorni – 6 grup nr postępowania EZP-271-2/ 133/2013

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

| Pytanie nr 1 dotyczy grupa 4 poz.1,2 Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność wskaźnika emulacyjnego klasy 6 z normą referencyjną była potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej , podobnie jak w grupie 3 dla poz. 3, 4 i 6 ? Testy emulacyjne kl.6 musi cechować niezwykła precyzja i dokładność ( wg normy ISO 11140-1 tylko 1°C i 6% czasu tolerancji od zadanych parametrów), a ww. certyfikat jest najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem spełnienia tych wymagań. Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga. Pytanie nr 2 Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo Zamówień Publicznych , a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na: Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „ Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9 % wartości umowy” ? Zmianę §5 ust.1 lit.a) wzoru umowy na następujące : „ w wysokości 4,9 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada sprzedający Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |  |
| --- | --- |

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Mgr Aldona Rompel