Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 10.10.2013r

EZP-271-2/135/2013/p3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego nr postępowania  EZP-271-2/135/2013 – pismo 3

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 9 Dot. Grupy nr 3, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez zamknięte bezigłowe systemy dostępu naczyniowego powłoki ze srebrem na rzecz silikonowej podzielnej membrany osadzonej na przezroczystym konektorze, jednolitej materiałowo powierzchni styku luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego. Pragniemy nadmienić, iż według CDC brak jest randomizowanych badań klinicznych, które potwierdzałby skuteczność zaworów pokrytych srebrem odnośnie wydłużenia czasu zastosowania zaworu oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta nad zaworami z membraną Split – Septum.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcie ofert. Nowe terminy:

Składania ofert: 17.10.2013r do godz. 11:45 pok. 2H-06b

Otwarcia ofert: 17.10.2013r do godz. 12:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga