Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 18.10.2013r

EZP-271-2/149/2013/p1

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę montaż i uruchomienie systemu monitorowania śródoperacyjnego nerwów rdzeniowych i czaszkowych, sprawa EZP-271-2/149/2013

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy: L.p. I

1. Czy Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał w zestawie drukarkę, czy tylko możliwość podłączenia drukarki do systemu - każda kompatybilna z Windows, drukowanie PDF, HTML ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby zestaw posiadał drukarkę. Drukarka nie musi posiadać świadectwa urządzenia medycznego, będzie wykorzystana jedynie  do celów administracyjnych

Pytanie 2 dotyczy: 3. Zestaw elektrod do jednorazowego wykonania zabiegów

Czy Zamawiający wymaga aby w skład w/w zestawu wchodziły :

- zgłębnik sondy – umożliwiający min. obsługę systemu oraz kontrolę bezpośrednio przez operatora z poziomu sterylnego pola,

- zestaw igłowej elektrody rejestrującej,

- zestaw elektrody stymulacyjnej wkrętakowej ?

Odpowiedź;  Zamawiający dopuszcza zestaw o wymienionej konfiguracji.

Pytanie 3 dotyczy: L.p.2

2. 3, Maks. Czas usuwania awarii – 72 h, min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia na czas naprawy powyżej 72 H  sprzętu zastępczego ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis  pkt. 8 § 5 zdanie 1 na treść W przypadku, gdy czas usunięcia uszkodzenia przekroczy 72 godz. Wykonawca na czas naprawy zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia : rok produkcji 2009

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyprodukowane w roku 2009

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski