Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 25.11.2013

EZP-271-2/172/2013/p-1

Do uczestników : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do przetoczeń Znak sprawy: EZP-271-2/172/2013 - pismo 1

Zamawiający poprawia załącznik nr 3 do siwz – FORMULARZ CENOWY

W załączeniu poprawiony załącznik nr 3

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Lek. med. Andrzej Bałaga

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Załącznik nr 3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY -

| Lp.p | Nazwa przedmiotu zamówienia | j/m | Orient. 2 letnie zamówienia | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do przetoczeń krwi i środków krwiopochodnych - komora kroplowa wolna od PCV - całość bez zawartości ftalanów ( informacja na opakowaniu jednostkowym) -zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu -nazwa producenta na zaciskaczu Opakowanie kolorystyczne folia-papier -sterylny | szt. | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką -automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka”- zastawka zatrzymująca powietrza -z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowa zatyczka na końcu drenu - długość 150 -180 cm. Zestaw nie zawiera DEHP (potwierdzona dokumentami producenta) | Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego o zastosowanym plastyfikatorze (dotyczy poz. 1)

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                    ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykona