Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 29.11.2013r

EZP-271-2/172/2013/p2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do przetoczeń  nr postępowania  EZP-271-2/172/2013 – pismo 2

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1 Dotyczy: Pozycja 1

Wnoszę o odstąpienie od wymogu, aby nazwa producenta znajdowała się bezpośrednio na zaciskaczu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 2 Dotyczy Pozycja 1

Ponadto wnoszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu lub dopuszczenie składania oferty na poszczególne pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga