Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 22.11.2013

MZP-271-2/160/2013/p-1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wyposażenia serwerowni w ramach przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr sprawy: MZP-271-2/160/2013- pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – Proszę o podanie ilości wirtualnych deskotopów (VDI), które będą objęte ochroną

Odpowiedź: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma opisu ilości VDI ponieważ  terminale będą łączyły się z serwerem terminali Windowsowych.

Pytanie 2 – Zgodnie z zapisem siwz liczba serwerów, które zostaną zwirtualizowane to 25, czy przewidziane są jeszcze dodatkowe wirtualne serwery?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3 - Czy serwery wirtualne będą znajdować się na tym samym serwerze co wirtualne deskotopy?

Odpowiedź: VDI nie ma w postępowaniu. Konfiguracja obłożenia serwerów do ustalenia przy wdrożeniu.

Zamawiający wykreśla w załączniku nr 1 do siwz –„ Umowa nr…….” z §12 „Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy” z punktu 5 ppkt. 1 o treści „co najmniej 2 tygodniowa zwłoka w rozpoczęciu realizacji Umowy, licząc od dnia 5 listopada 2013r”.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Inż. Jan Zasowski

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych