Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 22.01.2014

EZP-271-2/10/2014/p-2

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomp insulinowych -4 grupy nr sprawy: EZP-271-2/10/2014- pismo 2

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp zasilanych bateriami przeznaczonymi do sprzętu  medycznego o symbolu 1/2AA?.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp insulinowych czasowej zmianie bazy co 1h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp insulinowych, która dla bezpieczeństwa pacjenta posiada ograniczenie w wypełnieniu do 2 razy w ciągu 12h?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści oferowanie pomp insulinowych bez automatycznego rozpoznawania insuliny, która znajduje się w  zasobniku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający poprawia załączniki 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 do siwz -

w punkcie 2 specyfikacji technicznej każdej z grup w kolumnie 2 wpisuje: Rok produkcji 2013/2014

w punkcie 29 specyfikacji technicznej grupy 1 i 3 w kolumnie 3 wpisuje: wymagany

Zamawiający poprawia formularz ofertowy. W załączeniu poprawiony formularz ofertowy

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.....................................................

Województwo:..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ............................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................

NIP: ................................................... REGON....................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę pomp insulinowych, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia

POMPA INSULINOWA DLA DZIECI PONIŻEJ 6 ROKU ŻYCIA w ilości 8 szt. model ................................................... Producent ........................................................................... (podać pełną nazwę i adres) rok produkcji .............................................. zgodnie z załączoną specyfikacja techniczną - zał. nr 3/1 do siwz  w cenie jednostkowej netto ......................... zł wartość GRUPY 1 ………………………………………………………….. brutto zł ( należy podać cenę za 8 szt.)

POMPA INSULINOWA DLA DZIECI PONIŻEJ 6 ROKU ŻYCIA  DLA DZIECI Z NIEDOCUKRZENIAMI NOCNYMI I/LUB NIE SYGNALIZUJĄCYMI OBJAWÓW NIEDOCUKRZENIA  – POMPY Z REGULACJĄ DAWKI BAZY < 0,1 j. /godzinę w ilości 4 sztuk model ................................................... Producent ........................................................................... (podać pełną nazwę i adres) rok produkcji .............................................. zgodnie z  załączoną specyfikacja techniczną - zał. nr 3/2 do siwz siwz  w cenie jednostkowej netto ......................... zł wartość GRUPY 2 ………………………………………………………….. brutto zł ( należy podać cenę za 4 szt.)

POMPA INSULINOWA DLA DZIECI POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA w ilości 37 sztuk model ................................................... Producent ........................................................................... (podać pełną nazwę i adres) rok produkcji .............................................. zgodnie z  załączoną specyfikacja techniczną - zał. nr 3/3 do siwz siwz  w cenie jednostkowej netto ......................... zł wartość GRUPY 3 ………………………………………………………….. brutto zł ( należy podać cenę za 37 szt.)

POMPA INSULINOWA DLA DZIECI POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA DLA DZIECI Z NIEDOCUKRZENIAMI NOCNYMI I/LUB NIE SYGNALIZUJĄCYMI OBJAWÓW NIEDOCUKRZENIA  – POMPY Z REGULACJĄ DAWKI BAZY  0,1 j. /godzinę w ilości 10 sztuk model ................................................... Producent ........................................................................... (podać pełną nazwę i adres) rok produkcji .............................................. zgodnie z  załączoną specyfikacja techniczną - zał. nr 3/4 do siwz siwz  w cenie jednostkowej netto ......................... zł wartość GRUPY 4 ………………………………………………………….. brutto zł za ( należy podać cenę za 10 szt.)

    - Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od daty podpisania umowy do 30.12.2014r.

    - Termin dostawy ……………………. dni od daty złożenia pisemnego zamówienia.

    - Termin płatności: ……… dni* ( min. 60 dni) od daty realizacji dostawy i otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. ( dokumenty w załączeniu)

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Oświadczamy, że do każdej dostarczonej pompy dołączona będzie „kartę gwarancyjną” oraz opis (instrukcja obsługi) w języku polskim

    - Oświadczamy, że pompy insulinowe będące przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe, dobrej jakości, posiadają wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty, oraz spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia

    - Oświadczamy, że dostarczony sprzęt będzie gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji.

    - Oświadczamy, że okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi ............................... (min. 48 m-cy )

    - Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia pacjentów w zakresie obsługi technicznej pompy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

    - Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)