Załącznik nr 3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Charakterystyka | Nazwa oferowanego produktu | Ilość/ rok | Nr katalogowy | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, nie wymagający stosowania antykoagulacji systemowej, worek 5 L o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawów CRRT do aparatu PrismaFlex |  | 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn dializacyjny bezwapniowy, zawartość HCO3-22 mmol/l, worek dwukomorowy 5l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych dla pacjentów septycznych z hemofiltrem heparynizowanym o powierzchni 1,5m², zestaw linii tętniczo- żylnej, worek ściekowy, dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu Prismaflex |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o powierzchni 0,6m², zestaw linii tętniczo- żylnej, worek ściekowy, dren do heparyny. Kompatybilny z aparatem typu Prismaflex |  | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek odpływowy a 5 L lub 9L z dolnym odpływem, do aparatu typu Prismaflex |  | 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)