Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Wymagany warunek | Warunek oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wykonywanie obowiązkowych testów specjalistycznych aparatury Rtg będących własnością Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. |  |
| 2 | Realizacja usługi w pełni zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. |  |
| 3 | Dokładny termin wykonania poszczególnych testów specjalistycznych zostanie ustalony telefonicznie przynajmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem. Telefon do pracowni został podany w SIWZ |  |
| 4 | Możliwość przesunięcia terminu wykonania testów specjalistycznych po uzgodnieniu telefonicznym (j/w) |  |
| 5 | Protokoły z wykonania poszczególnych testów specjalistycznych przekazywane w dwóch egzemplarzach: Kierownik pracowni – oryginał |  |
| 6 | Przekazywanie protokołów z wykonania poszczególnych testów specjalistycznych w terminie 30 dni od zakończenia testu. |  |

Rodzaj aparatury kontrolno – pomiarowej, która będzie wykorzystywana do realizacji usługi – podać model, typ oraz posiadane atesty:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.............................................................

miejscowość, data

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy