Kraków, dnia  10.01.2014r.

EZP-271-2/3/2014 p- 1

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  drobnego sprzętu medycznego do terapii  tlenowej nr postępowania EZP-271-2/ 3/2014

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

| Pytanie 1 Pakiet 1 poz. 1,2 |  |
| --- | --- |

Prosimy o dopuszczenie kaniul donosowych z zakrzywionymi końcówkami dopasowanymi anatomicznie do kształtu nosa, z drenem tlenowym gwiazdkowym i długości 210cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 2 Poz. 4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej ze standardowym przewodem tlenowym o długości 2,1 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 3 Poz.6

1/ Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorazowego 22mm – dwie rury długości 150cm, łącznik Y z kolankiem, dodatkowa rura długości 120 cm z workiem bezlateksowym o poj. 2,0

2/  Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego z dwoma rurami o długości 180 cm, dodatkową rura długości 80 cm z workiem bezlateksowym o poj. 2,0 litra.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 4 Poz. 7,8,9

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 7,8 oraz 9 z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 5 Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie rury silikonowej o średnicy 19,5mm i długości 1,5m – pozostałe parametry jak w siwz

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 6 Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie rury silikonowej o średnicy 16,5mm i długości 1,5m – pozostałe parametry jak w siwz

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie 7 dotyczy umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §1 ust.7 słowa „leków”.

Odpowiedź:

Zamawiający w  §1 ust.7 słowo „leków” zastępuje słowem „ produktów”.

Pytanie  8 dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 4 istotnych postanowień umowy na    następujący: „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 15.01.2014r do godz. 10:45 pok. 2H-06B

Nowy termin otwarcia ofert: 15.01.2014r o godz. 11:00 pok. 2H-06B

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga