Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 07.01.2014

EZP-271-2/190/2013/p-2

Do uczestników : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Dostawa papieru do aparatu EEG, EKG, USG oraz żeli i elektrod”  Znak sprawy: EZP-271-2/190/2013 - pismo 2

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy w związku zapisem w pkt. 8.5.2 SIWZ. w którym Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych dla poz. 5 i 12 wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wzorów produktów dla tych pozycji ? Czy w związku z tym Zamawiający uzupełni zapis w pkt. 8.5.3 SIWZ i informację „nie dotyczy poz. 5 i 12” ?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje do wymogu dołączenia wzorów dla poz. 5, 12.

Pytanie 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wzorów produktów dla poz. 6. Wymagany w tej pozycji  papier występuje wyłącznie jako oryginalny, wyprodukowany przez producenta drukarki (firmę Mitsubishi), więc zaoferowany i dostarczony może być wyłącznie jeden typ papieru, który musi być w 100% kompatybilny z urządzeniem. Dodatkowo ze względu na wysoką cenę papieru konieczność zaoferowania bezzwrotnej próbki podniesie cenę oferty

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje do wymogu dołączenia wzorów dla poz. 6.

Pytanie 3

Czy dla poz. 4 Formularza cenowego Zamawiający dopuści możliwość złożenia próbki w ilość kilku arkuszy oferowanego papieru na dużą wagę. (ok. 17 kg) całej składki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert: 10.01.2014r., godz. 10:45, pok. 2H-06b

Otwarcie ofert: 10.01.2014r., godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski