Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Kraków, 22.01.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81


Regon 351375886 NIP 679-25-25-795


EZP-271-2/6/2014-p.4

Dotyczy: **Dostawa obłożeń pól operacyjnych i odzieży operacyjnej, zestawów do dezynfekcji oraz jednorazowych narzędzi chirurgicznych nr postęp. EZP-271-2/6/2014**

**Pytanie nr 1 dot. Grupa 1 pozycja 1.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów artroskopii w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?







**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 2 dot. Grupa 1 pozycja 2.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do neurochirurgii w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?







**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 3 dot. Grupa 1 pozycja 3.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw laparotomii w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?





**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 4 dot. Grupa 1 pozycja 4.**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 50x60 cm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 5 dot. Grupa 1 pozycja 6, 7.**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z dwoma trokami i rzepem przy szyi przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie nr 6 dot. Grupa 1 pozycja 8, 9.**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem innego typu niż reglan przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**


**Pytanie nr 7 dot. Grupa 1 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie podstawowe w którym osłona na stoli Mayo ma rozmiar 79x145 cm, a ręczniki rozmiar 18x25 cm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 8 dot. Grupa 1 pozycja 12.**


Czy Zamawiający dopuści obłożenie do otolaryngologii w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?




**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 9 dot. Grupa 1 pozycja 13.**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cystoskopii w składzie jak poniżej przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?





**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 10 dot. Grupa 1 pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stoli Mayo o wymiarze 79x145 cm o gramaturze folia PE 50 mikronów +włóknina wiskozowa 40 g/m2+ w obszarze krytycznym folia 80 mikronów przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 11 dot. Grupa 1 pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany szwem szytym przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie nr 12 dot. Grupa 3 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę o wymiarze 40x80 cm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie nr 13 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis z §1 pkt. 12 z obecnie brzmiącego na:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegną ceny brutto przy stałości cen netto.”

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie 14 dot. Grupy 1**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji 4-11 do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo przez większą liczbę wykonawców.

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie 15 dot. Grupy 1 poz. 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety 45cmx80cm bez przylepca?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie 16 dot. Grupa 1 poz. 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie serwety samoprzylepnej o wymiarach 90x80?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Pytanie 17 dot. Grupa 1 poz. 8-9**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha w kolorze niebieskim? Kolor nie wpływa na właściwości użytkowe wyrobu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 18 dot. Grupa 1 poz. 10**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu jałowego obłożenia pola operacyjnego (3 warstwy), który składa się z:

- serwety operacyjnej z przylepcem o wym. 240x150cm,

- serwety operacyjnej z przylepcem o wym. 180x170cm,

- 2 serwet operacyjnych z przylepcem o wym. 90x75 cm,

- taśmy medycznej samoprzylepnej o wym. 50x9cm,

- serwety na stół narzędziowy o wym. 190x150 cm,

- serwety na stolik Mayo o wym.145x80,

- 4 serwetki do rąk wykonanych z włókniny kompresowej o wym. 40x20cm?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Grupa 19 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się dopisać do §1 możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Grupa 20 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę terminu zapłaty za dostarczony towar, określoną w §4 ust. 1 na 30 dni od daty otrzymania faktury?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Grupa 21 dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wysokości kary umownej, określonej w §5 ust. 1a na „*5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający*”?

**Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.**

**Grupa 22 dot. wzoru umowy**

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

**Odpowiedź: 3-krotne nie wykonanie dostawy, 3-krotne nie dostarczenie towaru wymienianego.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej [www.szpitalzdrowia.pl](http://www.szpitalzdrowia.pl) oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga