SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: Dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych -15 grup

Identyfikator: EZP-271-2/23/2014

1.	ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp. - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych  -15  grup

# Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

33.14.00.00-3 Wyroby medyczne

# 3.3.  Szczegółowy zakres zamówienia zawierają  FORMULARZE CENOWE – załączniki nr 3/1 - 3/15   do siwz.

# 3.4.   Wymagany okres niezmienności cen podanych w ofercie min. 6 miesięcy

# 3.5.   Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

# 3.6.    Przez wyroby medyczne, należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

# Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

# 3.7.    Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH -15  GRUP

# ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

7.1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres  12 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego.

7.2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 7 dni od daty złożenia zamówienia faksem

7.3. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin ważności oferowanych wyrobów medycznych, wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia ich dostawy,

z  wyjątkiem  Grupy  8 – poz. 11-  min  24 miesiące,  Grupy  13- 36 miesięcy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust.1  ustawy Pzp, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według propozycji  stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

- W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  – wg załącznika nr 4 do   siwz,

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

o których mowa w:

- punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

    - Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1 a i c oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania  osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.9 stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

    - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

    - Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów. Oświadczeń zawierających  stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

    - W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8.4.	WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie  z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy  spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia  warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4 ) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie  z art. 24 ust. 1  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone  przez każdego z wykonawców składających  ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum.  W przypadku dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy  pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników  oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3	Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4	Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu  stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6	Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7	Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8	W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

8.5.W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1  Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

8.6.    POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

9	WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1.   Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  tj do dnia 25.02.2014r.

9.1.2. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a  ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża  termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

  - Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer(12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Grazyna Kaczmarczyk – Sekcja Zamówień Publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każda składana oferta musi być zabezpieczona  wadium. Łączna kwota wadium wynosi  28 490,00 zł.  słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych    00/100

Wadium na poszczególne grupy:

| GRUPA 1 | 400,00 | Słownie: czterysta złotych 00/100 |
| --- | --- | --- |
| GRUPA 2 | 80,00 | Słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100 |
| GRUPA 3 | 6500,00 | Słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 |
| GRUPA 4 | 4800,00 | Słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100 |
| GRUPA 5 | 4000,00 | Słownie :cztery tysiące złotych 00/100 |
| GRUPA 6 | 1300,00 | Słownie tysiąc trzysta złotych 00/100 |
| GRUPA 7 | 900,00 | Słownie :dziewięćset złotych 00/100 |
| GRUPA 8 | 5500,00 | Słownie :pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 |
| GRUPA 9 | 230,00 | Słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100 |
| GRUPA 10 | 2000,00 | Słownie : dwa tysiące złotych 00/100 |
| GRUPA 11 | 450,00 | Słownie ; czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 |
| GRUPA 12 | 700,00 | Słownie : siedemset złotych 00/100 |
| GRUPA 13 | 400,00 | Słownie; czterysta złotych 00/100 |
| GRUPA 14 | 1100,00 | Słownie: tysiąc sto złotych 00/100 |
| GRUPA 15 | 130,00 | Słownie: sto trzydzieści złotych 00/100 |

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

PKO S.A. II O Kraków. NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg    Dostawa  sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych  - 15  grup

EZP-271-2/23/2014 ”. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej.

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane

  - Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np.. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

    - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

    - Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 3/1…3/15  do SIWZ (w zależności od tego, na którą grupę Wykonawca składa ofertę).

    - Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ

    - Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8  niniejszej SIWZ

    - Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

    - Dowód wniesienia wadium

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. Zm.).

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia  10.03.2014 r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu  do zabiegów kardiochirurgicznych  - 15  grup

nr EZP-271-2/23/2014  GRUPA …………nie otwierać przed …………...2014 r. godz. ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,  zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.03.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2H-06b

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.6

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a)Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] =  wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt a musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).

  - Cena oferty ma być podana w zł.

  - Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

  - Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto jednego opakowania jednostkowego i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Zasady oceny (ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt x % waga kryterium |

Ocenę końcową oferty OK= KC x ilość członków komisji

Najkorzystniejsza oferta – oferta o największej ilości punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

- TRYB OCENY OFERT WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegają cena niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

  - Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  - Przedstawienie przez Wykonawcę  informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  na wysokość ceny.

  - Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia , wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne  dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

ODRZUCENIE OFERTY

  - Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  - Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje  skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a-198 d ustawy Pzp.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy

## Załączniki:

1. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1,

2. Formularz Ofertowy   – załącznik nr 2

3. Formularze  cenowe  – załączniki  nr 3/1-3/5

4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, w związku z art. 44 oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4

5. Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt. 8.6.1 siwz – załącznik nr 6 do SIWZ.

Kraków, dnia: 13.09.2014

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu do zabiegów kardiologicznych –Grupa  zgodnie z ofertą z dnia ……………... która stanowi nieodłączną część umowy.

2	Sprzedający gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez okres…………………………………………………….

z zastrzeżeniem jednak  dopuszczalności  zmiany cen przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy.

3.	Po tym okresie zmiana cen jednostkowych netto może nastąpić w przypadku:

- udokumentowanej zmiany cen przez Producenta

- zmiany średniego kursu euro w NBP powyżej/poniżej 3% w stosunku do średniego kursu euro z dnia podpisania umowy.

4	Zmiana cen jednostkowych brutto następuje w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych.

5	O zmianie cen Sprzedający jest obowiązany poinformować Kupującego na 5 dni roboczych przed ich wprowadzeniem.

6	W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o

tych samych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej niż w zaoferowanej w ofercie.

7	W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen  określonych w załączniku do niniejszej umowy.

8	Strony dopuszczają zmianę wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

9	W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego

stawkę.

10	Zmiana cen urzędowych następuje z mocy prawa

11	Zmiana cen musi nastąpić w trybie § 9.

12	Wartość maksymalną umowy na dzień jej zawarcia  dla celów zamówienia publicznego określa się w wysokości brutto  …………………. PLN z zastrzeżeniem, że wartość umowy będzie  stanowić suma wartości poszczególnych zamówień oraz, że ustalona maksymalna kwota nie upoważnia Sprzedającego do żądania złożenia przez Kupującego zamówienia do pełnej wysokości kwoty maksymalnej.

13	Produkty oferowane przez Sprzedającego, będące przedmiotem obrotu posiadają stosowne świadectwa i certyfikaty, spełniają wymogi określone w Polskich

Normach oraz posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności w chwili dostawy do Zamawiającego.

14	Podstawą realizacji będą zamówienia o symbolu MZ-240/M...../rok składane faxem w miarę potrzeb.

§2

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Kupującego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni  od daty zgłoszenia zamówienia

- Sprzedający będzie dostarczał towar Kupującemu zgodnie z otrzymanym zamówieniem, dokumentując wydanie towaru dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ilość i asortyment towaru.

- Do chwili wykorzystania towaru w procedurze medycznej towar pozostaje własnością Sprzedającego.

- Kupujący sporządza zbiorcze zestawienie określające ilość i asortyment towaru wykorzystanego w procedurach medycznych i przekazuje bieżące sprawozdania Sprzedającemu faksem lub e-mailem. Sprawozdania przekazywane są wg potrzeb Kupującego jednak nie rzadziej niż w odstępach miesięcznych.

- Zestawienie stanowi podstawę wystawienia faktury przez Sprzedającego i jednocześnie jest podstawą w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Szpital do przesłania zamówienia uzupełniającego (części lub całości) zużytego asortymentu.

- Sprzedającemu przysługuje prawo do kontroli stanu towarów w magazynie Kupującego w godzinach pracy magazynu.

- Kupujący może zamawiać i przechowywać jednocześnie w magazynie towar będący własnością Sprzedającego do 20 % wartości umowy, tj …………zł.

- Ryzyko kradzieży lub utraty w inny sposób towaru dostarczonego Kupującemu i niewykorzystanego w procedurach medycznych, a także ryzyko uszkodzenia towaru obciąża Kupującego.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru w okresie obowiązywania umowy.

- Towar stanowiący własność Sprzedającego i znajdujący się w magazynie Kupującego w ostatnim dniu obowiązywania umowy zostanie na koszt Sprzedającego w tym dniu odebrany przez Sprzedającego na podstawie protokołu podpisanego przez obydwie  strony.

§3

- Kupujący zastrzega sobie prawo reklamowania całości dostawy jeżeli nie jest zgodna z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.

- Odbiór ilościowy nastąpi w dniu dostawy. Kupujący w razie braków ilościowych sporządzi protokół i niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego o brakach ilościowych.

- W razie stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj wad i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonych wadach.

- Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia oraz wymiany reklamowanego artykułu na wolny od wad, gdy wada powstała z winy producenta.

§4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar w terminie …………. od  daty prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Sprzedającego ………………………………………………

- Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5

- Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu korzystnych warunków płatności:

- W szczególnych przypadkach Sprzedawca na wniosek Kupującego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności .

- W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Kupującego, Sprzedawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Kupującego, nie może zawierać umowy poręczenia.

- Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego ( w szczególności Sprzedający nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust.3., skutkować  będzie dla Sprzedającego obowiązkiem zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§6

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

A/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający

B/ w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej partii towaru,

C/ w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego towaru z tytułu nie załatwienia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości reklamowanego towaru.

- Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Kupujący.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§8

    - Kupujący przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach:

  - gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - gdy zmiany są korzystne dla Kupującego,

  - niewykorzystania wartości umowy, w terminie określonym w § 11 ust. 1, Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,

  - określonych w § 1 ust. 2-9 istotnych postanowień umowy.

2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których ta zmiana dotyczy.

§10

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Kupującego.

§11

- Umowa zawarta zostaje na okres 12 miesięcy od dnia ………………………..r. do dnia …………………………….. r

- W przypadku wyczerpania danego asortymentu o którym mowa w załączniku do umowy, umowa ulega rozwiązaniu w tym zakresie.

- W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez żadnych w stosunku do niego konsekwencji w przypadku:

- nie dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego,

- nie wykonania zamówienia,

- innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy

- Kupujący może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  dla Kupującego jeden dla Sprzedającego

Załączniki:

  - formularz cenowy

  - formularz  ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .................................................................................................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.............................................................................................................................

Województwo:.....................................................................................................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ...................................................................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: ................................................................................................................................................................

Nr NIP: ...................................................Nr REGON.............................................................................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu  do zabiegów kardiochirurgicznych  - 15  grup

    - zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzami cenowymi – zał. nr 3/1 do 3/15 do siwz. za cenę brutto:

| GRUPA 1 | .................................................................................zł |
| --- | --- |
| GRUPA 2 | .................................................................................zł |
| GRUPA 3 | .................................................................................zł |
| GRUPA 4 | .................................................................................zł |
| GRUPA 5 | .................................................................................zł |
| GRUPA 6 | .................................................................................zł |
| GRUPA 7 | .................................................................................zł |
| GRUPA 8 | .................................................................................zł |
| GRUPA 9 | .................................................................................zł |
| GRUPA 10 | .................................................................................zł |
| GRUPA 11 | .................................................................................zł |
| GRUPA 12 | .................................................................................zł |
| GRUPA 13 | .................................................................................zł |
| GRUPA 14 | .................................................................................zł |
| GRUPA 15 | .................................................................................zł |

    - Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez  okres 12 miesięcy   od daty podpisania umowy.

    - Termin płatności: …………………………………..dni* ( min. 60 dni) od daty  prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Sprzedającego……………………………………

    - Oferowany okres niezmienności cen jednostkowych netto  podanych w ofercie  ( po wymaganym 12 miesięcznym okresie )  wynosi ………………  miesięcy

    - Dostarczymy towar do siedziby Kupującego własnym  transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie ……………….(max 7 dni)  od daty złożenia zamówienia.

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas w wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. (Dokumenty w załączeniu.)

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

................................................................................................................................

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………                                                                                                                                    ............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 1

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik balonowy noworodkowy typu Rashkind | 6 F | 50 cm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Grupa 2

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłady do strzykawki automatycznej do podawania kontrastu | 60ml, 150ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Grupa 3

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe do przeskórnej transluminalnej walwuloplastyki. | balon non-compliant, cewniki niskoprofilowe, irydowo-platynowa opaska na balonie jako znacznik, współosiowa konstrukcja powodujaca szybkie napełnianie i opróżnianie balonu, średnica balonu 4-30mm, długość balonu 2-6mm, długośc cewnika 70,90,100cm, RBP 6-1,5ATM | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik prosty, wykonany ze stali nierdzewnej powleczonej tetrafluoroetylenem (TFE) | średnica 0,018" - 0,035", długość 145-260cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik J, wykonany ze stali nierdzewnej powleczonej tetrafluoroetylenem (TFE) | średnica 0,018"- 0,035", długość 145-260cm, "J" r=3mm | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnik floppy | 0,018" | cope | 60cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnik floppy | 0,018" | floppy | 180cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnik ekstra sztywny | średnica 0,025"- 0,035", długość 145-260cm, prosty i J r=3mm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Koszulki wprowadzające | 11-14F, "RB", długość 75cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestawy do wkłuć | 6F | KCFN | 13cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6F | RCFN | 13cm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F | KCFN | 7cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F | RCFN | 7cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4F | RCFN | 13cm | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igły do nakłuć | średnica 19-21G, długość 4-7cm, typ "SDN" | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Coil do embolizacji | średnica prowadnika 0,035", długość 3-20cm, średnica skrętu 3-20mm, ilość pętli 1,3 - 6,3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | System uwalniania coili i do zamykania PDA zestaw | średnica prowadnika 0,035", długość 110cm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Coil odczepialny do zamykania PDA | średnica/rozmiar 5mm, ilośc pętli 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pętle do usuwania ciał obcych | rozmiar 6,3F, długość 100cm, typ "AWLR" | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Stenty platynowe do leczenia koarktacji aorty | rozmiar 1,6cm - 4,5cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Stenty platynowe pokrywane do leczenia koarktacji aorty | rozmiar 1,6cm - 4,5cm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zbrojone zestawy wprowadzające | koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym, hydrofilne - zmniejszajće opory zewnetrzne, rozmiar 5 - 9F, prowadnik 0,038", posiadające na końcach znacznik widoczny w RTG, długość 55,70,90cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Niezbrojone zestawy wprowadzające | koszulki wykonane z elastycznego materiału typu polimer FEP, atraumatyczne, precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza , rozmiar 9-12F, długośc 75cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cewniki balonowe typu balon w balonie | średnica 12-24mm, długość balonu 2,5- 5,5cm, długość 110cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| `19 | Cewniki nylonowe | cewniki nylonowe, zbrojone 16 drutami stalowymi wtopionymi w ścianę z powłoką hydrofilną , rozmiar 3F, światło wewnętrzne 0,69mm, prowadnik 0,025", długość cewnika 120cm, znacznik na dystalnym odcinku cewnika widoczny w RTG | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Selektywne cewniki angiograficzne | rozmiar 5-6F, typ "MPA" | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Cewniki typu pigtail | rozmiar 4-5F, prowadnik 0,035", długość 70-125cm, zakończenie "pediatric pigtail", "standard pigtail", cewnik wysokoprzepływowy, wysokociśnieniowy | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Prowadnik | prowadnik pokryty nitinolem z platynową końcówką, zakrzywiona końcówka zapewniajaca kontrolę kierunku, średnica 0,014", długośc 180 -300cm, długość elastycznej końcówki 6cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Prowadnik o wysoce elastycznej końcówce | średnica 0,025"- 0,035", długość 145-260cm, długośc elastycznej końcówki 20cm, długość dystalnego miękkiego fragmentu 6cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/4 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Grupa 4

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki diagnostyczne zbrojone o różnych kształtach :Pigtail, Uniwersal Flush, Straight | rozmia 4-5F, długośc 65-110cm, przepływ 15-33ml/s | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki diagnostyczne zbrojone o różnych kształtach :Multipurpose, Visceral, Cerebral | rozmiar 4-5F, światło wewętrzne przy 4F – 0,042”, 5F – 0,048”, końcówka atraumatyczna, znacznik na końcu cewnika dobrze widoczny w promieniach RTG, długość 65-125cm, dobra sterowalność 1:1, duża odporność na złamania, cewnik zbrojony oplotem stalowym – pokrycie hydrofilne. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Koszulki | Rozmiar 4 – 11F(możliwość rozmiarów ½), długość 5,5 – 90cm, silikonowa zastawka (budowa heliksalna) z z możliwością zdjęcia, znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG, duża odporność na złamania, końcówka atraumatyczna, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewn. silikonem | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewniki balonowe do PTA naczyń prostych i krętych | – średnica kanału centralnego 0035’’, profil 5F - długość balonu 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8 10 cm - średnica 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm - długość cewnika balonowego 40, 80, 110, 120, 135 cm - ciśnienie rozprężania (RBP) od 15 atm do 20 atm - dobra kontrola rozprężania balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu - dobrze widoczne w rtg znaczniki – markery balonów - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika zbudowanego z przezroczystego materiału dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzy powietrza w układzie. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadniki obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub PTFE | - końcówka prowadnika atraumatyczna, giętka, prosta, J-curve - prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem - prowadnik o ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem długości od 45 do 260 cm i średnicy od 0,035” - dobre kontrastowanie w RTG | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stent obwodowy, montowany na balonie do tętnic nerkowych | - stent stalowy - montowany fabrycznie na balonie - długość systemu wprowadzającego 80 cm lub 142 cm - stent o średnicy: 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5 mm, 7mm - CSI(system wprowadzający): 4 F - przy stencie o średnicy 4mm, 4,5 mm; 5F - przy stencie o średnicy 5 mm, 5,5 mm, 6mm, 6,5 mm ; 6 F – przy stencie o średnicy 7 mm - długość stentów 12, 15, 18, 24 mm - średnica kanału środkowego 0,014’’ - system Monorail (rapid exchange) - dobra widoczność stentu w obrazie RTG - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji - sten wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo )bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach i odporności na zgniatanie | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stent fabrycznie montowany na balkonie do tętnic obwodowych | - stent o średnicy 4mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm oraz 10 mm - długość stentów 12, 15, 18, 24, 30, 40, 60, 80 mm - średnica kanału centralnego balonu 0,035” - długość systemu wprowadzającego 80 i 135 cm - CSI (system wprowadzający) od 6 do 7 F - dobra widoczność stentu na bazie RTG - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji - odporność na zgniatanie - stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów, bądź spawów , o bardzo giętkich przęsłach - cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale wewnętrznym i na zewnątrz | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych | - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu - wykonany z nitinolu - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm - średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6 F - średnica kanału wewnętrznego 0,035’’ - średnica stentu 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10mm, 12mm, 14mm - długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm - dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie RTG - markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w RTG, pozwalające kontrolować implantację stentu - tantalowe markery na końcach stentu poprawiające widoczność stentu w RTG - segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczyńia, - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji - duża odporność na zgniatanie - duża siła radialna stentu | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka wysokociśnieniowa do PTA | - wytrzymałość ciśnieniowa min. 20 atm - z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Stent nie montowany na balonie | - stent wykonany z jednolitego fragmentu stali nierdzewnej (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów, bądź spawów - możliwość rozprężenia w zakresie średnicy 14 do 25 mm - długość stentu przed rozprężeniem 40 mm - średnica stentu przed rozprężeniem 4,6 mm - kompatybilny z koszulkami 12 F do 14 F | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Stent nie montowany na balonie | - dobra widoczność stentu na bazie RTG - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji - odporność na zgniatani - stent wykonany z jednolitego fragmentu stali nierdzewnej (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów , o bardzo giętkich przęsłach - duża siła radialna stentu - długość stentu przed rozprężeniem 29 mm, po rozprężeniu 27 mm - możliwość rozprężenia w zakresie średnicy 14 do 25 mm - kompatybilny z koszulką 10F | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cewniki balonowe do PTA - duży rozmiar balonu - średnica kanału centralnego 0,035” - długość cewnika balonowego 110 cm - ciśnienie rozprężania (RBP) 6 i 5 atm - profil 8 do 12 F | rozmiar od 14mm do 25mm, długość 4cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik diagnostyczny typu Judkins | typ prawy lub lewy, rozmiar 4F, krzywizna JR lub JL, długość 100cm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik diagnostyczny typu Pigtail | rozmiar 6-7F, długość 110cm, średnica prowadnika 0,035” | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Stent obwodowy montowany na balonie (system) | - dobra widoczność stentu na bazie RTG - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji - odporność na zgniatanie - stent wykonany z jednolitego fragmentu stali nierdzewnej (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach - duża siła radialna stentu - długość systemu ( wraz z cewnikiem) 80 cm - średnica balonu wraz ze stentem 7,33 mm - długość stentu przed rozprężeniem 12 mm, po rozprężeniu 11 mm - ciśnienie nominalne balonu 10 atm - kompatybilny z koszulką 5F i prowadnikiem 0,018” | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Koszulki pediatryczne z mini prowadnikiem 0,021” | rozmiar 4-6F, długość 7,5cm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Stent obwodowy montowany na balonie (system) | - dobra widoczność stentu na bazie RTG - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji - odporność na zgniatanie - stent wykonany z jednolitego fragmentu stali nierdzewnej (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów, bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach - duża siła radialna stentu - długość systemu wraz z cewnikiem 80 cm i 135 cm - długośc stentu przed rozprężeniem 12 mm do 24 mm - kompatybilny z koszulką 5 F i prowadnikiem 0,018” | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki do biopsji mięśnia sercowego | - średnica zewnętrzna od 5F do 7F - długość 50, 104cm - dojście femoral, jugural | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Koszulki do biopsji mięśnia sercowego, kompatybilne z w/w kleszczykami | - średnica 7F, 8F - długość 45cm, 98cm - końcówki proste lub multipurpose | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/5 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Grupa 5

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty do hipoplazja łuku aortalnego | - szeroki zakres średnic od 3.8 do 4.5 mm - szeroki zakres długości od 16 do 76 mm - niski profil - kompatybilne z introducerem 8 F - skracalność stentu po rozprężeniu równa zero | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Okludery do zamykania ubytków w przegrodach serca - zestaw do leczenia ASD zawierający okluder oraz wszystkie elementy niezbędne do jego podania w celu zamknięcia ubytku | - zastosowanie mechanizmu samocentrującego - możliwość pełnego repozcyjonowania do 24 godzin - łatwe i bezpieczne do odczepiania - bardzo niski profil dzięki podwójnym skrzydełkom parasolki - łagodne zakończenia parasolek zabezpieczające przed perforacjami | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Balony niskociśnieniowe do wymiarowania ubytków w przegrodach serca z wewnętrznymi platynowymi markerami zapewniającymi niezawodne pozycjonowanie i kalibrowanie dla precyzyjnego wymiarowania. | - bardzo cienkie , z wyjątkowo niskim profilem po deflacji balonu - taperowane po obu końcach balonu - kompatybilne z prowadnikiem 0.035" - średnice balonu: 20, 25,30,40 mm - długość balonu: 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 cm -długość użytkowa: 80 cm - kompatybilne z introducerem 8 F i 9 F | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Balon o właściwościach anty poślizgowych | - RBP 22 atm. - średnica balonu 4mm - długości balonu 8, 12, 16 mm - długość użytkowa 138cm - prowadnik max. 0,0014” - powierzchnia balonu pokryta 4 liniami anty poślizgowych wypukłości | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikrocewniki zbrojone na całej długości | - w części proksymalnej zbrojenie podwójne, w części dystalnej spirale - minimum 3 strefy giętkości - światło wewnetrzne 0,010”-0,027” - profil zewnętrzny 2,3/1,7F; 2,3/1.9.F, 3/2,3F; 3/2,8 F - minimalnie 4 kształty końcówek: proste, J, zagięte pod kątem 45°, 90° | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spirale obwodowe | - platynowe spirale - średnica 0,014" - pokryte włóknem poliestrowym - wiele kształtów (Straight, C-shape, Flat spiral, Complex) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadniki do wypychania spiral obwodowych | - o rdzeniu nitynolowym - długość prowadnika 195 cm - długość końcówki 50 cm - z dwoma markerami w odległości co 3 cm - średnica proksymalna 0,016" - średnica dystalna 0,017" - pokrycie prowadnika PTFE | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/6 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Grupa 6

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do diagnostyki selektywnej, różne typy i kształty | średnica 4F i 5 F, świetło 0,035” oraz 0,038”, zbrojone drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej, celem lepszej wizualizacji końcówki, długość cewników 65, 100 cm, przepływ (ml/sec) od 6 ml/sec do 32 ml/sec . | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadniki proste | średnica 0,018" - 0,038", długość 150-260cm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prowadniki J | średnica 0,025" - 0,035", długość 45 - 150cm | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Koszulki | rozmiar 5 - 10F, średnica 0,035" | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozszerzacze (dilatory) | rozmiar 4-5F, średnica 0,035" | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Adaptery |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewniki typu pigtail | grubość 4- 7 F, średnica wewnętrzna zgodnie z prowadnikiem od 0,021” - 0,035 ‘’, długość od 65 cm do 100 cm, przepływ od 11 ml/s do 42 ml/s | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewniki typu pigtail | grubość 6 F( średnica światła cewnika 0,056”, długość cewnika 110 cm) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | grubość 7 F (średnica światła cewnika 0,064” , długość cewnika 110 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Balony tnące | średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00), - długości 6-15mm (6, 10, 15), - ciśnienie nominalne 6atm, - ciśnienie RBP 12atm , - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.020” dla wszystkich rozmiarów, - liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykona

Załącznik nr 3/7 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 7

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do pomiaru cisnienia zaklinowania (Wedge Pressure), wykonane z PCV, wyposazone w balonik lateksowy w części dystalnej, widoczne w RTG, duże światło poprawiajace dokładność pomiaru | ROZMIAR | DŁUGOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 60cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4F | 110cm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 60cm | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5F | 110cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 F | 60cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 F | 90cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 F | 110cm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 F | 110cm | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki Bermana do angiografii, wykonane z PCV, wyposażone w balonik lateksowy w części dystalnej, łatwe do wprowadzenia | 5 F | 50 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 F | 60 cm | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 F | 90 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 F | 90 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 F | 110 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/8 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 8

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okludery typu Amplatzer do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych (ASD) | - samocentrowanie okludera w ubytku - mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. - zakres średnic części składowej okludera w zakresie od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie zarówno bardzo małych jak i bardzo dużych ubytków 36 – 40 mm przy czym w zakresie małych średnic 4-20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej co 1 mm(np.10,11,12 mm) a w zakresie średnic większych 20-40 mm co 2 mm - możliwość zamknięcia ubytków przednio – górnych, bez rąbka aortalnego | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Okludery typu Apmlatzer do zamykania drożnego otworu owalnego (PFO) | - możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych (o różnej długości kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej) - dostępność okluderów o średnicy dysku prawostronnego 18,25,30,35 mm - możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające (delivery sheat) 18,25,30 mm – koszulka 8 F 35 mm- koszulka 9 F | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Okludery typu Amplazer do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) | - konstrukcja typu korek - wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od 4-14 mm - możliwość zamknięcia przewodów różnych typów (np. lejkowych, tubularnych, typu „okienko”) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Okludery typu Amplatzer do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) | - możliwość zamknięcia różnego typu ubytków - dostępność okluderów o zwiększonej szerokości do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej o zwiększonej grubości - dostępność okluderów o średnicy części środkowej 4 – 24 mm - możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające (delivery sheat): 4, 6, 8, 10 mm- koszulka 6 F 12 mm – koszulka 7 F 14, 16 mm – koszulka 8 F 18 mm- koszulka 9 F - okludery o zwiększonej szerokości części centralnej: 16, 18 mm – koszulka 9 F 20, 22, 24 mm – koszulka 9 F | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Systemy wprowadzające (Delivery systems) | - możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki wprowadzające (delivery sheat): od 4 do 17 mm- koszulka 7 F od 18 do 20 mm- koszulka 8 F od 22 do 26 mm- koszulka 9 F od 28 do 30 mm- koszulka 10 F od 32 do 40 mm- koszulka 12 F | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków | - łatwośc wprowadzenia do naczynia (niski profil) - stabilność w ubytku po wypełnieniu - możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadniki 0.035 " typu Exchange o zwiększonej sztywności | - zwiększona sztywność prowadnika - końcówka prowadnika o kształcie „J” dł. 1,5 mm - grubość prowadnika 0.035" - długość prowadnika 260 cm (5,5 cm floppy segment) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Korki naczyniowe do embolizacji | - konstrukcja oparta na siatce nitinolowej , wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - średnica korka w zakresie od 3 do 22 mm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Korki naczyniowe do embolizacji | - konstrukcja oparta na siatce nitinolowej , wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu, maksymalna długośc cewnika wprowadzajacego 6-9F, rozmiary od 4mmx2mm do 14mmx5mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Korki naczyniowe do embolizacji | - konstrukcja oparta na siatce nitinolowej , wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu,rozmiary od 4mmx10mm do 8mmx13,5mm, rozmiar cewnika wprowadzającego 0,038 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Okludera do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych | Zestaw składający się z : - Okludera do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych konstrukcji plecionej nitinolowej typu II - systemu uwalniającego do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych kompatybilny z okluderem - cewnika balonowego do pomiaru wielkości ubytku - prowadnika 0,035” typu exchange o wzmożonej sztywności Okluder: - konstrukcja o typie korka bez włókna wewnątrz z przegubami umożliwiającymi optymalne układanie się dysków - wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych o różnej anatomii o średnicy od poniżej 2,5mm do 5,5mm - możliwość zamknięcia przewodów różnych typów (np. lejkowatych, tabularnych, typu „okienko”) - w przypadku otwarcia okludera w nieprawidłowym miejscu, czy w przypadku nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przewód bez konieczności usuwania systemu z pacjenta - mechanizm zamknięcia przewodu przez jego wypełnienie okluderem - średnica przegubu 3 – 6 mm - długość 4 – 6 mm - średnica dysku 9 – 12mm Termin ważności min. 2 lata od daty dostawy. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/9 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 9

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent wieńcowy | - stent kobaltowo – chromowy, zapewniający jednolite wsparcie naczyń w każdym rozmiarze na całej długości - niski profil przejścia - grubość rozpórek stentu 0,0025” - długość stentu od 11 do 28 mm - średnica stentu od 3,0 mm do 4 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balony do PTCA | - RBP 35 bar - średnica balonu 4 mm - długość 10, 15, 20mm - konstrukcja balonu typu „twin laser” - dwa platynowe markery dla wszystkich rozmiarów - min. guiding 5F | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inflatory do w/w balonów | - ciśnienie do 40 atm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Balony niskoprofilowe do PTCA | - RBP 24 bar - dwustopniowa konstrukcja końcówki, miękka przechodząca w twardszą - średnica balonu od 4 mm do 4,5 mm - długość balonu od 10 mm do 30 mm - min. guiding 5F - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/10 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 10

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft | stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną, stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy | cewnik balonowy, ultra niepodatny, OTW, do zastosowania w tętnicach nerkowych, biodrowych, udowych, podkolanowych, piszczelowych, srzałkowych i podobojczykowych, do doprężeń stentgraftów 1.rozmiary balonów: średnice/dł. w cm; 3mm/2,4,10cm; 4mm/2,4,10,12,15,17,20cm 2. pozostałe dostępne balony o średnicach: 5, 6,7mm; długości: 2,3,4,6,8,10,12,15,17,20cm 3. pozostałe dostępne balony o śred. 8,9,10mm; dł. 2,3,4,6,8, (10)cm\ nominal pressure: 8atm; RBP: 24, 22,20 atm system wprowadzający w czterech długościach: 40cm; 80cm; 120cm; 135cm kompatybilny z prowadnikiem 0.035" zalecana koszulka: 5Fr dla balonów o śred. 3, 4, 5mm; pozostałe: 6Fr,7Fr8. materiał balonu z włóknami kewlarowymi trzon cewnika zawierający urządzenie do ponownego zwijania balonu dystalny potrójny kanał i proksymalny kanał współosiowy końcówka atraumatyczna o dł. 4,5mm rozmiar shaftu: 5,6Fr dla śred. 3-10mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent montowany na balonie | stent na balonie przeznaczony do pierwotnego stentowania u pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych, zmian powstałych de novo lub zmian restenotycznych 1. Stent na balonie wykonany poprzez laserowe wycięcie otwartej kratki w rurce ze stali nierdzewnej 316 L. 2. Dostępne średnice: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm; 3. Długości stentu: 18mm, 26mm, 36mm, 56mm (w zależności od średnicy), 4. Długości systemu wprowadzającego: 80cm i 120cm; kompatybilne z prowadnikiem 0.035" 5. Zalecana koszulka 6F (dla średnic od 6mm-8mm), 7F (dla średnic od 8mm-10mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/11 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 11

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa Netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod . | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki do PTCA | - średnica 0,014’ - długość 180cm - rdzeń hybrydowy wykonany ze stali nierdzewnej (część proksymalna) i z nitinolu (częśc dystalna) zatopiony w poliuretanie - pokrycie hydrofilne na części dystalnej 25 cm - końcówka z markerem platynowo – stalowym 3cm - końcówka prosta - typ „floppy” (w cześci dystalnej 10 cm bardziej elastyczne) - typ, „intermediate”,(do twardszych zmiana, z lepszą kontrolą trakcji w kretych naczyniach) - typ „hypercoat” (ze wzmocnionym trwałym pokryciem hydrofilnym do zmian okluzyjnych) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadniki twardy do PTCA | - średnica 0,014’ - długość 180cm - rdzeń z nitinolu, zatopiony w poliuretanie - pokrycie hydrofilne na całej długości, lub i na długości 40cm w części dystalnej - końcówka z markerem w części dystalnej, prosta, 3 cm lyb 2cm - typy o różnej twardości: standard, hard type 40g, hard type 80g | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikroprowadnik | - średnica 0,012”, 0,016” -długość 180cm, 200cm - długość elastycznej końcówki 25cm (standard) lub 35cm (flexible) - końcówka zagięta 45O , zagięta 90 O x 4mm, podwójnie zagięta 90 O + 150 O, zagięta w kształcie J 1,5mm - złoty marker na końcu – 2cm sprężynka, bardzo dobrze widoczna w skopi - wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamania - hydrofilna otoczka „M-coat” - zaokrąglona, traumatyczna końcówka | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik balonowy półpodatny | • balon półpodatny, wykonany z nylonu, trój krotnie sfałdowany (dla małych średnic < 2 mm dwukrotnie) • średnice 1.25 -1.50 - 2.00 - 2.25 - 2.50 - 2.75 - 3.00 - 3.50 - 4.00 mm • długości 10 - 15 - 20 - 30 - 40 mm • NP 6 atm, RBP 14 atm (12 atm dla średnic 3.5 i 4.0 mm) • stożkowato ścięta końcówka z małym profilem wejścia 0.42 mm ( 0.40 mm dla 1.25 / • crossing profile dla średnicy 3.0 = 0,81 mm, dla średnicy 1.25 = 0,67 mm ( 0,026" ) • trwałe pokrycie hydrofilne na 32 dystalnych cm, pozostała część pokryta silikonem • system doprowadzający: - część RX - wejście dla prowadnika 25 cm od końca proksymalnego - długość całego systemu145 cm - średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.0 Fr - średnica zewnętrzna części dystalnej 2.4 Fr /2.5 Fr / 2.6 Fr • wszystkie rozmiary są kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 Fr • dostępny Ryujin Plus 1.25/10 o bardzo małym profilu wejścia 0.40 mm • możliwość wykonania zabiegu "kissing balloons" przez cewnik prowadzący 6 Fr • marker platynowy na obu końcach balonu dla średnic >= 2.0 mm (dla średnic 1.25 i 1.5 mm pojedynczy) | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikrocewnik wieńcowy | o cienkiej ścianie, zbrojony siateczką stalową w warstwie środkowej, od wewnątrz pokryty poliuretanem, pokrycie hydrofilne na całej długości z wyjątkiem proksymalnych 60cm, dużę światło, temperowane, proksymalna średnica zewnętrzna 2.6F(0,87mm), średnica wewnętrzna 0,021"(0,055mm), dystalna średnica zewnetrzna 1,8F(0,6mm), średnica wewnętrzna 0,018"(0,045mm), miękka atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultramłym profilem wejścia 1,8F(0,60mm), złoty marker na końcu poprawia widoczność w skopi, dystalne 13cm elastyczne, dostepne długośći 130 i 150cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewniki diagnostyczne | Zakres średnic 4-6F, dwuwarstwowa ściana poliuretanowa z PTFE, przy czym warstwa zewnętrzna bardziej miękka a warstwa wewnętrzna dodoatkowo wzbogacona nylonem, sztywniejsza i twardsza, przepływ kontrastu 4-22 ml/s, odporność na wysokie ciśnienie przepływu kontrasty do 1000 psi, zbrojony podwojnym oplotem stalowym, dystalnie 2 cm bez zbrojenia siateczką z miekką końcówką, atraumatyczna dla ścian naczynia, kontrola trakcji 1:1 i wysoka odporność na złamanie struktury podłużnej, średnice wewnętrzne 4F(0,041"), 5F(0,047"), 6F(0,051"), zakres długośći 65,80,90,100,110cm; duży wybór krzywizn łącznie z dedykowanymi krzywiznami z dostępu promieniowego, typu TIG, TIG II, BLK; możliwość wykonania jednym cewnikiem diagnostyki prawej i lewej tętnicy wieńcowej przez prawy lub lewy dostęp promieniowy; wymagane są krzywizny do b-passów | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do kaniulacji tetnicy promieniowej | krótka koszulka wykonana z ETFE, średnice 4-6F, długość 7lub 10cm, w zestawie miniprowadnik 0,025", 0,020" lub 0,018" o długości 45cm z prostą końcówką; w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskow z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką; atraumatyczne gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowo zakończona końcówka rozszerzacza; na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranik w jedną z trzech możliwych pozycji, wyczuwalny, charakterystyczny klik; silikonowa hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym; lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką); ucho do szwu chirurgicznego; igła 22G x38mm, 21G x 38mm, 20G x 38mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do kaniulacji tętnicy promienowej hydrofilny | koszulka o długości 10 lub 16cm w zestawie z prowadnikiem oraz igłą; prowadnik o długości 45cm, możliwa opacja z prowadnikiem hydrofinym; minimalna inwazyjność oraz łatwość wykonywania zabiegów; koszulka o średnicy wewnętrznej 6F, wymiar zewnętrzny koszulki to m2,46mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/12 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 12

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty o bardzo dużym rozmiarze | Materiał: kobaltowo-chromowe MP35N, konstrukcja hybrydowa komórki, 1.średnica 15 – 20mm, koszulka 8F(+1F) w zależności od PTA, 2. średnica 20 – 32mm, koszulka 10F(+1F) w zależności od PTA, stent recoil <2,8% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3/13 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 13

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zamykania ubytków typu ASD | Urządzenie przeznaczone do przeskórnego zamykania ubytków międzyprzedsionkowych ASD, wykonane ze spirali nitinolowej pokryte materiałem PTFE. Zakres średnic 6-42 mm(średnica talii łaczocej). Dysk lewokomorowy w zakresie średnic 16-58mm, dysk prowokomorowy w zakresie średnic 14-54mm. Okludery kompatybilne z koszulkami: 8F(średnica 6-9mm), 9F(średnica 10-15mm), 10F(średnica 16-22mm), 12F(średnica 24-32mm), 14F(średnica 34-42mm).W skład zestawu wchodzi zestaw zamykający i system dostarczający. System wprowadzający składa się z loader, długiej koszulki, popychacza, łącznika i rozszerzacza. Loader o średnicach wew.8-14F, dł.110 i 140mm. Koszulka o średnicach wew.8-14F, dł.835, 150,200mm, kąt 135 stopni. Rozszerzacz o średnicy zew. 8-14F, dł. 950,210,260mm. Popychacz o średnicy 1,8 -2,1mm, dł.1200,460 mm .Okres ważności 3 lata. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/14 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 14

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okludery do przezcewnikowego zamykania ubytków miedzyprzedsionkowych | Samorozprężalne urządzenie w kształcie dwóch krazków wykonane z siatki nitinolowej pokryte nancząsteczkami platyny dla większej biokompatybiloności, przeciwdziałające alergii na nikiel. Dwa krążki są połączone ze sobą krótką łączącą talią, której wielkość odpowiada wielkości ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Dzięki platynie bardzo dobrze widoczny w skopi, co ułatwia precyzyjne i pewne pozycjonowanie. Zakres rozmiarów korka 8 – 40mm. Zestaw zawiera system wprowadzający (koszulka), prowadnik, rozszerzacz oraz okluder, kompatybilne ze średnicami koszulki 6-14F. | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Okludery do zamykania przewodu tętnczego | Samorozprzężalne urządzenie w kształcie grzybka wykonane z siatki nitinolowej pokryte nancząsteczkami platyny dla większej biokompatybilności, przeciwdziałające alergii na nikiel. Kołnierz zatrzymujący w kształcie grzybka gwarantuje bezpieczne położenie korka w ujściu przetrwałego przewodu tętniczego z aorty. Dzięki platynie bardzo dobrze widoczny w skopi. Zakres rozmiarów korka 4-18mm w tętnicy płucnej i 6-20mm w aorcie zstępującej. Zestaw zawiera system wprowadzający(koszulka), prowadnik, rozszerzacz oraz okluder, kompatybilne ze średnicami koszulki 6-10F. | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/15 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 15

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe | Stenty kobaltowo-chromowe, długość stentu 8mm, średnica 2,5 – 3,5mm, system wprowadzający długość 143cm, Balon stozkowy z dwoma markerami RBP 18atm. | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

  - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………					…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 					 _______________________

(miejscowość i data) 	Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp