Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 25.02.2014

EZP-271-2/34/2014/p-2

Dotyczy przetargu: Usługa przeglądu rocznego respiratorów servo Identyfikator: EZP-271-2/34/2014 pismo 2

W związku z pytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zmieni zapis z:

Wykonawca posiada autoryzację producenta respiratorów servo na wykonywanie przeglądów – parametr wymagany TAK”

Na

Wykonawca posiada niezbędne szkolenia producenta respiratorów servo potwierdzone odpowiednimi certyfikatami oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych, do wykonywania przeglądów – parametr wymagany TAK”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na:

Wykonawca posiada autoryzację producenta respiratorów servo na wykonywanie przeglądów / jest upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania przeglądów– parametr wymagany TAK”.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 3

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 3 siwz

FORMULARZ CENOWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy ……………………………………………………………………………….

| Lp. | Przedmiot oferty | ilość urządzeń | j. m. | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT [%] | wartość netto [PLN]) | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd roczny respiratorów Servo i | 9 | Szt. | - |  | - | - |
| 2 | Przegląd roczny respiratorów Servo 300 | 7 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |

|  | OFERTA TECHNICZNA wymagania techniczne | Parametr wymagany | Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wykonanie przeglądu rocznego respiratorów SERVO i, SERVO 300 | xxx | xxx |
| 2 | wykonanie przeglądu rocznego zgodnie z wytycznymi producenta | tak, podać zakres rzeczowy przeglądu technicznego |  |
| 3 | wymiana elementów urządzenia, które wymagają wymiany w ramach przeglądu technicznego | tak |  |
| 4 | wystawienie dokumentów potwierdzających sprawność techniczną ww. aparatów, zawierających miedzy innymi informację o: | tak |  |
| 5.1 | sprawności technicznej urządzenia (adnotacja – aparat sprawny technicznie/niesprawny technicznie) | tak |  |
| 5.2 | typie aparatu | tak |  |
| 5.3 | producencie | tak |  |
| 5.4 | nr fabrycznym | tak |  |
| 5.5 | rok produkcji | tak |  |
| 5.6 | dacie przeglądu | tak |  |
| 5.7 | ewentualnych uwagach i zaleceniach | tak |  |
| 5.8 | dacie wykonania następnego przeglądu technicznego | tak |  |
| 6 | Wykonawca posiada określone przez wytwórcę przedmiotu przeglądu instrukcje serwisowe oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności obsługi serwisowej, umożliwiające jego przegląd | tak |  |
| 7 | Wykonawca dysponuje określonym przez wytwórcę przedmiotu przeglądu zapleczem technicznym oraz częściami zamiennymi umożliwiającymi jego przegląd | tak |  |
| 8 | Wykonawca posiada autoryzację producenta respiratorów servo na wykonywanie przeglądów / jest upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania przeglądów– parametr wymagany TAK”. | Tak (wpisać właściwe, załączyć odpowiedni dokument) |  |

..............................................	..............................................

pieczątka firmowa Wykonawcy	data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną