SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 134 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: Dostawa i montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”

Identyfikator: EZP-271-2/46/2014

1.	ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

PKO S.A. II O Kraków

NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”. Szczegółowy wykaz aparatury medycznej objętej niniejszym postępowaniem: pompa strzykawkowa 66 szt., pompa objętościowa- 10 szt., pompa żywienia dojelitowego 3 szt., inkubator otwarty 10 szt. , podgrzewacz płynów infuzyjnych 7 szt., kardiomonitor kompaktowy 6 szt., pulsoksymetr 22 szt., defibrylator 1 szt.,  lampa zabiegowa sufitowa 1 szt, lampa zabiegowa jezdna 1 szt., stelaż do kroplówek 14 szt.,  łóżko szpitalne 22 szt., wózek transportowy pacjenta mały 3 szt., stół zabiegowy 1 szt., wózek iniekcyjny 1 szt., wózek reanimacyjny 1 szt., wózek opatrunkowy 1 szt.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  33.10.00.00-5 urządzenia medyczne,

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych załącznik nr 3/1-3/17 do siwz. Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry "wymagane" są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2013/2014), zgodny z wyspecyfikowanym, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3.4. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Szczegółowe wymagania określone zostały w załączniku 3/1-3/17 do niniejszej SIWZ.

3.5. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

3.6. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

3.7. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem finansowana jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Działanie 12.2. "Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym"; Priorytet XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia")"

Projekt „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” oraz środków Ministerstwa Zdrowia i Gminy Miejskiej Kraków

Zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – 5 grup

GRUPA 1 – POMPA STRZYKAWKOWA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, POMPA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO, INKUBATOR OTWARTY, PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH

GRUPA 2 – KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY, PULSOKSYMETR, DEFIBRYLATOR

GRUPA 3 – LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA, LAMPA ZABIEGOWA JEZDNA, STELAŻ DO KROPLÓWEK

GRUPA 4 – ŁÓŻKO SZPITALNE, WÓZEK TRANSPORTOWY PACJENTA MAŁY, STÓŁ ZABIEGOWY

GRUPA 5 – WÓZEK INIEKCYJNY, WÓZEK REANIMACYJNY, WÓZEK OPATRUNKOWY

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

# ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

7.1. Przewidywany termin realizacji – 6 tygodnie (42 dni) od podpisania umowy, z zastrzeżeniem zmiany terminu zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przedmiotu umowy „kartę gwarancyjną” oraz opis w języku polskim.

7.3. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Zamawiającego lub na miejsce montażu.

7.4. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

8.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

8.1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

8.1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

8.1.4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawcy spełnią warunek wykazując, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 500tys. złotych

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według propozycji  stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

- W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca je spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.2.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.2.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  – wg załącznika nr 4 do siwz,

8.2.3.	Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 500 tys PLN brutto. Okres ważności polisy musi obejmować okres realizacji zamówienia,

8.2.4.	Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest przedłożyć:

8.2.4.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

8.3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

( nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

( nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

( nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

    - Dokumenty, o których mowa 8.3.8 ppkt. 1  tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.10 stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

    - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

    - Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i  oświadczeń zawierających  stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

    - W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8.4.	WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie  z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy  spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia  warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4 ) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie  z art. 24 ust. 1  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone  przez każdego z wykonawców składających  ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum.  W przypadku dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy  pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników  oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3	Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4	Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu  stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6	Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7	Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8	W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

8.5	 W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1. Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r.

8.5.2. Materiały informacyjne w postaci: - katalogów, folderów, instrukcji obsługi - oferowanych produktów dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w specyfikacji technicznej

8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

9	WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1.	Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 01.04.2014r.

9.1.2. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a  ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża  termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONWCAMI.

  - Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer(12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

#### W sprawach przedmiotu przetargu:

#### Inż. Jan Zasowski –Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Tadeusz Powojowski

w sprawach formalnych:

Małgorzata Machlowska – Sekcja Zamówień Publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM –

11.1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14.604,00 zł słownie: czternaście tysięcy sześćset cztery złote 00/100

GRUPA 1 – 7.831,00 zł słownie: siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 00/100

GRUPA 2 – 3.120,00 zł słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100

GRUPA 3 – 360,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100

GRUPA 4 – 3.061,00 zł słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt jeden złotych 00/100

GRUPA 5 -  232,00 zł słownie: dwieście trzydzieści dwa złote 00/100

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):PKO S.A. II O Kraków. NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg EZP-271-2/46/2014”. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej.

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane

  - Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np.. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

    - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

    - Wypełniony i podpisany Formularz specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych – załącznik nr 3/1-3/17 do SIWZ

    - Wypełniony i podpisany załącznik nr 4, 5 do SIWZ

    - Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8  niniejszej SIWZ

    - Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 24.04.2014r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr EZP-271-2/46/2014– nie otwierać przed …………...2014r. godz……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,  zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.04.2014r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,  pokój 2H-06b

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.6

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Wykonawca obowiązany jest podać cenę netto i brutto za całość zamówienia oraz stawki i kwoty podatku VAT

Sposób kalkulacji ceny:

Cena skalkulowana zgodnie z definicją DDP ( wg INCOTERMS’2000), w sposób jednoznaczny, zawierająca koszty:

- Sprzętu

- gwarancji

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

- transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

- instalacji i  uruchomienia w miejscu dostawy

- instruktażu wstępnego i szkolenia obsługi zamawiającego

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

- podatku VAT

Cena, o której mowa powyżej musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

15.2. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

15.3. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).

15.4. Cena oferty ma być podana w zł.

15.5. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta | Zasady oceny ( ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% | 10 punktów | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt x100% |

17.3.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

# 17.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

# 17.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- TRYB OCENY OFERT

WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegają cena niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

  - Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  - Przedstawienie przez Wykonawcę  informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  na wysokość ceny.

  - Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia , wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne  dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

ODRZUCENIE OFERTY

  - Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C0wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  - Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje  skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

## Załączniki:

    - Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1,

    - Formularz Ofertowy – załącznik nr 2,

    - Formularz specyfikacji technicznej – załącznik nr 3/1 -3/17

    - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, w związku z art. 44 oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4,

    - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  do grupy kapitałowej  w trybie art. 26 ust. 2d, ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)– załącznik nr 5.

Kraków, dnia: 10.03.2014r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

1.1. Dostawa i montaż aparatury medycznej i wyposażenia GRUPA ……Model ……………. typ ………produkcji………………………. w cenie jednostkowej netto ………………….. zł w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” zgodnie z ofertą z dnia ........................r. stanowiącą integralną część umowy, zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy

1.2. oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy

§2

- Strony uzgadniają całkowitą cenę umowy na kwotę brutto ............. zł słownie ........................................................

- Cena o której mowa w ust. 1 rozumiana jest jako DDP siedziba Zamawiającego , zgodnie z INCOTERMS’2000 i obejmuje w szczególności

- Sprzętu

- gwarancji

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

- transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

- instalacji i  uruchomienia w miejscu dostawy

- instruktażu wstępnego i szkolenia obsługi zamawiającego

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

- podatku VAT

3. Cena uwzględnia także koszty podłączeń zasilań i ewentualnych koniecznych związanych z tym robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych jeśli do podłączenia oferowanych paneli konieczna jest modyfikacja instalacji wykonanych na budowie.

§3

- Wykonawcy zobowiązany jest do oddania do eksploatacji przedmiotu umowy w terminie (max 6 tygodnie) ................. od daty podpisania umowy tj do dnia ......................................................

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………………tel. …………..lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………………tel. …………...

- Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 2 termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. Uzgodniony termin musi być zgodny z określonym w § 3 pkt. 1 umowy,

- Za dzień dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia (o ile dotyczy) przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbiorczego.

- Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

- Dokonanie przez Wykonawcę montażu i pierwszego uruchomienia /oddania do eksploatacji (o ile dotyczy) musi zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na protokole montażu i pierwszego uruchomienia.

- Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w języku polskim, dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wykazem materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy (o ile dotyczy).

§4

1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar po dostawie w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu odbiorczego przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy przelewem na konto bankowe Sprzedającego ……………………………………………..

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek Zamawiającego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Zamawiającego.

4. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

5. Naruszenie zakazu określonego w ust. 4., skutkować  będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i posiada:

– świadectwa, opinie, certyfikaty, zezwolenia

- Wykonawca udziela .......... gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub importem części zamiennych we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych ( pożar, powódź, dewastacja).

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi max …………….. godz. licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę maks. 48 godz.

- Zgłoszenia należy dokonać:.................................................................. tel/fax.................................

- W przypadku, gdy czas usunięcia uszkodzenia przekroczy 7 dni Wykonawca na czas naprawy zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze. Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje jego wymianę na nowy

- W przypadku napraw gwarancyjnych przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy. Minimalna ilość przestoju przedłużająca termin gwarancji – 7 dni.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiającego.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części.

- Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych przedmiotu umowy jak również materiałów zużywalnych

§ 6

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

A/ W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu umowy do użytkowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości 10 % wartości netto umowy

B/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający

C/ w wysokości 0,5% wartości brutto towaru  z tytułu nie usunięcia usterek w terminie określonym w pkt. 6 § 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości towaru.

D/ w wysokości 0,1% wartości brutto towaru z tytułu niedotrzymania terminu instalacji lub przeszkolenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości towaru.

E/ W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu dostawy do użytkowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% netto wartości umowy,

2. Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto towaru, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający w takich wypadkach ma prawo dochodzić na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego odszkodowania w pełnej wysokości z tytułu szkody poniesionej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca naprawi szkody do pełnej wysokości straty, niezależnie od treści ust. 1

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy.

§ 9

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

1) zmiany przepisów celno-podatkowych, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizacje umowy

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,

Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca je spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, który odbiega od norm jakościowych określonych w złożonej przez niego ofercie przetargowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sytuacji, kiedy przedmiot ten już wcześniej był wymieniany, z uwagi na niedochowanie przez Wykonawcę norm jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający może jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie wskazanym w §11 ust. 3 nie pozbawia go prawa dochodzenia roszczeń związanych z poniesioną przez Zamawiającego szkodą związaną z wcześniejszym rozwiązaniem niniejszej umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Oferta przetargowa - załącznik nr 1,

- Formularz cenowy – załącznik 2

- Specyfikacje techniczne – załącznik nr 3

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.....................................................

Województwo:..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ............................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................

NIP: ................................................... REGON....................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z załączonymi formularzami specyfikacji technicznej (zał. 3/1-3/17;),  do siwz za cenę:

| GRUPA 1 | Pompa strzykawkowa - 66 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| --- | --- | --- |
|  | Pompa objętościowa – 10 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Pompa żywieniowa -3 sztuki | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Inkubator otwarty – 10 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 7 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 1 -RAZEM | Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł |
| GRUPA 2 | Kardiomonitor kompaktowy - 6 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | pulsoksymetr - 22 sztuka | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Defibrylator – 1 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji .......................................... cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 2 RAZEM | Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł |
| GRUPA 3 | Lampa zabiegowa sufitowa – 1 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Lampa zabiegowa jezdna - 1 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Stelaż do kroplówek – 14 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji .......................................... cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 3 RAZEM | Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł |
| GRUPA 4 | Łóżko szpitalne 22 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Wózek transportowy pacjenta mały - -3 sztuki | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Stół zabiegowy – 1 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji .......................................... cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 4 RAZEM | Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł |
| GRUPA 5 | Wózek iniekcyjny -1 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji .......................................... cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Wózek reanimacyjny 1 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji .......................................... cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | Wózek opatrunkowy– 1 sztuk | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji .......................................... cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 5 RAZEM | Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł |

    - Termin dostawy montażu, instalacji ……………………. od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem przesunięcia terminu zgodnie z zapisami w projekcie umowy).

    - Termin płatności: ……… dni* (min. 60 dni) od daty podpisania protokołu odbioru przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy i otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.

    - Oświadczamy, że dostarczony sprzęt będzie gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji.

    - Oświadczamy, że okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi ............................... m-cy licząc od dnia podpisania  protokołu odbioru

    - Serwis gwarancyjny prowadzi:…………………………………………………………………. Tel/fax :……………………………….

    - Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia personelu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw jest:………………………………………………… tel:................................................

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. ( dokumenty w załączeniu)

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć  podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 3/1 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA –POMPA STRZYKAWKOWA

Wymagane urządzenia :

- nowe:  rok produkcji     -   2014

- ilość:  -  66

- posiadające wpis do Rejestru Urządzeń Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne |  |  |
| 1.1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 1.2 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | Tak |  |
| 1.3 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | Tak |  |
| II | Wymagania podstawowe |  |  |
| 2.1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
| 2.2 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego przynajmniej. 8 godzin. | Tak |  |
| 2.3 | Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | Tak |  |
| 2.4 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub odłączalnego. | Tak |  |
| 2.4 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub odłączalnego. | Tak |  |
| III | Mocowanie strzykawki | Tak |  |
| 3.1 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | Tak |  |
| 3.2 | System mocowania strzykawki obsługiwany ręcznie lub automatycznie. | Tak |  |
| 3.3 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | Tak |  |
| 3.4 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  |
| 3.5 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | Tak |  |
| IV | Programowanie infuzji |  |  |
| 4.1 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej od 0,1 – 1200 ml/godz. | Tak |  |
| 4.2 | Funkcja programowania infuzji przynajmniej co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | Tak |  |
| 4.3 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | Tak |  |
| 4.4 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol– na kg masy ciała pacjenta lub nie. | Tak |  |
| 4.5 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak |  |
| 4.6 | Dwa rodzaje bolusa: ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu | Tak |  |
| 4.7 | Dokładność mechanizmu pompy przynajmniej +/- 2%. | Tak |  |
| 4.8 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | Tak |  |
| 4.9 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak |  |
| 4.10 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii | Tak |  |
| 4.11 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów. | Tak |  |
| 4.12 | Funkcja KVO | Tak |  |
| 4.13 | Zróżnicowana prędkość KVO. | Tak |  |
| 4.14 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | Tak |  |
| V | Panel sterowania |  |  |
| 5.1 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | Tak |  |
| 5.2 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | Tak |  |
| 5.3 | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
| 5.4 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak |  |
| 5.5 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowania ekranu głównego oraz zawartości menu do potrzeb oddziału. | Tak |  |
| 5.6 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
| VI | Układ alarmów |  |  |
| 6.1 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
| 6.2 | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |
| 6.3 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  |
| 6.4 | Alarm okluzji | Tak |  |
| 6.5 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
| 6.6 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |
| 6.7 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |
| 6.8 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |
| 6.9 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | Tak |  |
| 6.10 | Alarm wstępny przed opróżnieniem | Tak |  |
| 6.11 | Alarm wstępny przed końcem infuzji | Tak |  |
| VII | Pozostałe |  |  |
| 7.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | Tak |  |
| 7.2 | Możliwość komunikacji przez port USB | Tak |  |
| 7.3 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym | Tak |  |
| 7.4 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. Zasilane jednym przewodem | Tak |  |
| VIII | Gwarancja |  |  |
| 8.1 | Czas trwania gwarancji min. 24 miesiące, w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z obowiązującymi wymogami | Tak |  |
| 8.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 8.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
| IX | Szkolenie personelu |  |  |
| 9.1 | Personel medyczny | Tak |  |
| 9.2 | Personel techniczny z możliwością uzyskania uprawnień serwisowych (potwierdzonych certyfikatami) | Tak |  |

Uwaga:

1.  Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

2.  Wszystkie parametry graniczne potwierdzone musza być oryginalnymi dokumentami producenta zaoferowanego sprzętu pod rygorem przyznania zerowej oceny za wartość techniczną oferty .

# 3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/2 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Wymagane urządzenia :

- nowe: rok produkcji     -   2014

- ilość:  -   10

- posiadające wpis do Rejestru Urządzeń Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ogólne |  |  |
| 1.1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 1.2 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
| 1.3 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
| II | Wymagania podstawowe |  |  |
| 2.1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 2.2 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | TAK |  |
| 2.3 | Masa pompy ≤2 kg | TAK |  |
| 2.4 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |
| 2.5 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub zatrzaskowo mocowanego do pompy | TAK |  |
| 2.6 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub zatrzaskowo mocowanego do pompy | TAK |  |
| 2.7 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 2.8 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz. | TAK |  |
| 2.9 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: μg, mg, mmol– na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |
| 2.10 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 2.11 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |
| 2.12 | Dwa rodzaje bolusa: - ręczny: szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu | TAK |  |
| 2.13 | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |
| 2.14 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  |
| 2.15 | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |
| 2.16 | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |
| 2.17 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 2.18 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99 godzin | TAK |  |
| 2.19 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | TAK |  |
| 2.20 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów | TAK |  |
| 2.21 | Funkcja KVO | TAK |  |
| 2.22 | Zróżnicowana prędkość KVO | TAK |  |
| 2.23 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | TAK |  |
| 2.24 | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |
| 2.25 | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie minimum od 100 – 700 mmHg | TAK |  |
| 2.26 | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK |  |
| 2.27 | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2.28 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
| 2.29 | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |
| 2.30 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
| III | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |
| 3.1 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 3.2 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 3.3 | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  |
| 3.4 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
| 3.5 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 3.6 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 3.7 | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |
| 3.8 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |
| 3.9 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |
| 3.10 | Alarm powietrza w linii | TAK |  |
| IV | Pozostałe |  |  |
| 4.1 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z dostawą) | TAK |  |
| 4.2 | Możliwość komunikacji przez port RS232, USB, Ethernet | TAK |  |
| 4.3 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym | TAK |  |
| 4.4 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem | TAK |  |
| 4.5 | Wyposażenie dodatkowe: - 10 szt. linii infuzyjnych do każdej sztuki | TAK |  |
| V | Gwarancja |  |  |
| 5.1 | Czas trwania gwarancji min. 24 miesiące, w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z obowiązującymi wymogami | TAK |  |
| 5.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 5.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
| VI | Szkolenie personelu |  |  |
| 6.1 | Personel medyczny | TAK |  |
| 6.2 | Personel techniczny | TAK |  |
|  | - ilość osób | Min.2 |  |
|  | - miejsce szkolenia | lokalnie |  |

Uwaga:

1.  Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

2.  Wszystkie parametry graniczne potwierdzone musza być oryginalnymi dokumentami producenta zaoferowanego sprzętu pod rygorem przyznania zerowej oceny za wartość techniczną oferty .

# 3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/3 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

## Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2014

# Ilość:   - 3 sztuki

# Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry techniczne |  |  |
| 1.1 | Zasilanie jednofazowe | 230 V, 50 Hz |  |
| 1.2 | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora wewnętrznego | Tak |  |
| 1.3 | Czas pracy pompy zasilany z akumulatora przy szybkości dozowania 125ml/h | Min 18 h |  |
| 1.4 | Czas ładowania akumulatora | Podać |  |
| 1.5 | Prędkość dostarczania produktu żywieniowego | Min. 1-400ml/h co 1ml |  |
| 1.6 | Objętość produktu żywieniowego do podania | Min.1-3000ml w odstępach co 1ml |  |
| 1.7 | Objętość bolusa | Min. 1-3000ml w odstępach co 1ml |  |
| 1.8 | Liczba bolusów | 1-99 |  |
| 1.9 | Zakres dawek roztworu płukania | 10-500ml w odstępach co 1ml |  |
| 1.10 | Precyzja podaży | Min +/- 7% |  |
| 2 | Alarmy |  |  |
| 2.1 | Alarm błędu systemu | Tak |  |
| 2.2 | Alarm błędu przepływu | Tak |  |
| 2.3 | Alarm przesunięcia zestawu pompy | Tak |  |
| 2.4 | Alarm żywienia | Tak |  |
| 2.5 | Alarm płukania | Tak |  |
| 2.6 | Alarm o wyczerpaniu akumulatora | Tak |  |
| 3 | Inne |  |  |
| 5.1 | Zacisk do mocowania pompy | Tak |  |
| 5.2 | Sety na każdą pompę | Min.30szt |  |
| 5.3 | Odporność pompy na zalanie wodą | Tak |  |
| 4 | Gwarancja |  |  |
| 4.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min 36 miesiące |  |
| 4.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 4.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
| 5 | Szkolenie personelu |  |  |
| 51 | Personel medyczny | Tak |  |
| 5.2 | Personel techniczny z koniecznością uzyskania uprawnień serwisowych (potwierdzonych certyfikatami) | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/4a do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA INKUBATOR OTWARTY I

Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2014

# Ilość:   - 7 sztuk

# Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zasilanie |  |  |
| 1.1 | Zasilanie jednofazowe | 230 V, 50/60 Hz |  |
| 1.2 | Moc nominalna | Podać |  |
| II | Promiennik |  |  |
| 2.1 | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | Tak |  |
| 2.2 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | Tak |  |
| 2.3 | Wbudowana w moduł ogrzewacza lampa do fototerapii lub lampa mocowana na szynie bocznej | Tak |  |
| 2.4 | Fototerapia światłem białym | Tak |  |
| 2.5 | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora lub panelem sterowania lampy | Tak |  |
| 2.6 | Efektywne pole naświetlania min. 20x40 cm | Tak |  |
| 2.7 | Promiennik nieodchylany, o konstrukcji nie wymagającej dotykania i przesuwania zarówno dla wykonania zdjęcia RTG, jak i podczas prowadzenia zabiegów przy pacjencie | Tak |  |
| III | Łóżeczko |  |  |
| 3.1 | Zintegrowana szuflada na kasety RTG pozwalająca na wykonywanie zdjęć RTG bez konieczności dotykania pacjenta | Tak |  |
| 3.2 | Odchylane ścianki boczne | Tak |  |
| 3.3 | Min. wysokość ścianek bocznych: 20cm | Tak |  |
| 3.4 | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +12st. do – 12st. | Tak |  |
| 3.5 | Materacyk o wymiarach min. 66x48 cm | Tak |  |
| IV | Podstawa inkubatora |  |  |
| 4.1 | Podstawa na kółkach z hamulcami | Tak |  |
| 4.2 | Elektryczna regulacja wysokości | Tak |  |
| 4.3 | Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu tronach inkubatora | Tak |  |
| 4.4 | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora | Tak |  |
| V | Regulacja temperatury |  |  |
| 5.1 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | Tak |  |
| 5.2 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | Tak |  |
| 5.3 | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skór | Tak |  |
| VI | Zintegrowana waga |  |  |
| 6.1 | Zintegrowana waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora. | Tak |  |
| 6.2 | Zakres pomiarowy wagi min.0,3-8kg | Tak |  |
| 6.3 | Funkcja ważenie bez tarowania lub materacyk z możliwością obrotu o 360 stopni. | Tak |  |
| VII | Wyświetlanie informacji |  |  |
| 7.1 | Jednoczesne wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | Tak |  |
| VIII | Układy alarmowe |  |  |
| 8.1 | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | Tak |  |
| 8.2 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | Tak |  |
| 8.3 | Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego | Tak |  |
| IX | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 9.1 | Min. 2szafki/szuflady na akcesoria | Tak |  |
| 9.2 | W komplecie min. 30 czujników temperatury skóry | Tak |  |
| 9.3 | 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | Tak |  |
| X | Gwarancja |  |  |
| 10.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min 36 miesiące |  |
| 10.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 10.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
| XI | Szkolenie |  |  |
| 11.1 | Personel medyczny | Tak |  |
| 11.2 | Personel techniczny | Tak |  |

UWAGA!

1.  Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

2.  Wszystkie parametry graniczne potwierdzone musza być oryginalnymi dokumentami producenta zaoferowanego sprzętu pod rygorem przyznania zerowej oceny za wartość techniczną oferty .

# Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/4b do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA INKUBATOR OTWARTY II

Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2014

# Ilość:   -2 sztuki

# Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zasilanie |  |  |
| 1.1 | Zasilanie jednofazowe | 230 V, 50/60 Hz |  |
| 1.2 | Moc nominalna | Podać |  |
| II | Promiennik |  |  |
| 2.1 | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | Tak |  |
| 2.2 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | Tak |  |
| 2.3 | Wbudowana w moduł ogrzewacza lampa do fototerapii lub lampa mocowana na szynie bocznej | Tak |  |
| 2.4 | Fototerapia światłem białym | Tak |  |
| 2.5 | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora lub panelem sterowania lampy | Tak |  |
| 2.6 | Efektywne pole naświetlania min. 20x40 cm | Tak |  |
| 2.7 | Promiennik nieodchylany, o konstrukcji nie wymagającej dotykania i przesuwania zarówno dla wykonania zdjęcia RTG, jak i podczas prowadzenia zabiegów przy pacjencie | Tak |  |
| III | Łóżeczko |  |  |
| 3.1 | Zintegrowany z inkubatorem (sterowany z pulpitu inkubatora) podgrzewany materacyk żelowy lub materacach o właściwościach przeciwodleżynowych z możliwością obrotu o 360 stopni | Tak |  |
| 3.2 | Odchylane ścianki boczne | Tak |  |
| 3.3 | Min. wysokość ścianek bocznych: 20cm | Tak |  |
| 3.4 | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +12st. do – 12st. | Tak |  |
| 3.5 | Materacyk o wymiarach min. 66x48 cm | Tak |  |
| IV | Podstawa inkubatora |  |  |
| 4.1 | Podstawa na kółkach z hamulcami | Tak |  |
| 4.2 | Elektryczna regulacja wysokości | Tak |  |
| 4.3 | Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu tronach inkubatora | Tak |  |
| 4.4 | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora | Tak |  |
| V | Regulacja temperatury |  |  |
| 5.1 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | Tak |  |
| 5.2 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | Tak |  |
| 5.3 | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skór | Tak |  |
| VI | Podgrzewany materacyk |  |  |
| 6.1 | Samodzielny noworodkowy materacyk podgrzewany o ile inkubator nie jest wyposażony w zintegrowany z inkubatorem podgrzewany materacyk żelowy | Tak |  |
| 6.2 | Ręczna regulacja temperatury materacyka w zakresie min. 32-38 stopni C | Tak |  |
| VII | Zintegrowana waga |  |  |
| 7.1 | Zintegrowana waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora. | Tak |  |
| 7.2 | Zakres pomiarowy wagi min.0,3-8kg | Tak |  |
| VIII | Wyświetlanie informacji |  |  |
| 8.1 | Jednoczesne wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | Tak |  |
| IX | Układy alarmowe |  |  |
| 9.1 | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | Tak |  |
| 9.2 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | Tak |  |
| 9.3 | Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego | Tak |  |
| X | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 10.1 | Min. 2szafki/szuflady na akcesoria | Tak |  |
| 10.2 | W komplecie min. 30 czujników temperatury skóry | Tak |  |
| 10.3 | 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | Tak |  |
| XI | Gwarancja |  |  |
| 11.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min 36 miesiące |  |
| 11.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 11.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
| XII | Szkolenie |  |  |
| 12.1 | Personel medyczny | Tak |  |
| 12.2 | Personel techniczny | Tak |  |

UWAGA!

1.  Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

2.  Wszystkie parametry graniczne potwierdzone musza być oryginalnymi dokumentami producenta zaoferowanego sprzętu pod rygorem przyznania zerowej oceny za wartość techniczną oferty .

# Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/4c do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA INKUBATOR OTWARTY III

Wymagane:

# Urządzenia  nowe:  rok produkcji -   2014

# Ilość:   - 1 sztuka

# Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Zasilanie |  |  |
| 1.1 | Zasilanie jednofazowe | 230 V, 50/60 Hz |  |
| 1.2 | Moc nominalna | Podać |  |
| II | Promiennik |  |  |
| 2.1 | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | Tak |  |
| 2.2 | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | Tak |  |
| 2.3 | Wbudowana w moduł ogrzewacza lampa do fototerapii lub lampa mocowana na szynie bocznej | Tak |  |
| 2.4 | Fototerapia światłem białym | Tak |  |
| 2.5 | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora lub panelem sterowania lampy | Tak |  |
| 2.6 | Efektywne pole naświetlania min. 20x40 cm | Tak |  |
| 2.7 | Promiennik nieodchylany, o konstrukcji nie wymagającej dotykania i przesuwania zarówno dla wykonania zdjęcia RTG, jak i podczas prowadzenia zabiegów przy pacjencie | Tak |  |
| III | Łóżeczko |  |  |
| 3.1 | Zintegrowany z inkubatorem (sterowany z pulpitu inkubatora) podgrzewany materacyk żelowy lub materacach o właściwościach przeciwodleżynowych z możliwością obrotu o 360 stopni | Tak |  |
| 3.2 | Odchylane ścianki boczne | Tak |  |
| 3.3 | Min. wysokość ścianek bocznych: 20cm | Tak |  |
| 3.4 | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +12st. do – 12st. | Tak |  |
| 3.5 | Materacyk o wymiarach min. 66x48 cm | Tak |  |
| IV | Podstawa inkubatora |  |  |
| 4.1 | Podstawa na kółkach z hamulcami | Tak |  |
| 4.2 | Elektryczna regulacja wysokości | Tak |  |
| 4.3 | Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu tronach inkubatora | Tak |  |
| 4.4 | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora | Tak |  |
| V | Regulacja temperatury |  |  |
| 5.1 | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | Tak |  |
| 5.2 | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | Tak |  |
| 5.3 | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skór | Tak |  |
| VI | Podgrzewany materacyk |  |  |
| 6.1 | Samodzielny noworodkowy materacyk podgrzewany o ile inkubator nie jest wyposażony w zintegrowany z inkubatorem podgrzewany materacyk żelowy | Tak |  |
| 6.2 | Ręczna regulacja temperatury materacyka w zakresie min. 32-38 stopni C | Tak |  |
| VII | Wyświetlanie informacji |  |  |
| 7.1 | Jednoczesne wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | Tak |  |
| VIII | Układy alarmowe |  |  |
| 8.1 | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | Tak |  |
| 8.2 | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | Tak |  |
| 8.3 | Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego | Tak |  |
| IX | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 9.1 | Min. 2szafki/szuflady na akcesoria | Tak |  |
| 9.2 | W komplecie min. 30 czujników temperatury skóry | Tak |  |
| 9.3 | 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | Tak |  |
| X | Gwarancja |  |  |
| 10.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min 36 miesiące |  |
| 10.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 10.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
| XI | Szkolenie |  |  |
| 11.1 | Personel medyczny | Tak |  |
| 11.2 | Personel techniczny | Tak |  |

UWAGA!

1.  Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

2.  Wszystkie parametry graniczne potwierdzone musza być oryginalnymi dokumentami producenta zaoferowanego sprzętu pod rygorem przyznania zerowej oceny za wartość techniczną oferty .

# Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/5 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Wymagane urządzenia :

- nowe: rok produkcji     -   2014

- ilość:  -   7

- posiadające wpis do Rejestru Urządzeń Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametr ogólny |  |  |
| 1.1 | Medyczny podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych | Tak |  |
| 1.2 | Zasilanie sieciowe | 230 V/50 Hz |  |
| II | Podgrzewacz |  |  |
| 2.1 | Do stosowania w ramach rutynowych transfuzji, nisko przepływowych infuzji na OA i IT oraz transfuzji wymiennych | Tak |  |
| 2.2 | Dopuszczalne średnice drenów w zakresie min. 3,00-4,00 mm | Tak |  |
| 2.3 | Nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów zużywalnych | Tak |  |
| 2.4 | Płyn podgrzewany automatycznie | Tak |  |
| 2.5 | Cyfrowe wyświetlanie temperatury | Tak |  |
| III | Alarmy |  |  |
| 3.1 | Akustyczne i wizualne alarmy zabezpieczające przed przegrzaniem | Tak |  |
| 3.2 | Odcięcie zasilania zabezpieczające przed podaniem przegrzanego płynu | Tak |  |
| IV | Inne |  |  |
| 4.1 | Waga urządzenie maks. 650g | Tak |  |
| V | Gwarancja |  |  |
| 5.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 36 miesięcy |  |
| 5.2 | Czas trwania gwarancji osprzętu | Min. 24 miesiące |  |
| 5.3 | Maks. czas usuwania awarii | 14 dni |  |
| 5.4 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 14 dni |  |
| VI | Szkolenie personelu |  |  |
| 6.1 | Szkolenie personelu medycznego zapewniające podjęcie samodzielnej i bezpiecznej pracy na aparacie | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/6 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH –PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA -  KARDIOMONITOR   KOMPAKTOWY

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:  rok produkcji  -   2014

# Ilość:   -  6 sztuk

# Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

Uwaga:

Sposób mocowania kardiomonitorów na wysięgniku będącym elementem panelu  lub mostu instalacyjnego w uzgodnieniu z  dostawcą paneli i mostów

| Lp. | WYMAGANIA | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. WYMAGANIA TECHNICZNE |  |
| 1. | Zasilanie sieciowe 220V +/-10% 50Hz | Tak |  |
| 2. | Kolorowy ekran TFT o przekątnej min. 9”, rozdzielczości przynajmniej 800 x 480, o wadze do 6 kg. | Tak, podać |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie min. 4 krzywych dynamicznych różnych parametrów. W przypadku monitorowania 12 odprowadzeń EKG jednoczesne wyświetlanie wszystkich 12 odprowadzeń. | Tak |  |
| 4. | Min. 6 niezależnych konfiguracji ekranu dowolnie ustawianych i wybieranych przez użytkownika. | Tak |  |
| 5. | Możliwość skonfigurowania wyświetlania dużych odczytów numerycznych. | Tak |  |
| 6. | Kardiomonitor, umożliwiający rozbudowę o kolejne parametry i konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych między kardiomonitorami podczas ich pracy. | Tak |  |
| 7. | Kardiomonitor wyposażony w odłączany element pomiarowy, zapewniający monitorowanie EKG, oddechu, SpO2, NIBP i IBP podczas transportu, wyposażony w wbudowany ekran TFT o przekątnej min. 3,5” oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 2 godziny pracy, o wadze nie większej niż 1,3 kg. | Tak |  |
| 8. | Element pomiarowy - transportowy oprócz gniazd pomiarowych, wyposażony w jedno uniwersalne gniazdo zasilania/komunikacji z monitorem głównym z klasą szczelności IP32 chroniąc go przed wniknięciem obiektów i płynów zgodnie z normą IEC 60529? | Tak |  |
| 9. | Trendy graficzne i numeryczne wszystkich mierzonych parametrów z okresu co najmniej 24 godzin. | Tak |  |
| 10. | Oprogramowanie monitora i interfejs użytkownika w języku polskim. Instrukcja w wersji drukowanej oraz elektronicznej. | Tak |  |
| 11. | Kardiomonitory gotowe do pracy w sieci centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 12. | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy oraz przyciski funkcyjne. Możliwość rozbudowy o zdalne urządzenie sterujące (pilota). | Tak |  |
| 13. | Alarmy 3-stopniowe, wizualne i akustyczne. Alarmy wszystkich monitorowanych parametrów z podaniem przyczyny alarmu i pamięcią komunikatów alarmowych. | Tak |  |
| 14. | Chłodzenie monitora konwekcyjne, nie wymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, zapewniające cichą pracę kardiomonitora. | Tak |  |
| 15. | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe zapewniające ciągłość monitorowania przynajmniej przez 3 godz. | Tak |  |
| 16. | Zawieszenie ścienne lub do szyny - kardiomonitora, pozwalające na obrót wokół osi pionowej i pochylenie do przodu, z możliwością zdjęcia monitora z mocowania bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 17. | Każdy element składowy przedmiotu zamówienia w tym akcesoria, kable, czujniki, mankiety, urządzenia pomiarowe spełniające wymogi stawiane produktom medycznym dopuszczonym do używania w krajach Unii Europejskiej posiadające znak CE. | Tak |  |
| 18. | Element pomiarowo transportowy, odporny na wstrząsy, wibracje, uderzenia oraz upadek, spełniający poniższe normy: - Część transportowa odporna na wstrząsy zgodnie z IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3. Procedura testowa zgodna z IEC/EN 60068-2-27 (szczytowe przyśpieszenie do 100 g). - Część transportowa odporna na wibracje przypadkowe zgodnie z IEC TR 60721- 4-7, klasa 7M3. Procedura testowa zgodna z IEC/EN 60068-2-64 (przyśpieszenie RMS do 5 g). - Część transportowa odporna na wibracje sinusoidalne zgodnie z IEC TR 60721-4-7, klasa 7M3. Procedura testowa zgodna z IEC/EN 60068-2-6 (szczytowe przyśpieszenie do 2 g). - Część transportowa odporna na uderzenia zgodnie z IEC/EN60068-2-29 (szczytowe przyśpieszenie 15 g, 1000 uderzeń). - Część transportowa odporna na upadek zgodnie z Testem swobodnego upadku zgodnym z EN1789 (obejmuje również IEC TR 60721-4-7 i klasę 7M3). Procedura testowa zgodnie z EN 60068-2-32 (wysokość 0,75 m). | Tak |  |
| 19. | Środki dezynfekcyjne dopuszczone do stosowania przez producenta urządzenia, co najmniej: Izopropanol 80%, 1-Propanol 50%, nadtlenek wodoru 0,5% | Tak |  |
| II. WYMAGANIA POMIAROWE |
| 1. | Pomiar EKG: - zakres pomiaru: u dorosłych i dzieci 15 – 300 bpm u noworodków 15 – 350 bpm - monitorowanie EKG u pacjentów stymulowanych i niestymulowanych - monitorowanie EKG u pacjentów stymulowanych i niestymulowanych - pomiar 12 odprowadzeń EKG z minimum 5 elektrod przy możliwości monitorowania także 1 lub 3 odprowadzeń - analiza odcinka ST we wszystkich 12 odprowadzeniach. (krzywe i wartości odcinka ST) - pomiar i analiza odcinka QT/QTc z wszystkich 12-tu odprowadzeń (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym - wielo-odprowadzeniowa analiza zaburzeń rytmu serca. Rozpoznawanie i alarmowanie przynajmniej 14 zaburzeń rytmu -wyjście analogowe sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak, opisać |  |
| 2. | Pomiar czynności oddechowej: - pomiar metodą impedancyjną -zakres pomiaru: a/ u dorosłych i dzieci 0 – 120 rpm b/ u noworodków 0 – 170 rpm - czas bezdechu regulowany w zakresie 10 – 40 s | Tak, opisać |  |
| 3. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną: - wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz czasu wykonania pomiaru. - tryby pomiaru: ręczny, automatyczny w odstępach od 1 do 480 minut oraz tryb pomiaru ciągłego przez 5 minut. - tryb wykorzystania mankietu pomiarowego jako stazy | Tak, opisać |  |
| 4. | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną: - 1 kanał pomiarowy z możliwością podłączenia dodatkowych kanałów w każdym kardiomonitorze - wybór algorytmów pomiaru związanych z oznaczeniem mierzonego ciśnienia (ABP, CVP, PAP). - zakres pomiaru od -40 do 360 mmHg. | Tak, opisać |  |
| 5. | Pomiar saturacji ( algorytm pomiarowy Nellcor): - wyświetlanie wartości saturacji, tętna oraz krzywej pletyzmograficznej. - zakres pomiaru saturacji 0 – 100%. - zakres pomiaru tętna 30 – 300 bpm. | Tak |  |
| 6. | Pomiar temperatury -1 kanał pomiarowy z możliwością podłączenia dodatkowych kanałów w każdym kardiomonitorze. - zakres pomiaru od – 1 do 45 st. C - dokładność pomiaru +/- 0,1 st. C - rozdzielczość pomiaru 0,1 st. C | Tak |  |
| III.WYPOSAŻENIE POMIAROWE KARDIOMONITORA |
| 1. | Pomiar EKG: - w zestawie kompletny przewód EKG 5 odprowadzeniowy jeden na całość - kompletny przewód 3 odprowadzeniowy noworodkowy do każdego kardiomonitora - minimum 200 kpl. elektrod jednorazowych noworodkowych na całość. | Tak |  |
| 2. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną: 1.mankiet wielorazowy, nie zawierający lateksu: - dla niemowląt: obwód 9 – 15 cm, szer. 5,4 cm - ilość 6 szt. 2.dla dzieci – obwód 14 – 21,5 cm, szer. 8,0 cm - 6 szt. 3. przewód łączący mankiety wielorazowe z monitorem – 6 szt. 4.mankiety jednorazowe noworodkowe oraz pediatryczne w rozmiarach: #1 – 30 szt. #2 – 60 szt. #3 - 60 szt. #4 - 60 szt. #5 – 30 szt. oraz Przewód do mankietów jednorazowych – 6 szt. | Tak |  |
| 3. | Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną: kable interfejsu wraz z czujnikami MX 860 1 szt/monitor kopułki wraz z zestawem SX 562580 – 2 szt/monitor | Tak |  |
| 4. | Pomiar saturacji. - kabel interfejsowy/przedłużacz do czujników Nellcor – 6 szt. - czujniki jednorazowe SpO2 dla pacjentów o wadze od 3 do 20 kg przynajmniej 80 szt. - czujniki wielorazowe SpO2 dla pacjentów o wadze powyżej 1 kg przynajmniej 6 szt. | Tak |  |
| 5. | Pomiar temperatury: wielorazowe czujniki temperatury: - skórne 2 szt. - centralne 2 szt. | Tak |  |
| IV. INNE |
| 1. | Komputer wraz z drukarką umożliwiający pełną rejestrację danych z ostatnich 24 godzin z 6 wyżej opisanych kardiomonitorów połączonych w sieć przewodową. | Tak |  |
| V. GWARANCJA |
| 1. | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 3 lata |  |
| 2. | Czas trwania gwarancji akcesoriów wielorazowych | Min. 1 rok |  |
| 3. | Reakcja serwisu | Min. 24 h |  |
| VI. SZKOLENIE |
| 1. | Personel medyczny | Tak |  |
| 2. | Personel techniczny | Tak |  |

UWAGA!

1.  Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/7 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  - PULSOKSYMETR

Wymagane urządzenia :

- nowe: rok produkcji -   2014

- ilość:   -  22 sztuki

- dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1 | Pulsoksymter-system monitorowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |
| 1.2 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy | Tak |  |
| 1.3 | Wbudowany zasilacz sieciowy i akumulator | Tak |  |
| 1.4 | Zasilanie sieciowe jednofazowe | 230/240V, 50 HZ |  |
| 1.5 | Czas pracy zasilania z wewnętrznego akumulatora. Możliwość wymiany na akumulator 10-cio godzinny | min. 5 h |  |
| 1.6 | Uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru zintegrowany z obudową | Tak |  |
| 1.7 | Pomiar saturacji metodą Nellcor OXI-MAX | Tak |  |
| 1.8 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 1.9 | Maksymalna waga: 1,7kg | Tak |  |
| 1.10 | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego | Tak |  |
| 2 | Mierzone i prezentowane parametry |  |  |
| 2.1 | Saturacja SpO2 | Tak |  |
| 2.2 | Puls | Tak |  |
| 2.3 | Perfuzja | Tak |  |
| 2.4 | Krzywa pletyzmograficzna | Tak |  |
| 3 | Zakres mierzonych parametrów |  |  |
| 3.1 | Saturacja SpO2: 1-100% | Tak |  |
| 3.2 | Częstość pulsu: 20 do 250 uderzeń/minutę | Tak |  |
| 3.3 | Perfuzja: 0,03% - 20% | Tak |  |
| 4 | Dokładność pomiaru |  |  |
| 4.1 | Saturacja (%SpO2+/- 1SD) | Tak |  |
| 4.2 | Dorośli: 70 – 100% +/- 2pkt% | Tak |  |
| 4.3 | Noworodki: 70 - 100% +/- 3pkt% | Tak |  |
| 4.4 | Niska perfuzja: 70 - 100% +/- 2pkt% | Tak |  |
| 4.5 | Częstość pulsu: 20 - 250 uderzeń/minutę +/- 3pkt% | Tak |  |
| 4.6 | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20 - 250 uderzeń/minutę +/- 3pkt% | Tak |  |
| 5 | Wyświetlacz |  |  |
| 5.1 | Wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze | Tak |  |
| 5.2 | Wyświetlanie krzywej pletyzmografii | Tak |  |
| 5.3 | Wyświetlanie SpO2 – bieżąca wartość |  |  |
| 5.4 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji | Tak |  |
| 5.5 | Wyświetlanie amplitudy tętna | Tak |  |
| 5.6 | Wyświetlanie częstości tętna –bieżąca wartość | Tak |  |
| 5.7 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna | Tak |  |
| 5.8 | Wyświetlanie czasu | Tak |  |
| 5.9 | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu | Tak |  |
| 5.10 | Wskaźnik zasilania sieciowego | Tak |  |
| 5.11 | Ikona stanu baterii informująca o stanie naładowania akumulatora | Tak |  |
| 5.12 | Wskaźnik zakłóceń | Tak |  |
| 5.13 | Wskaźnik czujnik zdjęty | Tak |  |
| 5.14 | Wskaźnik czujnik odłączony | Tak |  |
| 5.15 | Wskaźnik komunikat czujnika | Tak |  |
| 5.16 | 96-cio godzina pamięć rejestrowana co 4 s. wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną | Tak |  |
| 6 | Alarmy |  |  |
| 6.1 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1% | Tak |  |
| 6.2 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji=czas opóźnienia reakcji alarmu | Tak |  |
| 6.3 | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie | Tak |  |
| 6.4 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstości pulsu powyżej dolnej granicy | Tak |  |
| 6.5 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstości pulsu powyżej górnej granicy | Tak |  |
| 6.6 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy | Tak |  |
| 6.7 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy | Tak |  |
| 6.8 | Alarm dla odłączenia SpO2 kabla/sensora | Tak |  |
| 6.9 | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika | Tak |  |
| 6.10 | Alarm rozładowanej baterii | Tak |  |
| 6.11 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie rozładowanej baterii | Tak |  |
| 6.12 | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120s z jednoczesnym generowaniem alarmów wizualnych | Tak |  |
| 6.13 | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu | Tak |  |
| 7 | Inne |  |  |
| 7.1 | Czujnik jednorazowy do pomiaru saturacji w technologii Nellcor Oximax, sterylny, dla wcześniaków <1,5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) – 5 opakowań po 24 szt. | Tak |  |
| 7.2 | Czujnik wielorazowy do pomiaru saturacji w technologii Nellcor Oximax: - dla dzieci >1kg 1 szt/aparat - dla dorosłych >40kg 1szt/aparat | Tak |  |
| 7.3 | Interfejs przywołania pielęgniarki | Tak |  |
| 7.4 | Złącze USB | Tak |  |
| 7.5 | Złącze Mini USB | Tak |  |
| 8 | Gwarancja |  |  |
| 8.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 36 miesięcy |  |
| 8.2 | Maks. czas usuwania awarii | 72 h |  |
| 8.3 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 |  |
| 9 | Szkolenie personelu |  |  |
| 9.1 | Szkolenie personelu medycznego zapewniające podjęcie samodzielnej i bezpiecznej pracy na aparacie | Tak |  |

Uwaga:

- Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

- Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wartość wymagana”, lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/8 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA -- DEFIBRYLATOR / MONITOR ZE STYMULACJĄ ZEWNĘTRZNĄ

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2014

# Ilość:   -  1 sztuka

# Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1 | Zasilanie jednofazowe | 230/240V, 50 HZ |  |
| 1.2 | Zasilanie bateryjne o pojemności: |  |  |
|  | - zapewniającej min 2,5 h pracy jako monitor | Podać |  |
|  | - zapewniającej min 100 wyładowań o maksymalnej mocy | Podać |  |
| 1.3 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny | Tak |  |
| 1.4 | Ładowarka akumulatora zintegrowana z aparatem | Tak |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika oraz bez konieczności manualnego włączania urządzenia | Tak |  |
| 2 | Defibrylator |  |  |
| 2.1 | Kształt fali – fala dwufazowa | Tak |  |
| 2.2 | Defibrylacja ręczna i półautomayczna | Tak |  |
| 2.3 | Zakres energii dwufazowej 5-360 J | Tak |  |
| 2.4 | Kardiowersja synchroniczna R | Tak |  |
| 2.5 | Dostępne minimum 20 poziomów energii defibrylacji | Tak |  |
| 2.6 | Defibrylacja półautomatyczna , możliwość programowania energii 1,2 i 3 wyładowania minimum w przedziale 150 J do 360 J | Tak |  |
| 2.7 | Ustawianie energii, ładowanie i wyzwalanie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. Możliwość rezygnacji (rozładowania) zarówno z pozycji łyżek jak i płyty czołowej | Tak |  |
| 2.8 | Czas ładowania do energii 2000 J maksymalnie 5 sek | Tak |  |
| 2.9 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki defibrylacyjne | Tak |  |
| 3 | Monitor |  |  |
| 3.1 | Ekran kolorowy LCD o wysokim kontraście | Tak |  |
| 3.2 | Wymiary ekranu: min. 5,5” | Tak |  |
| 3.3 | Możliwość wyświetlania minimum 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
| 3.4 | Komunikaty w języku polskim | Tak |  |
| 4 | Monitorowanie |  |  |
| 4.1 | Monitorowanie EKG z minimum 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 4.2 | Wzmocnienie sygnału EKG na minimum pięciu poziomach w zakresie od 0,25 cm/mV do 4,0 cm/mV | Tak |  |
| 4.3 | Zakres pomiaru częstości akcji serca od 20 uderzeń/min do 300 uderzeń/min | Tak |  |
| 4.4 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym | Tak |  |
| 5 | Stymulacja przezskórna |  |  |
| 5.1 | Stymulacja w trybach na żądanie i asynchronicznym | Tak |  |
| 5.2 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | Tak |  |
| 5.3 | Częstość stymulacji min. od 50 do 150 impulsów/min. | Tak |  |
| 6 | Pomiar saturacji |  |  |
| 6.1 | Pomiar SpO2 algorytmem pomiarowym Nellcor | Tak |  |
| 6.2 | Czujnik uniwersalny wielorazowego użytku dla pacjentów powyżej wagi 1 kg | Tak |  |
| 6.3 | Czujniki SpO2 jednorazowego użytku dla pacjentów o wadze od 3 do 20 kg. Minimum 10 sztuk | Tak |  |
| 7 | Akcesoria |  |  |
| 7.1 | Wbudowana drukarka (rejestrator) termiczna na papier o szer. min. 50 mm | Tak |  |
| 7.2 | Szybkość wydruku min. 25 mm/sek | Tak |  |
| 7.3 | Papier do zapisu. Min. 5 rolek | Tak |  |
| 7.4 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy | Tak |  |
| 7.5 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane | Tak |  |
| 7.6 | Kabel do elektrody stymulacyjnej | Tak |  |
| 7.7 | 2 komplety elektrod do defibrylacji/stymulacji | Tak |  |
| 8 | Inne |  |  |
| 8.1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | Tak |  |
| 8.2 | Ciężar całkowity defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, nie większa niż 6,5 kg | Tak |  |
| 8.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 9 | Gwarancja |  |  |
| 9.1 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min. 36 miesięcy |  |
| 9.2 | Czas trwania gwarancji osprzętu | Min. 24 miesiące |  |
| 9.3 | Maks. czas usuwania awarii | 14 dni |  |
| 9.4 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 14 dni |  |
| 10 | Szkolenie personelu |  |  |
| 10.1 | Szkolenie personelu medycznego zapewniające podjęcie samodzielnej i bezpiecznej pracy na aparacie | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany powyżej aparat jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2.Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3/9  do SIWZ

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013/2014

# Ilość – -   1 sztuk

# Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sufitowa lampa jednoczaszowa. Ramię mocowane do sufitu przy pomocy płyty stropowej z sufitowa maskownicą przyłączy I elementów zasilających lampy oraz płyty stropwej . Przeguby ramion osłonięte tworzywową lub metalową osłona zakrywającą mechanizmy przegubów. | TAK |  |
| 2 | Od dostawcy wymagany kompletny montaż elektryczny i konstrukcyjny (w tym ewentualna konieczność wykonania konstrukcyjnych elementów pośrednich do stropu, jeśli konieczne) | TAK |  |
| 3 | Czasza oświetleniowa wielosegmentowa (min. 4 segmenty) – źródło światła diody LED. Min. 55 diod w czaszy. Diody białe, nie dopuszcza się diod kolorowych. | TAK |  |
| 4 | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie w środku czaszy lampy | TAK |  |
| 5 | Średnica czaszy nie większa niż 78 cm | TAK |  |
| 6 | Obudowa czaszy wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami odprowadzającymi ciepło | TAK |  |
| 7 | Natężenie światła min. 120 klux | TAK |  |
| 8 | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm | TAK |  |
| 9 | Temperatura barwowa nie mniejsza niż 4 300 K | TAK |  |
| 10 | Współczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niż 95 | TAK |  |
| 11 | Natężenie oświetlenia min. 100 klux | TAK |  |
| 12 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm | TAK |  |
| 13 | Kopuła lampy wyposażona w minimum trzy uchwyty umieszczone na poszczególnych segmentach lampy umożliwiające ustawienie lampy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie celem umożliwienia pełnego chwytu podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami kopuły umożliwiające działanie jak powyżej. | TAK |  |
| 14 | Mocowanie kopuły na ramieniu o łącznym zasięgu min.150 cm | TAK |  |
| 15 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 310° wokół mocowania głównego | TAK |  |
| 16 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 330° wokół przegubu łączącego ramiona | TAK |  |
| 17 | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym | TAK |  |
| 18 | Włącznik lampy i regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu – regulacja elektroniczna w min. 10 stopniach | TAK |  |
| 19 | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 9 diod) uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego na lampie | TAK |  |
| 20 | Żywotność układu świetlnego min. 40 000 h | TAK |  |
| 21 | Wielkość napromieniowania maks. 310 W/m² | TAK |  |

| 22 | W wyposażeniu min. 2 uchwyty czaszy, sterylizowalne | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Max pobór mocy czaszy 100 W | TAK |  |
| 24 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz, | TAK |  |
| 25 | Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji - w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Deklaracja CE | TAK |  |
| 27 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Gwarancja | TAK |  |
| 28 | Czas trwania gwarancji | Min 24 miesiące |  |
| 29 | Maks. czas usuwania awarii | Max.72 godziny |  |
| 30 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | Max.7 dni |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3/10 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - LAMPA ZABIEGOWA JEZDNA

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe: rok produkcji     -   2013/2014

# Ilość –     1 sztuki

# Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 2 | Temperatura widmowa źródła światła | 4 500 K |  |
| 3 | Współczynnik odwzorowania barw Ra | 96 |  |
| 4 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m | 100 klux |  |
| 5 | Średnica pola oświetlenia | Min. 17 cm |  |
| 6 | Lampa LED | Tak |  |
| 7 | Żywotność modułów LED | Min. 40 000 h |  |
| 8 | Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji - w języku polskim | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 9 | Czas trwania gwarancji aparatu w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | 36 miesiące |  |
| 10 | Maks. czas usuwania awarii | 72 godziny |  |
| 11 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | 7 dni |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik 3/11 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - STELAŻ DO KROPLÓWEK – 14  SZT.

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji 2013/2014

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

Certyfikaty CE dla wyrobu – numer certyfikatu ………………………………………..

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw wykonany ze stali chromoniklowej, o konstrukcji regulowanej, teleskopowej , wieszaki wykonane ze stali kwasoodpornej, podstawa jezdna wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | TAK |  |
| 2 | Podstawa wyposażona w 5 kółek, niebrudzących podłoże, średnica podstawy: Ø 560 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 3 | Cztery uchwyty do płynów infuzyjnych, | TAK |  |
| 4 | Wysokość regulowana: 1250-2200 mm (+/- 100 mm), blokowana pokrętłem | TAK |  |
| 5 | Możliwość przykręcenia pompy infuzyjnej | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 6 | Okres gwarancji min.24 m-ce w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | TAK, PODAĆ |  |
| 7 | Maks. czas usuwania awarii | 72 godziny |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik 3/12  do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ŁÓŻKO SZPITALNE DZIECIĘCE

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji 2013/2014

Ilość: 22 sztuk

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżeczko dziecięce |  |  |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali weglowej, pokrytej lakierem proszkowym, odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, Kolor do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 1500 mm, (+/- 50 mm) Szerokość całkowita z barierkami: 750 mm, (+/- 20 mm) Wysokość całkowita: 1350 mm, (+/- 50 mm) Wysokość leża regulowana w zakresie min. od 650 mm do 900 mm | TAK |  |
| 3 | Łóżko z możliwością dezynfekcji |  |  |
| 4 | Łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami |  |  |
| 5 | Szczyty i poręcze wypełnione prętami metalowymi. W szczytach wstawki dekoracyjne wykonane z płyty HPL z możliwością wyboru kolorystyki oraz frezowane motywy ( misie, motyle, serca itp.) | TAK |  |
| 6 | Leże 2 segmentowe | TAK |  |
| 7 | Segmenty leża wypełnione płytą HPL | TAK |  |
| 8 | Regulacja kąta oparcia pleców zakresie min.: 0 – 600 | TAK |  |
| 9 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 100 mm z czego 2 maja posiadać blokadę jazdy i obrotu | TAK |  |
| 10 | Opuszczane barierki boczne mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min. 3 pozycjach | TAK |  |
| 11 | Łózko wyposażone w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
| 12 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki, uchwytu ręki | TAK |  |
| 13 | Pod leżem tworzywowa kuweta – półka na całej długości i szerokości łózka | TAK |  |
| 14 | Wyposażenie – wieszak kroplówki z min. 2 haczykami | TAK |  |
| 15 | Wyposażone w dostosowany wymiarowo do wymiarów leża materac przeciwodleżynowy pasywny o następujących cechach: - wkład pianka poliuretanowa przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości min. 35 kg/m³,bezfreonowa, nietoksyczna, nie zawierająca dimetylofumaranu, z materiałów antyalergicznych, antystatycznych, z atestem PZH (dołączyć do oferty) - pokrowiec materaca z 2 warstw: dzianiny - 100% bielony poliester oraz warstwa poliuretanu – gęstość 150 +/- 5% g/m², wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze ( min. 1000g/m²/24 h w temp.38°C, rozpinany, zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń zakładką, materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych- odporny na przenikanie mikroorganizmów, odporny na środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C Pranie w temp. 95°C - pozytywne badanie na niepalność materiału - wymagany certyfikat Oeko-Tex Standard 100 do oferty | TAK |  |
| 16 | Deklaracja CE | TAK |  |
| 17 | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | TAK PODAĆ |  |
| 19 | Maks. czas usuwania awarii | 72 godziny |  |
| 20 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3/13 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – WÓZEK TRANSPORTOWY PACJENTA

# Wymagane urządzenia:

# -  urządzenia  nowe:         rok produkcji     -   2013/2014

# -  ilość:   3 sztuki

# Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do przewożenia dzieci i młodzieży |  |  |
| 2 | Długość całkowita | 1420 mm +/- 50mm |  |
| 3 | Szerokość całkowita | 640 +/- 30 mm |  |
| 4 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na komunach | TAK |  |
| 5 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża | Min. 0 - 90° |  |
| 6 | Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową | Min. 150 mm |  |
| 7 | Regulowane, zabezpieczające dziecko barierki boczne | TAK |  |
| 8 | Centralna podwójna blokada obrotu wokół osi i obrotu wszystkich kół | TAK |  |
| 9 | Dźwignie blokady z zaznaczeniem z zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców oraz funkcji jazdy na wprost | TAK |  |
| 10 | Nośność maksymalna | Min. 80 kG |  |
| 11 | Zamocowany na stałe składany teleskopowo statyw infuzyjny z min. 2 hakami | TAK |  |
| 12 | Możliwość mycia maszynowego wózka | TAK |  |
| 13 | Uchwyt do przetaczania wózka | TAK |  |
| 14 | Odbojniki w narożach | TAK |  |
| 15 | Uchwyty do unieruchamiania pacjenta | TAK |  |
|  | Materac |  |  |
| 16 | Materac dostosowany wymiarowo do wózka | TAK |  |
| 17 | Materac piankowy wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, niepalny, antystatyczny, odporny na promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Gwarancja | TAK |  |
| 28 | Czas trwania gwarancji w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami | Min 24 miesiące |  |
| 29 | Maks. czas usuwania awarii | Max.72 godziny |  |
| 30 | Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji | Max 14 dni |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne ( zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr                    /14 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  STÓŁ ZABIEGOWY DLA DZIECI

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013/14

Ilość: 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość leża 1600 mm | Tak |  |
| 2 | Szerokość leża 650 mm | Tak |  |
| 3 | Wysokość regulowana hydraulicznie w zakresie 570-910 mm | Tak |  |
| 4 | Leże jednosegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, bezszwowe | Tak |  |
| 5 | Stół stabilny na stopkach | Tak |  |
| 6 | Przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą sprężyn gazowych | Tak |  |
| 7 | Wyposażony w poręcze zabezpieczające dwa boki | Tak |  |
| 8 | Wyposażony w uchwyt na rolkę | Tak |  |
| 9 | Certyfikat CE. | Tak |  |
| 10 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr3/15 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – WÓZEK INIEKCYJNY

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013/14

Ilość: 1 szt

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek iniekcyjny o sztywnej, wytrzymałej na udar konstrukcji | Tak |  |
| 2 | Wózek systemowy, szafka na podstawie przejezdnej z blatem górnym, elementy wewnętrzne szafki ( półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany celem możliwości zmiany funkcji czy rozbudowy o wyposażenie dodatkowe ( bez użycia narzędzi) | Tak |  |
| 3 | Przystosowany do mycia urządzeniami wysoko-ciśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących, dezynfekowalny | Tak |  |
| 4 | Wózek wykonany z polipropylenu, dolna półka z ABS- profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia, górny blat z polipropylenu | Tak |  |
| 5 | Zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron | Tak |  |
| 6 | Centralna blokada wszystkich szuflad, klucz zamykający | Tak |  |
| 7 | Koła o śr. 100 mm, jedno z blokadą, niebrudzące podłoże, w obudowie tworzywowej bez zewn. elementów metalowych | Tak |  |
| 8 | Z tyłu i boku uchwyty montażowe do montażu wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 9 | Szuflady: - o wys. 250 mm +/- 30mm- 2 szt - o wys. 150 mm +/- 30 mm- 2 szt - o wys. 60 mm +/- 30 mm– 2 szt | Tak |  |
| 10 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 60 mm tworzących min. 25 pól z możliwością konfiguracji wielkości, do szuflady 150 mm – 10 pól | Tak |  |
| 11 | Galeryjka z 9 pojemnikami | Tak |  |
| 12 | Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez zamawiającego – min. 5 | Tak |  |
| 13 | Pojemnik, kosz na odpady | Tak |  |
| 14 | Rozkładany blat boczny | Tak |  |
| 15 | Wymiary gabarytowe | 800x600x1050 +/- 30mm |  |
| 16 | Certyfikat CE. | Tak |  |
| 17 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3 /16 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – WÓZEK REANIMACYJNY

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013/14

Ilość: 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny o sztywnej, wytrzymałej na udar konstrukcji | Tak |  |
| 2 | Wózek systemowy, szafka na podstawie przejezdnej z blatem górnym, elementy wewnętrzne szafki ( półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany celem możliwości zmiany funkcji czy rozbudowy o wyposażenie dodatkowe ( bez użycia narzędzi) | Tak |  |
| 3 | Przystosowany do mycia urządzeniami wysoko-ciśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących, dezynfekowalny | Tak |  |
| 4 | Wózek wykonany z polipropylenu, dolna półka z ABS- profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia, górny blat z polipropylenu | Tak |  |
| 5 | Zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron | Tak |  |
| 6 | Centralna blokada wszystkich szuflad, klucz zamykający | Tak |  |
| 7 | Koła o śr. 125 mm, jedno z blokadą, niebrudzące podłoże, w obudowie tworzywowej bez zewn. elementów metalowych | Tak |  |
| 8 | Z tyłu i boku uchwyty montażowe do montażu wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 9 | Szuflady: - o wys. 250 mm +/- 30mm- 2 szt - o wys. 150 mm +/- 30 mm- 1 szt - o wys. 80 mm +/- 30 mm– 2 szt | Tak |  |
| 10 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 60 mm tworzących min. 25 pól z możliwością konfiguracji wielkości, do szuflady 150 mm – 10 pól | Tak |  |
| 11 | Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez zamawiającego – min. 5 | Tak |  |
| 12 | Wieszak kroplówki mocowany na tylnej ścianie wózka | Tak |  |
| 13 | Uchwyt na butlę z tlenem | Tak |  |
| 14 | Uchwyt worka na odpady na tylnej ścianie wózka | Tak |  |
| 15 | Półka na defibrylator z mocującymi urządzenie pasami | Tak |  |
| 16 | Deska do reanimacji mocowana do tylnej ścianki | Tak |  |
| 17 | Wymiary gabarytowe | 850x600x1050 +/- 30mm |  |
| 18 | Certyfikat CE. | Tak |  |
| 19 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 3/17 do SIWZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA– WÓZEK OPATRUNKOWY – 1 szt

# Wymagane:

# Urządzenia  nowe:                        rok produkcji     -   2013/14

Ilość: 1 szt

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek OPATRUNKOWY o sztywnej, wytrzymałej na udar konstrukcji | Tak |  |
| 2 | Wózek systemowy, szafka na podstawie przejezdnej z blatem górnym, elementy wewnętrzne szafki ( półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany celem możliwości zmiany funkcji czy rozbudowy o wyposażenie dodatkowe ( bez użycia narzędzi) | Tak |  |
| 3 | Przystosowany do mycia urządzeniami wysoko-ciśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących, dezynfekowalny | Tak |  |
| 4 | Wózek wykonany z polipropylenu, dolna półka z ABS- profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia, górny blat z polipropylenu | Tak |  |
| 5 | Zabudowany tworzywowymi ściankami z trzech stron | Tak |  |
| 6 | Centralna blokada wszystkich szuflad, klucz zamykający | Tak |  |
| 7 | Koła o śr. 100 mm, jedno z blokadą, niebrudzące podłoże, w obudowie tworzywowej bez zewn. elementów metalowych | Tak |  |
| 8 | Z tyłu i boku uchwyty montażowe do montażu wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 9 | Szuflady: - o wys. 250 mm +/- 30mm- 2 szt - o wys. 150 mm +/- 30 mm- 2 szt - o wys. 60 mm +/- 30 mm– 2 szt | Tak |  |
| 10 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 60 mm tworzących min. 25 pól z możliwością konfiguracji wielkości, do szuflady 150 mm – 10 pól | Tak |  |
| 11 | Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez zamawiającego – min. 5 | Tak |  |
| 12 | Uchwyt na worek |  |  |
| 13 | Certyfikat CE. | Tak |  |
| 14 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące. Wymagany serwis gwarancyjny(bezpłatny) i pogwarancyjny. Maksymalny czas usuwania awarii 72 godz. Min. ilość dni awarii przedłużająca okres gwarancji 7 dni. | Tak |  |

Uwaga:

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry , których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak ) stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty .

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych  do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

# w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

# Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

# Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

# Oświadczam, że:

# Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

# …………………., dnia ………………………				…………………………………………………………

# (podpis osoby upoważnionej

# do reprezentowania Wykonawcy)

# Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 					 _______________________

(miejscowość i data) 		Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby 	upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp