Kraków, 20.03.2014

EZP-271-2/46/2014/p-1

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/46/2014- pismo 1

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 GRUPA NR 3 Dotyczy: LAMPA ZABIEGOWA SUFITOWA

1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową 3 segmentową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

2. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze średnicą pola bezcieniowego d10=20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z 7 uchwytami, niesterylnymi, które nie są uchwytami prętowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również , przy założeniu, że zaoferowana lampa spełnia wymagania pkt. 4  załącznika 3/9

4. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z 2 uchwytami niesterylnymi, prętowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również , przy założeniu, że zaoferowana lampa spełnia wymagania pkt. 4  załącznika 3/9

5. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze średnicą pola bezcieniowego 18-32 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

6. Czy zamawiający dopuści lampę zabiegową z wgłębnością oświetlenia L1+L2 = 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

7. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, w której napromieniowanie dla 100 000 lx wynosi 330 W/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 2 Dotyczy: LAMPA ZABIEGOWA JEZDNA

1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową jezdną z natężeniem oświetlenia w odległości 1m wynoszącym 70 000 lx?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści  również.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski