Kraków, 26.03.2014

EZP-271-2/46/2014/p-2

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/46/2014- pismo 2

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy: Grupa 1 – Pompa strzykawkowa

Czy zamawiający wymaga aby pompa strzykawkowa posiadała zintegrowany w swojej  obudowie  zasilacz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga aby pompa strzykawkowa posiadała zintegrowany w swojej  obudowie  zasilacz.

Pytanie 2 dotyczy: Grupa 1 – Pompa objętościowa

Czy zamawiający wymaga aby pompa objętościowa posiadała zintegrowany w swojej  obudowie  zasilacz?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga aby pompa objętościowa posiadała zintegrowany w swojej  obudowie  zasilacz.

Pytanie 3 dotyczy: Grupa 1 – Pompa do żywienia dojelitowego l.p 1.5

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę do żywienia dojelitowego z prędkością dostarczania produktu żywieniowego od 1ml/h do 600ml/h z regulacją  w zakresie od 1ml/h do 100 ml/h  co 1ml/h a w zakresie od 100 ml/h do 600 ml/h co 5 ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 4 dotyczy: Grupa 1 – Pompa do żywienia dojelitowego l.p 1.6

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę do żywienia dojelitowego z regulacją  objętości  produktu żywieniowego do podania od 1ml do 5000 ml w zakresie od 1ml do 100 ml regulacja co 1ml w zakresie od 100 ml do 5000 ml regulacja co 5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 5 dotyczy: Grupa 1 – Pompa do żywienia dojelitowego l.p 1.7, 1.8

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę nie posiadającą systemu bolusów ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 6 dotyczy: Grupa 1 – Pompa do żywienia dojelitowego l.p 1.9

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompę nie posiadającą zakresu dawek roztworu płukania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 7 Dotyczy Grupy 5 poz. 1 – wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek iniekcyjny o następujących parametrach:

- Konstrukcja: szkielet oraz ściany boczne wykonane z anodyzowanego aluminium – trwałe, lekkie i nierdzewne.

- Blat i podstawa: tworzywo poliuretanowe Baydur® (nie termoplastyczne) o grubości 30mm – odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, oporne na promienie UV.

- Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym (po dwa na każde koło)  o średnicy 125mm – 3 koła z blokada, 1 antystatyczne.

- Szuflady jednoczęściowe: szuflady w pełni otwierane (100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom. Wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego Baydur®, łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia.

- Organizacja: szuflady wykończone kolorowymi panelami (4 kolory do wyboru) i wyposażone w etykiety umożliwiające oznaczenie zawartości szuflady oraz w aluminiowe uchwyty do otwierania szuflad.

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone są uszczelkami, aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób być wyciągnięte, aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka.

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: Każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę.

- Wymiary: 835x645x940mm.

- WYPOSAŻENIE: centralna blokada wszystkich szuflad na klucz; szuflady: o wysokości 210mm – 1 szt., o wysokości 157mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 1 szt., zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 105mm i 157mm z możliwością konfiguracji wielkości – 12 pól; galeryjka z 12 pojemnikami, pojemnik, kosz na odpady, wysuwany blat boczny, szuflada boczna na leki natychmiastowego użycia?

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących  ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak by zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

(przykładowe zdjęcie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 8 Dotyczy Grupa 5 poz. 2 – wózek reanimacyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny o następujących parametrach:

- Konstrukcja: szkielet oraz ściany boczne wykonane z anodyzowanego aluminium – trwałe, lekkie i nierdzewne.

- Blat i podstawa: tworzywo poliuretanowe Baydur® (nie termoplastyczne) o grubości 30mm – odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, oporne na promienie UV.

- Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym (po dwa na każde koło) o średnicy 125mm – 3 koła z blokada, 1 antystatyczne.

- Szuflady jednoczęściowe: szuflady w pełni otwierane (100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom. Wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego Baydur®, łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia.

- Organizacja: szuflady wykończone kolorowymi panelami (4 kolory do wyboru) i wyposażone w etykiety umożliwiające oznaczenie zawartości szuflady oraz w aluminiowe uchwyty do otwierania szuflad.

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone są uszczelkami, aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób być wyciągnięte, aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka.

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: Każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę.

- Wymiary: 835x645x940mm.

- WYPOSAŻENIE: centralna blokada wszystkich szuflad na klucz; szuflady: o wysokości 210mm – 1 szt., o wysokości 157mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 1 szt., zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 105mm i 157mm z możliwością konfiguracji wielkości – 12 pól; wieszak kroplówki, uchwyt na butlę z tlenem, kosz na odpady z pokrywą, półka na defibrylator z pasami mocującymi, deska reanimacyjna, szuflada boczna na leki natychmiastowego użycia?

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących  ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak by zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

(przykładowe zdjęcie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 9 Dotyczy Grupa 5 poz. 3 – wózek opatrunkowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy o następujących parametrach:

- Konstrukcja: szkielet oraz ściany boczne wykonane z anodyzowanego aluminium – trwałe, lekkie i nierdzewne.

- Blat i podstawa: tworzywo poliuretanowe Baydur® (nie termoplastyczne) o grubości 30mm – odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, oporne na promienie UV.

- Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym (po dwa na każde koło) o średnicy 125mm – 3 koła z blokada, 1 antystatyczne.

- Szuflady jednoczęściowe: szuflady w pełni otwierane (100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom. Wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego Baydur®, łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia.

- Organizacja: szuflady wykończone kolorowymi panelami (4 kolory do wyboru) i wyposażone w etykiety umożliwiające oznaczenie zawartości szuflady oraz w aluminiowe uchwyty do otwierania szuflad.

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone są uszczelkami, aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób być wyciągnięte, aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka.

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: Każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę.

- Wymiary: 835x645x940mm.

- WYPOSAŻENIE: centralna blokada wszystkich szuflad na klucz; szuflady: o wysokości 210mm – 1 szt., o wysokości 157mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 1 szt., zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 105mm i 157mm z możliwością konfiguracji wielkości – 12 pól; kosz na odpady z pokrywą, szuflada boczna na leki natychmiastowego użycia?

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących  ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak by zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

(przykładowe zdjęcie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski