Kraków, dnia  27.03.2014r.

EZP-271-2/35/2014 p- 1

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  drobnego sprzętu medycznego – 3 grupy   nr postępowania EZP-271-2/ 35/2014

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

| Pytanie 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 4 na następujący:” Zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych zgodnie z zapisem §1 ust. 11”? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Pytanie 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 7 na następujący:” (…) W przypadku gdy Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w trybie §2 ust. 3 oraz po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu (…..)” Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Pytanie 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust. 3B/ i 4 istotnych warunków umowy na następujący: Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ( zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności . Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.” Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Pytanie 4 Czy Zamawiający w grupie nr 3, wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do drenażu klatki piersiowej o następujących parametrach: pojemność 2500 ml dwie komory kolekcyjne - pierwsza komora kolekcyjna o pojemności 1350 ml z podziałką do 100 ml co 1 ml, do 200 ml co 2 ml, do 1350 ml co 10 ml, druga komora kolekcyjna - 1150 ml z podziałką co 10 ml. sucha komora regulacji podciśnienia, komora zastawki podwodnej z możliwością ilościowego pomiaru przecieku powietrza na zasadzie odczytu ilości powietrza w ml w czasie (sek., min.) dren do pacjenta bezlateksowy, zabezpieczony karbowanym drenem z PCV, zestaw z przeźroczystą przednią ścianą, ściana tylna mleczna igłowe porty dostępowe do komory zastawki podwodnej i komory kolekcyjnej. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Pytanie 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w grupie nr 3 wielofunkcyjnego zestawu do drenażu klatki piersiowej (aktywnego i grawitacyjnego) o następujących parametrach technicznych: Jednorazowy, 3-komorowy, kompaktowy, pakowany sterylnie zestaw do drenażu opłucnej z wodnym uszczelnieniem oraz suchym regulatorem ssania. Sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40cm H2O. Wydzielona komora zbiorcza, kolekcyjna o pojemności 2100ml, z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 2100ml. Wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej w zakresie od -5 do -20cm H2O. Automatyczna zastawka odbarczająca zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim (zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim). Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. Dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów miedzy komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu się. Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu. W zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu płynów. Membranowy port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia, umożliwiający łatwą i aseptyczną redukcję poziomu płynu. Zintegrowany łącznik z końcówką typu Luer-Lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu. Zestaw wyposażony w klamrę zaciskową na drenie, umożliwiający szybki i łatwy dostęp do pobrania próbki płynu do badań. Półprzezroczysty elastyczny dren, nie zawierający lateksu, umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści, wyposażony w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności. Drenaż przystosowany do zawieszania na łóżku za pomocą wielopozycyjnych wieszaków schowanych w dużej ułatwiającej transport rączce. Drenaż posiada stabilną wysuwaną podstawkę do postawienia na podłodze, całkowicie odporną na zamoczenie. lub Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w grupie nr 3 wielofunkcyjnego zestawu do drenażu klatki piersiowej (aktywnego i grawitacyjnego) o następujących parametrach technicznych: Jednorazowy, 4-komorowy, kompaktowy, pakowany sterylnie zestaw do drenażu klatki piersiowej z podwójną komorą i suchym regulatorem siły ssania. Pierwsza komora zbiorcza, kolekcyjna o pojemności 1090ml, z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 1ml do 100ml, co 2 do 210ml i co 10 do 1090 ml. Druga komora zbiorcza, kolekcyjna o pojemności 1010 ml, z precyzyjną podziałką w zakresie małych objętości ewakuowanej treści co 5ml do 800ml i co 50ml do 1010 ml. Pojemność dwóch komór zbiorczych, kolekcyjnych 2100 ml. Drenaż wyposażony w dwa dreny, każdy komora kolekcyjna posiada osobny dren pozwalający na równoczesne drenowanie z dwóch miejsc. Sucha regulacja siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego z przodu zestawu umożliwiającego regulację w zakresie od -10 do -40 cm H2O. Mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego źródła ssania. Możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu. Monitor przecieku powietrza z podziałką od 1 do 5. Dysze zabezpieczające przed rozlaniem się płynów miedzy komorami, możliwość podjęcia prawidłowej pracy po przewróceniu się drenażu. Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim. Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną. Membranowy port dostępowy do zastawki podwodnej, umożliwiający łatwą i aseptyczną korektę poziomu płynu. W zestawie fiolka z wodą sterylną o pojemności 45ml do wypełnienia zastawki wodnej. Po wypełnieniu woda zabarwia się na kolor niebieski i wraz ze wskaźnikiem pływakowym umożliwia łatwy odczyt poziomu płynów. Zintegrowany łącznik z końcówką typu Luer-Lock pozwalający na bezigłowe pobieranie próbek drenowanego płynu na każdym drenie. Klamra zaciskowa na każdym drenie, umożliwiająca szybki i łatwy dostęp do pobrania próbki płynu do badań. Półprzezroczyste elastyczne dreny, nie zawierające lateksu, umożliwiające zlokalizowanie zalegającej treści, wyposażone w nasadkę zabezpieczającą dren przed utratą sterylności. Spiralna ochrona przed załamaniem drenu łączącego na każdym drenie. Wielopozycyjne wieszaki schowane w wygodnym uchwycie zezwalają na zawieszenie urządzenia na poręczy każdego rodzaju łóżka. Wysuwana podstawka zapewnia stabilność ustawienia na podłodze, całkowicie odporna na zamoczenie. Drenaż pracujący bezgłośnie. Jest w pełni bezpieczny oraz łatwy w obsłudze, jednocześnie zapewniając komfort pracy personelu medycznego. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert: Nowy termin składania ofert: 04.04.2014r do godz. 10:45 pok. 2H-06B Nowy termin otwarcia ofert: 04.04.2014r o godz. 11:00 pok. 2H-06B |  |
| --- | --- |

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga