Kraków dnia 14.03.2014r

EZP-271-2/37/2014/p-1

# Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż  wyposażenia meblowego w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr post. EZP-271-2/37/2014r

Pytanie 1

W  związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Proszę o przesłanie rysunków do poszczególnych pozycji, gdyż przy każdej pozycji są  do nich odnośniki a na stronie ich nie ma .

Odpowiedź

Zamawiający zamieszcza rysunki  do poszczególnych pozycji na stronie  internetowej bip.usdk.pl

Pytanie 2

Dotyczy treści SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 57, 58, 59 z całości przedmiotu zamówienia i utworzy dla nich jedno wspólne zadanie – wózki medyczne? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co wpłynie na obniżenie kosztów zakupu wózków przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał możliwość wyboru wózków spośród znacznie większego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę  i wydziela się pozycję 57, 58, 59 .Z wydzielonych pozycji  powstaje osobna Grupa.

Zmianie ulega wadium;

Grupa 1 – 4600 ,00 zł .słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100

Grupa 2—  400,00 zł. słownie:  czterysta złotych  00/100

W załączeniu poprawiona SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy poz. 57 – wózek iniekcyjny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek iniekcyjny o następujących parametrach:

- Konstrukcja: szkielet oraz ściany boczne wykonane z anodyzowanego aluminium – trwałe, lekkie i nierdzewne.

- Blat i podstawa: tworzywo poliuretanowe Baydur® (nie termoplastyczne) o grubości 30mm – odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, oporne na promienie UV.

- Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym (po dwa na każde koło)  o średnicy 125mm – 3 koła z blokada, 1 antystatyczne.

- Szuflady jednoczęściowe: szuflady w pełni otwierane (100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom. Wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego Baydur®, łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia.

- Organizacja: szuflady wykończone kolorowymi panelami i wyposażone w etykiety umożliwiające oznaczenie zawartości szuflady oraz w aluminiowe uchwyty do otwierania szuflad.

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone są uszczelkami, aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób być wyciągnięte, aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka.

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: Każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę.

- Wymiary: 835x645x940mm.

- WYPOSAŻENIE: centralna blokada wszystkich szuflad na klucz; szuflady: o wysokości 210mm – 1 szt., o wysokości 157mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 1 szt., zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 105mm i 157mm z możliwością konfiguracji wielkości – 12 pól; galeryjka z 12 pojemnikami, pojemnik, kosz na odpady, wysuwany blat boczny, szuflada boczna na leki natychmiastowego użycia?

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących  ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak by zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

(przykładowe zdjęcie)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Dotyczy poz. 58 – wózek reanimacyjny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny o następujących parametrach:

- Konstrukcja: szkielet oraz ściany boczne wykonane z anodyzowanego aluminium – trwałe, lekkie i nierdzewne.

- Blat i podstawa: tworzywo poliuretanowe Baydur® (nie termoplastyczne) o grubości 30mm – odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, oporne na promienie UV.

- Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym (po dwa na każde koło) o średnicy 125mm – 3 koła z blokada, 1 antystatyczne.

- Szuflady jednoczęściowe: szuflady w pełni otwierane (100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom. Wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego Baydur®, łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia.

- Organizacja: szuflady wykończone kolorowymi panelami i wyposażone w etykiety umożliwiające oznaczenie zawartości szuflady oraz w aluminiowe uchwyty do otwierania szuflad.

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone są uszczelkami, aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób być wyciągnięte, aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka.

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: Każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę.

- Wymiary: 835x645x940mm.

- WYPOSAŻENIE: centralna blokada wszystkich szuflad na klucz; szuflady: o wysokości 210mm – 1 szt., o wysokości 157mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 1 szt., zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 105mm i 157mm z możliwością konfiguracji wielkości – 12 pól; wieszak kroplówki, uchwyt na butlę z tlenem, kosz na odpady z pokrywą, półka na defibrylator, deska reanimacyjna, szuflada boczna na leki natychmiastowego użycia?

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących  ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak by zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

(przykładowe zdjęcie)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Dotyczy poz. 59 – wózek opatrunkowy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek opatrunkowy o następujących parametrach:

- Konstrukcja: szkielet oraz ściany boczne wykonane z anodyzowanego aluminium – trwałe, lekkie i nierdzewne.

- Blat i podstawa: tworzywo poliuretanowe Baydur® (nie termoplastyczne) o grubości 30mm – odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, łatwe w czyszczeniu, oporne na promienie UV.

- Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym (po dwa na każde koło) o średnicy 125mm – 3 koła z blokada, 1 antystatyczne.

- Szuflady jednoczęściowe: szuflady w pełni otwierane (100%) dzięki zintegrowanym niemetalowym prowadnicom. Wykonane w całości z tworzywa poliuretanowego Baydur®, łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia.

- Organizacja: szuflady wykończone kolorowymi panelami i wyposażone w etykiety umożliwiające oznaczenie zawartości szuflady oraz w aluminiowe uchwyty do otwierania szuflad.

- Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej, aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone są uszczelkami, aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób być wyciągnięte, aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka.

- Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: Każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę.

- Wymiary: 835x645x940mm.

- WYPOSAŻENIE: centralna blokada wszystkich szuflad na klucz; szuflady: o wysokości 210mm – 1 szt., o wysokości 157mm – 2 szt., o wysokości 105mm – 1 szt., zestaw przegródek tworzywowych do szuflady 105mm i 157mm z możliwością konfiguracji wielkości – 12 pól; kosz na odpady z pokrywą, szuflada boczna na leki natychmiastowego użycia?

Opisany wózek wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, gwarantujących  ich długi okres użytkowy, natomiast wymiary i wyposażenie dostosowane są do potrzeb personelu medycznego i mogą być konfigurowane w sposób dowolny, tak by zagwarantować maksymalną funkcjonalność wózka.

(przykładowe zdjęcie)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5

Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin?  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy:

Składanie ofert: 16.04.2014r. do godz. 10:45 pok.2H-06 b

Otwarcie ofert:  16.04.2014r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

inż. Jan Zasowski