Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                         Kraków, 17.03.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/47/2014-p.1

Dotyczy: Dzierżawa automatycznego, wieloparametrowego analizatora hematologicznego z możliwością oznaczania CBC+5DIFF z jednego pobrania krwi wraz z dostawą odczynników nr postęp. EZP-271-2/47/2014

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści analizator z linowości (bez wstępnego rozcieńczania) dla WBC do 50x103/ᶙl ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby linowość zaoferowanego analizatora dla WBC wynosiła minimum 40X103/ ᶙl z próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczania.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący pełno profilowe oznaczenie z RET i NRBC ( z automatyczną korektą w zakresie WBC) z objętości 150 ul próbki krwi pełnej w trybie manualnym i 200 ul w trybie podajnikowym (objętość próbki jest wówczas determinowana przez system zamkniętego pobierania krwi: 1,2-2,0 ml lub więcej) z jednoczesną funkcją pozwalającą na uzyskanie pełno profilowego wyniku (z RET i NRBC) z 40 ul krwi kapilarnej w trybie predilute ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego, do którego materiały kontrolne mają ważność min. 2 miesiące od momentu dostarczenia zgodnie z harmonogramem, a odczynniki mają ważność min. 3 miesiące od momentu dostarczenia, przy czym skalkulowane są w ilości zapewniającej ciągłość pracy i pełne ich wykorzystanie??

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie zmodyfikowanie postanowień umowy z uwzględnieniem tych terminów ważności i zmianę zapisu w § 2 ust. 2:

„Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru pochodzącego z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy” na:

„Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru pochodzącego z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące skalkulowanymi w ilości zapewniającej ciągłość pracy i pełne ich wykorzystanie, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

Odpowiedź: Zmawiający modyfikuje zapis w § 2 ust. 2 w Istotnych Postanowieniach Umowy ( w załączeniu poprawione Istotne Postanowienia Umowy) .

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zamiast dołączenia do każdego oznaczenia zestawu materiałów kontrolnych i instrukcji - materiałów kontrolnych do parametrów oznaczanych na analizatorze dostarczane zgodnie z zamówieniami raz na 2-3 miesiące oraz ulotek odczynnikowych obejmujących instrukcje odczynnikowe, które zostaną dostarczone wraz z analizatorem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora hematologicznego na wykonanie 165 000 morfologii krwi, 15 000 RET i 1 500 płynów z jam ciała ( w sumie ok. 180000 badań).

Czy Zamawiający może dokładnie sprecyzować jakie badania, np. CBC, CBC+DIFF, CBC+RET i w jakiej ilości zamierza na analizatorze wykonywać?

Odpowiedź: 105000 5dif+CBC

60000 CBC

115000 CBC+RET

15000 płyny jamy ciała

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy postępowanie dotyczy dostarczenia i zainstalowania automatycznego, wieloparametrowego jednego analizatora hematologicznego z możliwością oznaczania CBC+5DIFF z jednego pobrania krwi?

Odpowiedź: Tak postępowanie dotyczy dostarczenia i zainstalowania automatycznego, wieloparametrowego jednego analizatora hematologicznego z możliwością oznaczania CBC+5DIFF z jednego pobrania krwi. ( w załączeniu poprawiony Formularz Ofertowy)

Pytanie 8 – dot. § 1 ust. 14 w związku z § 2 ust. 2

Uprzejmie prosimy o modyfikację ww. zapisów na: „Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru pochodzącego z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące skalkulowanymi w ilości zapewniającej ciągłość pracy i pełne ich wykorzystanie, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy zgodnie z w/w zapisem.

Pytanie 9 – dot. § 2 ust. 1:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: „Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres .....................................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT).”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy zgodnie z w/w zapisem.

Pytanie 10 – dot.§ 4 ust. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była dołączana faktura VAT?

Przedmiot zamówienia jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro, w którym pracownik Wykonawcy wystawia faktury VAT po dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o zmianę ww. postanowienia w brzmieniu:

„daty otrzymania towaru przez Zamawiającego i prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innego dokumentu, potwierdzającego ilość, rodzaj i cenę asortymentu”.

Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na ww. zapis, to prosimy o odpowiednią modyfikację punktu 5 Formularza Ofertowego – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis na „Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar w terminie .......... (60 dni) od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Sprzedającego …………………..”

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy pkt. 5 został przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy,  odpowiednio zmodyfikowany.

Pytanie 11 – dot. Umowy dzierżawy

Prosimy o dodanie zdania:

„Dopuszczając zmianę nazwy, adresu, siedziby, formy organizacyjnej lub prawnej wierzyciela (np. w wyniku przekształceń, przejęć)”.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w/w  zdanie w § 8 pkt. 4.

Pytanie 12

Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1.    W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych ………………………………………….. w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą  o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

2.    Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3.    Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.

4.    Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

5.    Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.

6.    Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.

7.    Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych       osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/ współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.

8.    Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

9.    Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

10.  Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

11.  Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert: 25.03.2014r. godz. 10:45 pok. 2H-06b

Otwarcie ofert: 25.03.2014r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 1

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń hematologicznych i materiałów zużywalnych na okres 36 miesięcy  do aparatu......................................zgodnie z załączoną ofertą cenową z dnia ................................r. która stanowi integralną część umowy.

Sprzedający gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez okres …………………….……… z zastrzeżeniem jednak dopuszczalności  zmiany cen przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy poniżej.

Po tym okresie zmiana cen jednostkowych netto może nastąpić w przypadku :

- udokumentowanej zmiany cen przez Producenta

- zmiany średniego kursu euro w NBP/powyżej/poniżej 3 % w stosunku do średniego kursu euro z dnia podpisania umowy.

Zmiana cen jednostkowych brutto może nastąpić w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych.

O zmianie cen Sprzedający jest obowiązany poinformować Kupującego na 5 dni roboczych przed ich wprowadzeniem.

W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych parametrach. W tym przypadku Sprzedający zobowiązany będzie poinformować Kupującego i przedstawić mu nowy towar do testowania i akceptacji, przy zachowaniu ceny przetargowej.

7.	Dopuszcza się możliwość obniżenia cen jednostkowych leków za porozumieniem stron.

8.	W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców produktów objętych umową, Sprzedający zobowiązany jest objąć promocją produkty z przedmiotowej umowy.

- W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres

niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

- Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez  producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego  zmieniającego stawkę.

12.	Zmiana cen musi nastąpić w trybie § 8.

13.	Wartość maksymalną umowy na dzień jej zawarcia dla celów zamówienia publicznego określa się w wysokości brutto ................................................. PLN z zastrzeżeniem, że wartość umowy będzie stanowić suma wartości poszczególnych zamówień oraz, że ustalona maksymalna kwota nie upoważnia Sprzedającego do żądania złożenia przez Kupującego zamówienia do pełnej wysokości kwoty maksymalnej

- Produkty oferowane przez Sprzedającego, będące przedmiotem obrotu posiadają stosowne świadectwa i certyfikaty, spełniają wymogi określone w Polskich Normach oraz posiadać termin ważności zgodny z §2 ust. 2.

§2

- Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem (na numer .......................), emailem (na adres .....................................) lub pocztą na adres Zamawiającego. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT)..

- Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru pochodzącego z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące skalkulowanymi w ilości zapewniającej ciągłość pracy i pełne ich wykorzystanie, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego

- Sprzedający dostarcza towar w opakowaniu fabrycznym zabezpieczającym przedmiot dostawy na czas transportu do magazynu Kupującego, transportem Sprzedającego na własny koszt i ryzyko, w terminie do 4 dni roboczych od przyjęcia zamówienia w godzinach dogodnych dla Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Towar dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

- Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Sprzedający zobowiązuje się do zabezpieczenia dostawy przedmiotu zamówienia  także w przypadku jego braku w magazynie Sprzedającego

- W przypadku gdy Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w trybie §2 ust. 3, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy

- W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu

- W przypadku zakupu interwencyjnego Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.

§3

- Kupujący zastrzega sobie prawo reklamowania całości dostawy jeżeli nie jest zgodna z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.

- Odbiór ilościowy nastąpi w dniu dostawy. Kupujący w razie braków ilościowych sporządzi protokół i niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego o brakach ilościowych.

- W razie stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj wad i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonych wadach.

- Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia oraz wymiany reklamowanego artykułu na wolny od wad, gdy wada powstała z winy producenta.

§4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar w terminie .......... 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Sprzedającego ……………………………………………………………

- Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu korzystnych warunków płatności:

A/. W szczególnych przypadkach Sprzedawca na wniosek Kupującego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności .

B/. W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Kupującego, Sprzedawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Kupującego, nie może zawierać umowy poręczenia.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Sprzedający nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 4, skutkować będzie dla Sprzedającego obowiązkiem zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§5

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

A/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający

B/ w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej partii towaru,

C/ w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego towaru z tytułu nie załatwienia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości reklamowanego towaru.

- Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Kupujący.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§7

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Kupującego.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których ta zmiana dotyczy.

§9

- Umowa zawarta zostaje na okres 36 miesięcy od dnia ................................................... do dnia ………………………..…………

- Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana  umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków.

a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Kupującego ani sporządzenia Aneksu do umowy;

c) opisanym w § 1 wzoru umowy;

d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie;

e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) – nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu.

f) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie lub wypowiedzenia umowy w zakresie spornego produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.

- Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące  stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, i udokumentowane przez Sprzedającego. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen  netto przedmiotu umowy.

- Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o podstawie oraz okolicznościach braku poszczególnych pozycji asortymentu w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem.

- W przypadku wyczerpania danego asortymentu o którym mowa w załączniku do umowy, umowa ulega rozwiązaniu w tym zakresie.

- W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

- W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca je spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

- Kupujący może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

§10

1. Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo jej wypowiedzenia z jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadku niedotrzymania przez druga stronę warunków umowy.

2. W szczególności powody wypowiedzenia mogą być:

a) niedotrzymanie obowiązku niepodwyższania cen w okresie realizacji umowy

b) zmiana asortymentu dostaw w stosunku do oferowanych w ofercie bez zgody Odbiorcy

c) dwukrotne zakwestionowanie przez Odbiorcę jakości dostarczanych produktów

d) dwukrotne nie wywiązanie się przez Dostawcę z obowiązku terminowych dostaw lub odmowa dostawy partii towaru objętej zamówieniem

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Sprzedającego, dwa dla Kupującego.

Załączniki:

  - formularz cenowy

UMOWA DZIERŻAWY

§ 1

- 1. Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę na okres 36 miesięcy, dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez DZIERŻAWCĘ automatyczny, wieloparametrowy analizator hematologiczny z możliwością oznaczania CBC+5DIFF z jednego pobrania krwi .............................................. o wartości............................. nr seryjny..........................rok produkcji...................... zwany  dalej „URZĄDZENIAMI”, oraz do bezpłatnego przeszkolenia w zakresie jego obsługi osób wskazanych przez DZIERŻAWCĘ.

2. Termin wydania urządzeń ustala się na ..................... od daty podpisania umowy. Jako załącznik do Umowy zostanie dołączony protokół instalacji URZĄDZENIA.

3. Przez okres trwania umowy URZĄDZENIA pozostają własnością WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

4. WYDZIERŻAWIAJĄCY oświadcza, że dokonuje naliczania amortyzacji od wydzierżawianych urządzenia.

§ 2

1. DZIERŻAWCA zobowiązuje się do użytkowania URZĄDZENIA w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością oraz zgodnie z dostarczoną instrukcją w języku polskim.

2. WYDZIERŻAWIAJĄCY wraz z URZĄDZENIEM dostarczy całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.

3. Zmiana miejsca użytkowania URZĄDZENIA  może być dokonana jedynie za zgodą i w porozumieniu z WYDZIERŻAWIAJĄCYM.

§ 3

1. DZIERŻAWCA nie ma prawa dokonywania żadnych napraw URZĄDZENIA, oraz zobowiązuje się do powiadomienia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO o każdej awarii bądź uszkodzeniu URZĄDZENIA

§ 4

1. WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do konserwacji zainstalowanego URZĄDZENIA, oraz dokonywania bezpłatnych napraw ( koszty robocizny, koszty części zamiennych ) wynikających z normalnego zużycia.

2. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę ......................godzin od zgłoszenia.

3. Zgłoszenia awarii należy dokonać .....................................( podać tel/ fax , formę)

4. Termin usunięcia usterek nie przekroczy...................................

5.Za naprawy wynikające z niewłaściwej obsługi, niezachowania należytej staranności przy eksploatacji URZĄDZENIA, WYDZIERŻAWIAJĄCY obciąży ich kosztami DZIERŻAWCĘ.

§ 5

1. Czynsz dzierżawny za dzierżawę  aparatu płatny miesięcznie w  wysokości ................... brutto PLN  zgodnie z ofertą z dnia...........................................

2. Ustala się wartość maksymalną umowy dla celów zamówienia publicznego na kwotę ..............................................

3. Czynsz płacony będzie przez kolejne 36 miesięcy licząc od daty instalacji URZĄDZENIA, na podstawie faktur wystawianych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

§ 6

1. Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca i dostarczonej do DZIERŻAWCY do 10 dnia następnego miesiąca.

2. Termin zapłaty ...............min. 30 dni po otrzymaniu faktury (preferowany przez Zamawiającego termin płatności – przelew 60 dni).

3. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego DZIERŻAWCY.

WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do udzielenia DZIERŻAWCY korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek DZIERŻAWCY może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony DZIERŻAWCY, WYDZIERŻAWIAJĄCY nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów DZIERŻAWCY.

4. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności WYDZIERŻAWIAJĄCY nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

5. Naruszenie zakazu określonego w ust.4., skutkować  będzie dla WYDZIERŻAWIAJĄCY obowiązkiem zapłaty na rzecz DZIERŻAWCY kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecia świadczenia.

§ 7

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których ta zmiana dotyczy.

§ 8

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od  ....................do dnia ......................

- Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu dzierżawy.

- Dzierżawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- trwałej niesprawności przedmiotu dzierżawy,

- ustania obowiązywania umowy dostawy na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych,

- nienależytego wykonania umowy.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmianę danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§ 10

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego, właściwego dla DZIERŻAWCY.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Sprzedającego, dwa dla Kupującego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ INSTALACJI

zgodnie z umową zawartą w dniu..................................w Krakowie pomiędzy:

................................................................................................................. ( Przekazującym)

A Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie ( Odbierającym)

Dotyczącą dzierżawy aparatów..........................................................................................o numerach inwentarzowych ......................................................

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.....................................................

Województwo:..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ............................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................

NIP: ................................................... REGON....................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

1. 	Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dzierżawę automatycznego, wieloparametrowego analizatora hematologicznego z możliwością oznaczania CBC+5DIFF z jednego pobrania krwi wraz z dostawą odczynników zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym - Odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne ……………………………………………..

Dzierżawa aparatu (czynsz dzierżawny) za 1 m-c ………………………………………..

- Zamówienia będą realizowane przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

- Termin niezmienności cen odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych podanych w ofercie wynosi: ………………………………………….(wymagane min. 12 miesięcy)

- Termin dostawy odczynników .......................................... od daty złożenia zamówienia.

- Termin płatności: ………dni* (min. 60 dni) za dostarczony towar od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego faksem na numer ......................., emailem na adres .....................................

- Oświadczamy, że oddajemy w dzierżawę na okres 3 lat, aparat ....................................................................... o wartości............................. nr seryjny................................rok produkcji.......................

- Czynsz płacony będzie przez kolejne 36 miesięcy licząc od daty instalacji aparatu, na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ

- Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca i dostarczonej do Zamawiającego do 10 dnia następnego miesiąca.

- Termin zapłaty .................( min. 60 dni) po otrzymaniu faktury

- Oświadczamy że aparaty dostarczymy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie............................................................ i zamontujemy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. (Pokryjemy wszystkie dodatkowe koszty związane z zamontowaniem aparatu w Pracowni Biochemii)

- Oświadczamy, że bezpłatnie przeszkolimy personel Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu

- Oświadczamy, że aparat spełnia wymagania jakościowe podane w tabeli nr 3 ( w załączeniu wypełniony i podpisany załącznik nr 3/2)

- Oświadczamy, że w razie awarii aparatu: Zgłoszenia awarii należy dokonać ..................................... (podać adres, tel./ fax, formę). Termin usunięcia usterek nie przekroczy...................................

- Oświadczamy, że ceny czynszu dzierżawnego podane w formularzu cenowym będą stałe przez okres trwania umowy.

- Oświadczamy, że oferowane przez nas w wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych – dokumenty w załączeniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

- Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

Załącznikami do niniejszej oferty są:

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)