Kraków, 02.04.2014

EZP-271-2/46/2014/p-3

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/46/2014- pismo 3

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy: przedmiot zamówienia: inkubator I, inkubator II,  inkubator III

wymóg 2.7. promiennik nieodchylany, o konstrukcji nie wymagającej dotykania i przesuwania zarówno dla wykonania zdjęcia RTG, jak i podczas prowadzenie zabiegów przy pacjencie. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator otwarty wyposażony w odchylany promiennik, który dzięki specjalnemu  systemowi, przegubowi, zapewnia ciągłe ogrzewanie radiacyjne pacjenta również  po odchyleniu promiennika w celu wykonania zdjęcia RTG lub podczas prowadzenia zabiegów przy pacjencie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści  również.

Pytanie 2 dotyczy: Grupa 3 Lampa zabiegowa sufitowa

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy sufitowej o następujących parametrach:

- czasza oświetleniowa: diody LED – 30 szt w 6 segmentach

- zakres regulacji pola bezcieniowego: 18-22 cm

- wgłębność oświetlenia L1+L2: 108 cm

- kopuła lampy wyposażona w 2 uchwyty rurowe dookoła czaszy oraz uchwyt sterylny umieszczony w centralnej części czaszy (jak na zdjęciu)

- funkcja oświetlenia endoskopowego w postaci 5 diód, w zakresie 5-25 klux

- przy pozostałych parametrach bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3 dotyczy Stelaż do kroplówek:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie stojaka do kroplówek o parametrach

- podstawa o średnicy 680 mm

- wysokość regulowana w zakresie: 1100-2000mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 4 dotyczy: Grupa 3 Lampa zabiegowa sufitowa:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy sufitowej o następujących parametrach:

- zakres regulacji pola bezcieniowego: 21-42 cm

- wgłębność oświetlenia L1+L2: 115 cm

- kopuła lampy wyposażona w 2 uchwyty rurowe dookoła czaszy oraz uchwyt sterylny umieszczony w centralnej części czaszy (jak na zdjęciu)

- wielkość napromieniowania 399 W/m2

- przy pozostałych parametrach bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski