Kraków, 09.04.2014

EZP-271-2/46/2014/p-5

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/46/2014- pismo 5

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający wyjaśnia, że w odpowiedzi na Pytanie 5 Dotyczy grupa I Pompa strzykawkowa

Pkt. 5.6

Czy zamawiający oczekuje aby w protokołach biblioteki leków zawarte były możliwości przeprowadzenia terapii wzrost i spadek, tryb program, tryb okresowy, dawka w czasie, tryb przejęcia. Możliwości  te znacznie podnoszą bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również.

Zamawiający nie zmienił dotychczasowych wymagań, jedynie dopuścił również inne rozwiązania.

ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA OMYŁKI W SIWZ

Załącznik  nr 3/7  zestawienie wymaganych parametrów technicznych- przedmiot zamówienia- pulsoksymetr

Poz. 5.3 Wyświetlanie Sp02- bieżąca wartość – w kolumnie „wartość wymagana”  wpisuje się TAK

Załącznik 3/12 zestawienie wymaganych parametrów technicznych- przedmiot zamówienia – łóżko szpitalne dziecięce

Poz. 3. Łóżko z możliwością dezynfekcji – w kolumnie „parametr wymagany” wpisuje się TAK

Poz. 4 łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami -  w kolumnie „parametr wymagany” wpisuje się TAK

Załącznik 3/17 zestawienie wymaganych parametrów technicznych- przedmiot zamówienia –wózek opatrunkowy

Poz. 12 uchwyt na worek - w kolumnie „parametr wymagany” wpisuje się TAK

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski