Załącznik nr 3/10 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 10

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną, stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm długość stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy | Cewnik balonowy, ultra niepodatny, OTW , do zastosowania w tętnicach nerkowych, biodrowych udowych , podkolanowych , piszczelowych strzałkowych i podobojczykowych , do doprężeń stentgrafów Rozmiary balonów: średnice /dł w cm : 3 mm/2,4,10 cm : 4 mm/2,4,10,12,15,17,20 cm Pozostałe dostępne balony o średnicach 5,6,7 mm; długości 2,3,4,6,8,10,12,15,17,20 cm Pozostałe dostępne balony o sr. 8,9,10 mm: dł 2,3,4,6,8 (10 ) cm Nominal pressure; 8 atm;RBP:24,22,20 atm System wprowadzający w czterech długościach 40 cm;80cm;120cm135 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” zalecana koszulka 5 FR dla balonów o śred. 3,4 5 mm; pozostałe 6Fr, 7 Fr 8 materiał balonu z włóknami kewlarowymi trzon cewnika zawierający urządzenie do ponownego zwijania balonu dystalny potrójny kanał i proksymalny kanał współosiowy Końcówka atraumatyczna o dł. 4,5 mm Rozmiar shaftu : 5,6 Fr dla sr. 3-10 mm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent montowany na balonie | stent na balonie przeznaczony do pierwotnego stentowania u pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych, zmian powstałych de novo lub zmian restenotycznych 1. Stent na balonie wykonany poprzez laserowe wycięcie otwartej kratki w rurce ze stali nierdzewnej 316 L. 2. Dostępne średnice: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm; 3. Długości stentu: 18mm, 26mm, 36mm, 56mm (w zależności od średnicy), 4. Długości systemu wprowadzającego: 80cm i 120cm; kompatybilne z prowadnikiem 0.035" 5. Zalecana koszulka 6F (dla średnic od 6mm-8mm), 7F (dla średnic od 8mm-10mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy