Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 22.04.2012r.

EZP-271-2/57/2014/pismo 1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla Apteki – 6 grup nr sprawy EZP-271-2/57/2014

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy  Grupy 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do uzupełnienia pompy baklofenowej zawierający następujące jałowe elementy:

- strzykawka o pojemności 20 ml

- serwetę z otworem

- filtr 0,22 mikrona

- igły Hubera 22 G (2)

- szablon

- przedłużacz z zaciskiem

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga