Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 03.06.2014r.

EZP-271-2/78/2014/pismo 4

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych – 4 grupy nr sprawy: EZP-271-2/78/2014

W związku z zapytaniami Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1, dotyczy grupy 1 poz. 10

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie butli medycznego podtlenku azotu o pojemności wodnej 10L i zawartości 7,5 kg? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy Zamawiający zezwoli na przeliczenie ilości oferowanych butli z zaokrągleniem w górę do 234 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Zamawiający podzieli przedmiot zamówienia na cztery grupy.

Co do grup 2 i 3 (załącznik 3/2, 3/3) są to gazy techniczne sprężone i ciekłe i nie stanowi to problemu, natomiast rozdzielenie gazów medycznych na butle ( załącznik 3/1) i ciekłe (załącznik 3/4 - tlen med.  ciekły) może skutkować tym że tlen med. – lek trafiający do tej samej instalacji będzie należał do różnych dostawców (Firm) co w praktyce uniemożliwia prowadzenie procedury reklamacyjnej produktu leczniczego.  Czy w zaistniałej sytuacji Zamawiający może połączyć Grupę 1 i Grupę 4.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na podział grup. Powstają nowe grupy 1 i 2.  W załączeniu poprawiony formularz ofertowy i cenowy dla grupy 1 i 2.

Pytanie 3

W opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 3/1 Zamawiający co kilka pozycji powtarza zapis dzierżawa butli i transport butli ( różne ilości). Zapytujemy czy należy rozumieć że:

Poz. 4 i 5 odnoszą się do butli z poz. 1, 2, 3 - ?

Poz. 8 i 9 odnoszą się do butli z poz. 6, 7- ?

Poz. 11 i 12 odnoszą się do butli z poz. 10 ?

Poz. 14 i 15 odnoszą się do butli z poz. 13 - ?

Odpowiedź:

Poz. 4 i 5 odnoszą się do butli z poz. 1, 2, 3 – tak

Poz. 8 i 9 odnoszą się do butli z poz. 6, 7-  tak

Poz. 11 i 12 odnoszą się do butli z poz. 10 - tak

Poz. 14 i 15 odnoszą się do butli z poz. 13 - Tak.

Poz. 17 odnosi się do poz. 16.

Pytanie 4

Czy tlen med. sprężony występujący w poz. 6 i 7 – butle z zaworem zintegrowanym mamy rozumieć jako butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym z przepływomierzem wyskalowanym w litrach/ minuta o zakresie od 
0-15 litrów?

Odpowiedź:

Tak. W załączeniu poprawiony formularz cenowy załącznik nr 3/1 do siwz.

Pytanie 5

W opisie przedmiotu zamówienia Załącznik 3/2 Zamawiający co kilka pozycji powtarza zapis dzierżawa butli i transport butli ( różne ilości). Zapytujemy czy należy rozumieć że:

Poz. 2 i 3 odnoszą się do poz. 1 - ?

Poz. 5 i 6 odnoszą się do poz. 4 - ?

Poz. 8 i 9 odnoszą się do poz. 7 - ?

Poz. 11 i 12 odnoszą się do poz. 10 - ?

Poz. 14 i 15 odnoszą się do poz. 13 - ?

Odpowiedź:

Poz. 2 i 3 odnoszą się do poz. 1 – tak

Poz. 5 i 6 odnoszą się do poz. 4 – tak

Poz. 8 i 9 odnoszą się do poz. 7 – tak

Poz. 11 i 12 odnoszą się do poz. 10 – tak

Poz. 14 i 15 odnoszą się do poz. 13 - tak

Poz. 17 odnosi się do poz. 16.

Pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski