Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                 Kraków, 07.05.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/69/2014-p.2

Dotyczy: Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania nr postęp. EZP-271-2/69/2014

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat, który działa bez konieczności używania końcówek jednorazowych do pobierania badanego materiału a dzięki zastosowanej technologii mycia „smart wash” pozwala wyeliminować zjawisko przeniesienia do poziomu nieistotnego klinicznie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, stosowanie końcówek jednorazowych jest konieczne.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 12 miesięcy na min 4 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, termin ważności oferowanych wyrobów ma wynosić od 4 do 12 miesięcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby cena netto czynszu dzierżawnego były stałe przez okres trwania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby cena netto czynszu dzierżawnego były stałe przez okres trwania umowy

Pytanie 4

Prosimy o zmianę zapisu pkt. 1 par. 1 umowy na: Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń immunochemicznych…”

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapis pkt. w par. 1 ( w załączeniu poprawione Istotne Postanowienia Umowy)

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z 4 dni na 5 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6  - SIWZ pkt. 6 ust. 7.3

Prosimy o wyrażenie zgody, aby termin ważności oferowanych wyrobów medycznych wynosił 6 – 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w Pytaniu 2

Pytanie 7 – Załącznik 3/1

Prosimy o wyjaśnienie: w załączniku Szczegółowa specyfikacja- kalibratory, kontrole (...) Zamawiający podaje częstotliwość kontroli min. dla estradiolu i parathormonu, które nie są wymienione w części Szczegółowa-specyfikacja- odczynniki. Równocześnie Zamawiający nie wskazuje częstotliwości kontroli dla parametru SHGB. Prosimy o wskazanie liczby planowanych testów na 48 m-cy dla estradiolu i parathormonu oraz planowanej częstości kontroli dla parametru SHGB  ?

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał częstotliwość kontroli dla estradiolu i parathormonu zamiast SHGB ( w załączeniu poprawiony Załącznik 3/1 Tabela 2)

Pytanie 8 - Załącznik 3/1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania odczynnika do oznaczania parathormonu  2 gen. czy 3 gen ?

Odpowiedź: Odczynnik do oznaczania parathormonu został przez Zamawiającego wykreślony.

Pytanie 9 - Załącznik 3/1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie kontroli na dwóch lub trzech poziomach, zgodnie z rekomendacjami producenta odczynników i specyfiką oferowanego analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 - Załącznik 3/2 Oceniane parametry analizatora lp. 3

Prosimy o wyrażenie zgody na usunięcie tego wymogu. Opis dyskryminuje Oferentów, którzy oferują nowoczesne rozwiązania i odczynniki nie wymagające chłodzenia na pokładzie analizatora.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 11 - Załącznik 3/2 Oceniane parametry analizatora lp. 5

Zwracamy się z prośbą o usunięcie postawionego wymogu jako nieuzasadnionego. Zamawiający deklaruje oznaczanie 12 parametrów,  a analizator który chcemy zaoferować posiada 25 miejsc odczynnikowych, czyli zapewnia równoczesne wstawienie trzynastu odczynników "na zapas", z którego korzysta automatycznie bez potrzeby dodatkowej ingerencji operatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 12 - Załącznik 3/2 Graniczne cechy analizatora

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym dostawianie  i usuwanie odczynników  i materiałów zużywalnych odbywa się w trakcie pracy analizatora w trybie stand by? Próbki badane można dostawiać w sposób ciągły.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 - Załącznik 3/2 Graniczne cechy analizatora

Czy pod określeniem ”System chłodzenia odczynników w analizatorze” należy rozumieć taki system który jest zgodny z rekomendacjami producenta opisanymi w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Specyfikacji.

Pytanie 14  - Par. 1 ust. 2  - Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,12 miesięcy’’ na ,,6 miesięcy’’?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 15  - Par. 4 ust. 1  - Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 16  - Par. 4 ust. 3 pkt A/  - Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 4 ust. 3 pkt A/?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 17  - Par. 4 ust. 5  - Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 4 ust. 5?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 18 - Par. 5  - Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 19  - Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 20  - Par. 5  - Istotne Postanowienia Umowy

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 21 - Par. 10 ust. 1  - Istotne Postanowienia Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 22 - UMOWA DZIERŻAWY Par. 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnych napraw’’ na ,,napraw w ramach czynszu dzierżawnego’’?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 23 - UMOWA DZIERŻAWY Par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 24 - UMOWA DZIERŻAWY Par. 4 ust. 3 pkt A/

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 4 ust. 3 pkt A/?

Odpowiedź: Nie ma takiego zapisu.

Pytanie 25 – Par. 1 pkt. 2  - Istotne Postanowienia Umowy

Prosimy o zmiane słowa „gwarantuje” na „zapewnia” dla zapisów dotyczących niezmienności cen netto gdyż przepisy prawa przewidują sytuacje nadzwyczajne, kiedy wykonawca ma prawo domagać się zmiany ceny, np. art.357 (1) Kc

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 26 – Par. 1 pkt. 8  - Istotne Postanowienia Umowy

Prosimy o wykreślenie ww. punktu ze wzoru umowy gdyż zgodnie z przepisami i zasadami Pzp zamawiający nie ma prawa żądać od wykonawców tego rodzaju zobowiązań.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 27 – Par. 4 pkt. 2 Istotnych Postanowień Umowy  oraz Par. 6 pkt. 3 Umowy dzierżawy

Prosimy o zmianę ww. zapisów na: ”Za dzień płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 28 – Par. 4 pkt. 3 B oraz pkt. 4 i 5 Istotnych Postanowień Umowy oraz Par. 6 B pkt 5 i 6 Umowy dzierżawy

Prosimy o wykreślenie zapisu „ ………nie może zawierać umowy poręczenia” oraz pkt. 4 i 5 w całości

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 29 – Par. 9 pkt 2f Istotnych Postanowień Umowy

Prosimy o zastępienie słowa „wypowiedzenia” na słowo „rozwiązania”

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 30 - Par.10 pkt. 1 Istotnych Postanowień Umowy

Prosimy o zmiane zapisów ww. punktu na:

Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo odstąpienia od niej w przypadku rażącego i uporczywego niedotrzymywania przez druga stronę warunków umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania drugiej strony do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 31 - Par. 10 pkt. 2 b, c, d Istotnych Postanowień Umowy

Prosimy o wykręślenie ww. zapisów

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytania 32 - Par.2  pkt. 1 Umowy dzierżawy

Prosimy o doprecyzowanie zapisów ww. punktu:

DZIERŻAWCA zobowiązuje się do użytkowania URZĄDZENIA w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością oraz zgodnie z dostarczoną instrukcją w języku polskim, z zastosowaniem jedynie odczynników dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający nie ma prawa oddawać aparatu do używania przez podmiot trzeci, czy to odpłatnego czy to nieodpłatnego.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 33 Par. 2  pkt. 3 Umowy dzierżawy

Prosimy o doprecyzowanie zapisów ww. punktu

Zmiana miejsca użytkowania URZĄDZENIA może być dokonana jedynie za pisemną zgodą i w porozumieniu z WYDZIERŻAWIAJĄCYM.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 34 - Par. 3  Umowy dzierżawy

Prosimy o doprecyzowanie zapisów.

DZIERŻAWCA nie ma prawa dokonywania żadnych napraw, przeróbek ani modyfikacji URZĄDZENIA oraz zobowiązuje się do powiadomienia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO o każdej awarii bądź uszkodzeniu URZĄDZENIA; obowiązek niezwłocznego powiadomienia dotyczy odpowiednio sytuacji, kiedy aparat zostanie zniszczony lub utracony.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 35 - Par.4  Umowy dzierżawy

Prosimy o uzupełnienie zapisów ww. Par. o następujące punkty:

W ramach usług serwisowych Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich koniecznych napraw aparatu , z wyjątkiem awarii / uszkodzeń lub wywołanych nimi wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, lub z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub osoby trzecie, takich jak np.: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z instrukcją obsługi, zmiana warunków instalacji aparatu wbrew zaleceniom, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, samowolne naprawy, przeróbki, modyfikacje. Zakresem usług serwisowych nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej. Zakresem usług serwisowych nie są również objęte naprawy oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych w przypadku użycia akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub użycia odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę.

Wykonawca naprawi aparat (usunie jego awarię / uszkodzenie) w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 2 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii / uszkodzenia aparatu wynosi 48 godzin w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu (za reakcję serwisową uważa się przy tym również telefoniczny wywiad techniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem aparatu przez przedstawiciela serwisu Wykonawcy ); na potrzeby niniejszego paragrafu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 17.00.

Za naprawy nie objęte usługami serwisowymi, o których mowa powyżej, w tym  wynikające z niewłaściwej obsługi, niezachowania należytej staranności przy eksploatacji URZĄDZENIA, WYDZIERŻAWIAJĄCY obciąży ich kosztami DZIERŻAWCĘ

- W ramach usług serwisowych Wykonawca dokona na swój koszt wszelkich koniecznych napraw aparatu , z wyjątkiem awarii / uszkodzeń lub wywołanych nimi wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, lub z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub osoby trzecie, takich jak np.: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z instrukcją obsługi, zmiana warunków instalacji aparatu wbrew zaleceniom, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, samowolne naprawy, przeróbki, modyfikacje.

- Zakresem usług serwisowych nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej. Zakresem usług serwisowych nie są również objęte naprawy oraz rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych w przypadku użycia akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub użycia odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę.

- Wykonawca naprawi aparat (usunie jego awarię / uszkodzenie) w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 2 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii / uszkodzenia aparatu wynosi 48 godzin w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu (za reakcję serwisową uważa się przy tym również telefoniczny wywiad techniczny przeprowadzony z bezpośrednim użytkownikiem aparatu przez przedstawiciela serwisu Wykonawcy); na potrzeby niniejszego paragrafu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 17.00.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalzdrowia.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń immunochemicznych i materiałów zużywalnych na okres 36 miesięcy  do aparatu......................................zgodnie z załączoną ofertą cenową z dnia ................................r. która stanowi integralną część umowy.

- Sprzedający gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez okres …………………….……… z zastrzeżeniem jednak dopuszczalności  zmiany cen przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy poniżej.

- Po tym okresie zmiana cen jednostkowych netto może nastąpić w przypadku :

- udokumentowanej zmiany cen przez Producenta

- zmiany średniego kursu euro w NBP/powyżej/poniżej 3 % w stosunku do średniego kursu euro z dnia podpisania umowy.

- Zmiana cen jednostkowych brutto może nastąpić w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych.

- O zmianie cen Sprzedający jest obowiązany poinformować Kupującego na 5 dni roboczych przed ich wprowadzeniem.

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych parametrach. W tym przypadku Sprzedający zobowiązany będzie poinformować Kupującego i przedstawić mu nowy towar do testowania i akceptacji, przy zachowaniu ceny przetargowej.

- Dopuszcza się możliwość obniżenia cen jednostkowych leków za porozumieniem stron.

- W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców produktów objętych umową, Sprzedający zobowiązany jest objąć promocją produkty z przedmiotowej umowy.

- W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

- Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez  producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego  zmieniającego stawkę.

- Zmiana cen musi nastąpić w trybie § 8.

- Wartość maksymalną umowy na dzień jej zawarcia dla celów zamówienia publicznego określa się w wysokości brutto ................................................. PLN z zastrzeżeniem, że wartość umowy będzie stanowić suma wartości poszczególnych zamówień oraz, że ustalona maksymalna kwota nie upoważnia Sprzedającego do żądania złożenia przez Kupującego zamówienia do pełnej wysokości kwoty maksymalnej.

- Produkty oferowane przez Sprzedającego, będące przedmiotem obrotu posiadają stosowne świadectwa i certyfikaty, spełniają wymogi określone w Polskich Normach oraz posiadają min. 12 miesięczny termin ważności w chwili dostawy do Zamawiającego.

§2

- Dostawy będą się odbywać każdorazowo na podstawie zamówień Kupującego składanych telefonicznie niezwłocznie potwierdzonym faksem lub mailem.

- Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru pochodzącego z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy.

- Sprzedający dostarcza towar w opakowaniu fabrycznym zabezpieczającym przedmiot dostawy na czas transportu do magazynu Kupującego, transportem Sprzedającego na własny koszt i ryzyko, w terminie do 4 dni roboczych od przyjęcia zamówienia w godzinach dogodnych dla Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Towar dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

- Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Sprzedający zobowiązuje się do zabezpieczenia dostawy przedmiotu zamówienia  także w przypadku jego braku w magazynie Sprzedającego

- W przypadku gdy Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w trybie §2 ust. 3, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy

- W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu

- W przypadku zakupu interwencyjnego Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.

§3

- Kupujący zastrzega sobie prawo reklamowania całości dostawy jeżeli nie jest zgodna z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.

- Odbiór ilościowy nastąpi w dniu dostawy. Kupujący w razie braków ilościowych sporządzi protokół i niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego o brakach ilościowych.

- W razie stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj wad i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonych wadach.

- Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia oraz wymiany reklamowanego artykułu na wolny od wad, gdy wada powstała z winy producenta.

§4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar w terminie .......... 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Sprzedającego ……………………………………………………………

- Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu korzystnych warunków płatności:

A/. W szczególnych przypadkach Sprzedawca na wniosek Kupującego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności .

B/. W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Kupującego, Sprzedawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Kupującego, nie może zawierać umowy poręczenia.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Sprzedający nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 4, skutkować będzie dla Sprzedającego obowiązkiem zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§5

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

A/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający

B/ w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej partii towaru,

C/ w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego towaru z tytułu nie załatwienia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości reklamowanego towaru.

- Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Kupujący.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień

publicznych.

§7

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla

Kupującego.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których ta

zmiana dotyczy.

§9

- Umowa zawarta zostaje na okres 48 miesięcy od dnia ................................................... do dnia ………………………..…………

- Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana  umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków.

a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Kupującego ani sporządzenia Aneksu do umowy;

c) opisanym w § 1 wzoru umowy;

d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie;

e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) – nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu.

f) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie lub wypowiedzenia umowy w zakresie spornego produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.

- Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące  stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, i udokumentowane przez Sprzedającego. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen  netto przedmiotu umowy.

- Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o podstawie oraz okolicznościach braku poszczególnych pozycji asortymentu w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem.

- W przypadku wyczerpania danego asortymentu o którym mowa w załączniku do umowy, umowa ulega rozwiązaniu w tym zakresie.

- W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

- W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca je spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

- Kupujący może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

§10

  - Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo jej wypowiedzenia z jednomiesięcznym wypowiedzeniem w przypadku niedotrzymania przez druga stronę warunków umowy.

  - W szczególności powody wypowiedzenia mogą być:

a) niedotrzymanie obowiązku niepodwyższania cen w okresie realizacji umowy

b) zmiana asortymentu dostaw w stosunku do oferowanych w ofercie bez zgody Odbiorcy

c) dwukrotne zakwestionowanie przez Odbiorcę jakości dostarczanych produktów

d) dwukrotne nie wywiązanie się przez Dostawcę z obowiązku terminowych dostaw lub odmowa dostawy partii towaru objętej zamówieniem

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Sprzedającego, dwa dla Kupującego.

Załączniki:

  - formularz cenowy

UMOWA DZIERŻAWY

§ 1

- Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę na okres 4 lat, dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez DZIERŻAWCĘ aparat ...................................o wartości............................. nr seryjny..........................rok produkcji...................... zwany dalej „URZĄDZENIEM”.

- Wydzierżawiający zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi aparatu wymienionego w pkt. 1, osób wskazanych przez DZIERŻAWCĘ

- Termin wydania urządzenia ustala się na .......... od daty podpisania umowy. Jako załącznik do Umowy zostanie dołączony protokół instalacji URZĄDZENIA.

- Przez okres trwania umowy urządzenie pozostaje własnością WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

- WYDZIERŻAWIAJĄCY oświadcza, że dokonuje naliczania amortyzacji od wydzierżawianych urządzeń.

§ 2

- DZIERŻAWCA zobowiązuje się do użytkowania URZĄDZENIA w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością oraz zgodnie z dostarczoną instrukcją w języku polskim.

- WYDZIERŻAWIAJĄCY wraz z URZĄDZENIEM dostarczy całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.

- Zmiana miejsca użytkowania URZĄDZENIA może być dokonana jedynie za zgodą i w porozumieniu z WYDZIERŻAWIAJĄCYM.

§ 3

DZIERŻAWCA nie ma prawa dokonywania żadnych napraw URZĄDZENIA oraz zobowiązuje się do powiadomienia

WYDZIERŻAWIAJĄCEGO o każdej awarii bądź uszkodzeniu URZĄDZENIA.

§ 4

- WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do konserwacji zainstalowanego URZĄDZENIA oraz dokonywania bezpłatnych napraw ( koszty robocizny, koszty części zamiennych ) wynikających z normalnego zużycia.

- Warunki serwisu ....................... dni / godzin

- Zgłoszenia awarii należy dokonać .....................................( podać tel./ fax, formę)

- Termin usunięcia usterek nie przekroczy...................................

- Za naprawy wynikające z niewłaściwej obsługi, niezachowania należytej staranności przy eksploatacji URZĄDZENIA, WYDZIERŻAWIAJĄCY obciąży ich kosztami DZIERŻAWCĘ.

§ 5

- Czynsz dzierżawny ustala się ..........................w wysokości...................zgodnie z ofertą z dnia...........................

- Ustala się wartość maksymalną umowy dla celów zamówienia publicznego na kwotę ..............................................

- Czynsz płacony będzie przez kolejne 48 miesięcy licząc od daty instalacji URZĄDZENIA, na podstawie faktur wystawianych przez

WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

§ 6

- Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca i dostarczona do DZIERŻAWCY do 10 dnia następnego miesiąca.

- Termin zapłaty ...............( min. 60 dni) po otrzymaniu faktury

- Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego DZIERŻAWCY.

- WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do udzielenia DZIERŻAWCY korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek DZIERŻAWCY może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony DZIERŻAWCY, WYDZIERŻAWIAJĄCY nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Kupującego.

- Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności WYDZIERŻAWIAJĄCY nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust.4., skutkować  będzie dla WYDZIERŻAWIAJĄCY obowiązkiem zapłaty na rzecz DZIERŻAWCY kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecia świadczenia.

§ 7

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których ta zmiana dotyczy.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od ...............................do dnia ...............................

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§ 10

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego, właściwego dla

DZIERŻAWCY.

§ 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

PROTOKÓŁ INSTALACJI

zgodnie z umową zawartą w dniu..................................w Krakowie pomiędzy:

................................................................................................................. ( Przekazującym)

A Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie ( Odbierającym)

Dotyczącą dzierżawy aparatów..........................................................................................o numerach inwentarzowych .....................................

Załącznik nr 3/1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA - Kalibratory, kontrole, inne odczynniki i materiały zużywalne na podaną ilość testów

Tabela 2

| 1 | Nazwa | Ilość opakowań | Cena netto za op. | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Kontrola :

- Dla testów: TSH, fT3,fT3,fT4- codziennie jeden poziom wymiennie (low, high, normal)

- Dla testu kortyzol- dwa razy tygodniowo, dwa poziomy wymiennie (low, high, normal)

- Dla testów: testosteron, LH, FSH, prolaktyna, AFP, Ferrytyna, insulina, SHGB - jeden raz w tygodniu dwa poziomy dwa poziomy wymiennie (low, ligh, normal)

...........................................................									...........................................................................

miejscowość, data											podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Firmy