Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                Kraków, 23.05.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/80/2014-p.2

Dotyczy: Dostawa strzykawek nr postęp. EZP-271-2/80/2014

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu lepszej identyfikacji po rozpakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga aby, strzykawki były wpisane (wymienione) w oryginalnej instrukcji pomp, co zapewnia pełną kompatybilność strzykawek z pompą i bezawaryjne podawanie leku?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w pkt. 8.5.2. SIWZ

Zamawiający ponadto informuje, że wymagana ilość próbek to  min. 5 szt.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert: 28.05.2014 r. godz. 10:45 pok. 2H-06b

Otwarcie ofert: 28.05.2014 r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga